УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления промышленной

безопасности,  охраны труда и экологии

ПАО «Мосэнерго»

_______________________В.В. Никольский

«_______»___________________2016год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по : «Утилизации известкового шлама из шламоотвала на ТЭЦ 25»   ____________________________________________

(наименование работы по ремонту и услугам в соответствии с ГКПЗ)

- Информация о закупке в ГКПЗ.

Направление: Эксплуатационные расходы. Экология

Вид расходов:  утилизация отходов_______________.

Подраздел: работы, услуги______________________.

Номер закупки:  G16P101318___________________

Номер ОКДП:      9010000_______________________

- Наименование объекта.

Шламоотвал  на ТЭЦ-25 филиал ПАО «Мосэнерго» предназначенный для сбора известково-шламовых вод от продувок осветлителей ХВО.

- Место расположения объекта.

Шламоотвал химической службы, находящийся на территории ТЭЦ-25.

119530 г. Москва, ул. Генерала Дорохова, дом 16

- Сроки выполнения.

Май-октябрь  2016 г.

- Наименование работы и физические объемы.

Утилизация  известкового шлама в количестве 100 70 тонн из шламоотвала  ТЭЦ-25, а именно устройство и разборка дороги до шламоотвала и  съезда в шламоотвал из сборных железобетонных плит,  выемка (выгрузка) шлама из шламоотвала, сбор, погрузка, транспортирование автотранспортом Исполнителя на полигон, размещение на полигоне. Подробно наименование работ и физические объемы указаны в Приложении №1.

- Основные технические требования на выполняемы работы.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД), отраслевыми стандартами, руководящими документами (РД), техническими условиями (ТУ), закона РФ № 89-ФЗ от 22.05.1998 г. «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, организация – Исполнитель должна иметь договор на размещение отходов с полигоном, включенным в ГРОРО, у которого имеется лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов и действующий Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на количество отходов не менее заявленного в Приложении №1.

При закрытии объемов работ необходимо представлять акты выполненных работ и  талон с отметкой полигона, а также  копию договора с полигоном и справку (за месяц, квартал) о количестве вывезенного и размещённого на полигоне известкового шлама.

- Требования к участнику процедуры.

1. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в  реестрах недобросовестных поставщиков, ведение  в которых осуществляется федеральным органом  исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Участник должен иметь соответствующее оборудование для очистки, сбора и обезвреживания отходов, специализированный транспорт, необходимый инструмент, финансовые и трудовые ресурсы, профессиональную компетентность для поставки услуг, являющихся предметом закупки.

3. Участник  должен обладать положительным опытом выполнения аналогичных работ на  действующих тепловых электростанциях и представить отзывы по выполненным договорам на аналогичные услуги.

4. Участник должен представить перечень выполненных аналогичных услуг  за последние  3   года и представить документальное подтверждение факта выполнения работ.

5. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства в сфере обращения с опасными отходами 1-4 кл. опасности, Участник должен представить заверенные копии:

- лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов (гл.3 закона № 89-ФЗ), действующую в течение срока выполнения работ;

6. В случае привлечения сторонней организации для конечного обезвреживания (утилизации) отходов Участник должен представить заверенные копии:

- договора на обезвреживание отходов с Организациями, являющимися конечными переработчиками на срок выполнения работ;

- лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов Организаций, являющихся конечными Переработчиками, действующую в течение срока выполнения работ.

7. В случае отсутствия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов на момент проведения закупочных процедур, представить документ, подтверждающий обращение в лицензирующий орган, а также гарантийное письмо с обязательством иметь указанную лицензию к началу выполнения работ (ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 г. №458-ФЗ (в ред. от 29.12.2015)).

8. Транспортирование отходов должно осуществляться специально оборудованным транспортом Исполнителя.

9. Исполнителю необходимо иметь действующий «Порядок осуществления производственного экологического контроля в области обращения с отходами».

10. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны ознакомиться с экологической политикой, целями и основными направлениями экологической политики ПАО «Мосэнерго», размещенными на сайте ПАО «Мосэнерго» в разделе Экология.

11. Участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

- Особые условия.

- Работы производятся в зоне действующего оборудования.

- Работы должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" СО 34.03.201-97 и предварительно разработанному подрядчиком и согласованному с заказчиком проекту производства работ в соответствии с "Методическими указаниями" СО 34.20.608-2003.

- Методы и технология должны соответствовать требованиям действующих Правил охраны труда, техники безопасности (ПТБ), техники эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей.

- Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг, выполнение требований природоохранного законодательства и производственной санитарии.

- Исполнитель обязан закрепить за Заказчиком персонального менеджера для координации вопросов по утилизации отходов.

- Исполнитель принимает отходы в собственность.

- Персонал Исполнителя должен быть обучен по теме «Экологическая безопасность при работах в области обращения с отходами».

- Правила приемки выполненных работ.

При завершении работ представляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счет-фактуры., а также справку (за месяц, квартал) о количестве вывезенного и размещённого на полигоне известкового шлама и талоны с отметкой полигона о количестве вывезенного известкового шлама.

Приемка выполненных работ производится представителям подразделения ТЭЦ, ответственным за данную работу.

- Гарантии исполнителя работ.

Исполнитель работ должен гарантировать своевременность работ по выемке, погрузке, вывозу и размещению на полигоне известкового шлама.

- Начальная (максимальная) цена.

Начальная (максимальная) цена  договора составляет 8 995 633,63 руб. без учета НДС.

Заместитель главного инженера,

начальник УТ								       	И.Д. Лущенков

ВИЗЫ:

Начальник службы экологии ПАО «Мосэнерго»                            П.В Бублей

Куратор службы

Начальник подразделения, ответственный за подготовку технического задания, по направлению закупочной деятельности

Начальник ССт УТ 								 В.В. Гуров