УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

________________________С.Н. Ленев

«_____» _____________________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Ремонт элегазовых выключателей IV-V секции типа VF в заводских условиях»

на ТЭЦ-11 филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году

Информация о закупке в ГКПЗ.

| Раздел: | Энергоремонтное производство |
| --- | --- |
| Основные направления затрат: | Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание |
| Номер закупки: | G16P102109 |
| Код по ОКДП: | 3100000 |
| Код по ОКПД2: | 33.14.1 |

Наименование ремонтируемых основных фондов (зданий и сооружений, передаточных устройств оборудования) и тип оборудования.

Номенклатура, технические характеристики оборудования приведены в Приложении №1 к Техническому заданию.

Место расположения ремонтируемых основных фондов и оборудования.

г. Москва, ТЭЦ-11, шоссе Энтузиастов, д.32.

Объем и сроки выполнения ремонтных работ.

Общий срок выполнения ремонтных работ по Техническому заданию:

Сентябрь – декабрь 2016 г.

Сроки выполнения отдельных работ устанавливаются в соответствии с графиками ремонта основного и вспомогательного оборудования на 2016 год и приведены в Приложении №2 к Техническому заданию.

Плановые объемы и стоимость ремонтных работ на оборудовании в 2016 г. указаны в Приложении №3 к Техническому заданию.

Требования к Участнику.

Участник в своей заявке должен представить списки персонала для выполнения работ в соответствии с графиком ремонта (Приложение №2 к Техническому заданию) с указанием его квалификации.

Требования к квалификации персонала представлены в разделе №8 Технического задания.

При привлечении для выполнения работ по Техническому заданию субподрядчиков, Участник должен предоставить соответствующую информацию в своей заявке с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания, в том числе по наличию и квалификации персонала привлекаемого лица, соответствию требованиям, изложенным в Техническом задании к выполнению работ, на которые оно привлекается.

Участник, субподрядчик в случае его привлечения, должен обладать положительным опытом работы по ремонту элегазовых выключателей, за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре. Участник должен представить в своей заявке благодарственные/ рекомендательные письма заказчиков и другие документы, подтверждающие наличие положительного опыта.

В ходе выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчик не предоставляет жилье персоналу Исполнителя, а также не оплачивает проезд до места работы и обратно, не оплачивает командировочные расходы и отдельно выделенные транспортно-заготовительные расходы по поставке, разгрузке и хранению ТМЦ.

Исполнитель должен быть действующим членом саморегулируемой организации и представить в заявке свидетельство, выданное саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ на особоопасных производственных объектах.

Основные требования к организации выполняемых работ и контролю их выполнения.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться в соответствии с нормативно - технической документацией (НТД), отраслевыми техническими условиями, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, стандартами, руководящими документами, требованиями заводов-изготовителей, чертежами;

Работы должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с «Правила по охране труда при  эксплуатации электроустановок» от 24.07.2013, ППБ и предварительно разработанному Исполнителем и согласованному Заказчиком проекту производства работ в соответствии с «Методическими указаниями» СО 34.20.608-2003. Перед допуском к работе по наряду, распоряжению во время проведения первичного инструктажа лицо представитель Заказчик (лицо, выдающее наряд, допускающий) вправе провести выборочно проверку комплектации инструментом и принадлежностями, оснасткой согласно требованиям к выполнению работ, указанных в наряде-допуске.

Исполнитель обязан:

обеспечить наличие и оптимальную комплектность всего необходимого оборудования, приспособлений, для надлежащего выполнения работ, включая работы при наличии неудобств или в труднодоступных местах в соответствии с РД34.10.109-88 (Нормы потребности в механизированном инструменте и других средствах малой механизации на 100 рабочих);

обеспечить применение всех необходимых расходных и прочих материалов для надлежащего выполнения работ, защиту существующего оборудования от загрязнения или поломок;

обеспечить соблюдение своим персоналом правил и требований документации, действующей в месте проведения работ, касающихся безопасности работы подрядчиков на территории теплоэлектростанции (общие правила техники безопасности, отдельные правила, экологические риски, план эвакуации).

Руководители работ Исполнителя, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика обязаны:

осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;

проводить оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ на соответствие требованиям НТД и конструкторской документации;

проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента).

Все изменения объема работ, установленные по результатам испытаний до ремонта должны оформляться ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту.

С момента начала выполнения работ на оборудовании руководители работ Исполнителя, отвечают за сроки окончания работ и обязаны обеспечить:

наличие квалифицированного персонала, квалификация которого будет соответствовать проводимым ремонтным работам;

наличие специального инструмента (инструмента Исполнителя), приспособлений, оснастки, приборов и средств малой механизации, необходимых для выполнения требуемого объёма работ (кроме инструмента и оснастки, предоставляемого Заказчиком);

своевременную выдачу бригадам производственных заданий;

выполнение требований НТД и (или) рабочей конструкторской документации заводов-изготовителей, а также соблюдение технологической дисциплины;

контроль качества выполняемых ремонтных работ;

соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

Требования к поставке запасных частей и материалов.

Для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию Исполнитель применяет:

собственные материалы и запасные части.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов с предоставлением сертификатов.

По предварительному согласованию с Заказчиком Исполнитель может использовать инновационные материалы.

Требования к комплектации и квалификации ремонтного персонала.

Общие требования.

Исполнитель обязан предоставить для организации и выполнения ремонтных работ:

количественный и качественный состав персонала, необходимый для выполнения объема работ в соответствии с графиками ремонта (Приложение №2 к Техническому заданию);

количественный и качественный состав инженерно-технических работников (нач. участка, ст. мастера, мастера, инженеры по ремонту) в соответствии с нормативами численности руководителей, специалистов и служащих по соответствующим направлениям (табл. 4.5.3.-4.5.5. «Нормативов численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций, утв. 03.12.2004 г.);

персонал должен быть укомплектован инструментом и принадлежностями, оснасткой для выполнения конкретных ремонтных работ.

К производству ремонтных работ могут быть допущены лица, прошедшие обучение и аттестацию, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

Контроль квалификации ремонтного персонала Исполнителя.

Заказчик имеет право в процессе проведения первичного инструктажа провести проверку специализированных знаний на соответствие квалификации ремонтного персонала Исполнителя, наличие необходимого инструмента, принадлежностей и оснастки.

По результатам опроса Заказчик вправе отказать в допуске к производству ремонтных работ и потребовать от Исполнителя предоставить квалифицированный персонал, который будет соответствовать требованиям, изложенным в настоящем разделе или при необходимости укомплектовать инструментом и оснасткой согласно требованиям характера выполнения работ.

Требования к наличию разрешений, допусков, лицензий.

Участник обязан представить в заявке надлежащим образом заверенные копии удостоверений или иных документов подтверждающих, что привлекаемый к выполнению ремонтных работ персонал, прошел необходимое обучение и аттестацию по ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и соответствует присвоенной квалификации.

Требования к обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ.

Исполнитель обязан:

заблаговременно (не позднее, чем за 5-ть дней) до начала работ по ремонту представить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ;

обеспечить заблаговременное (не позднее, чем за 24 часа до начала работ) прохождение всем своим персоналом, привлеченных к выполнению работ по Техническому заданию, вводного, первичного инструктажа на месте проведения работ;

обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты и контроль за их применением;

содержать представленные (закрепленные, арендованные) помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03;

выполнять работы по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик. Не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве и руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

Подробные требования к Исполнителю по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, изложены в Приложении №4 к Техническому заданию.

Исполнитель в части обеспечения пожарной безопасности при проведении работ обязан руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:

СО 153-34.03.305-203 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

Правила приемки выполненных работ.

Приемка оборудования после проведенного технического обслуживания и ремонта и оценки качества подтверждается Техническим актом на выполненные работы.

При завершении работ представляется 4 (четыре) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура с приложением к ним комплекса разработанной и согласованной документации.

Оценка качества ремонта.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации при приемке оборудования из ремонта производится оценка качества ремонта, которая включает в себя оценку качества отремонтированного оборудования и оценку качества выполненных ремонтных работ.

Оценка качества отремонтированного оборудования характеризует техническое состояние оборудования после ремонта и степень его соответствия требованиям нормативно-технической документации (НТД).

Требования к отчетной документации по ремонту.

Руководители работ Исполнителя, выполняющие ремонт оборудования, должны предоставить приемочной комиссии ремонтную документацию, составленную в процессе ремонта, которая должна соответствовать перечню отчетной ремонтной документации по данной работе в соответствии с НТД.

Гарантии Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ и качество отремонтированного оборудования не менее 24 месяца со дня приемки из ремонта заказчиком.

Начальная (максимальная) стоимость работ на 2016 год.

Начальная (максимальная) стоимость работ, выполняемых в соответствии с Техническим заданием, на 2016 год составляет 936 800,00 руб. без НДС.

Начальный (максимальный) индекс изменения базовой цены к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению составляет Кнач = 2,05.

Список приложений.

Приложение №1. Номенклатура и технические характеристики ремонтируемого оборудования.

Приложение №2. График ремонта оборудования.

Приложение №3. Плановые объемы и стоимость ремонтных работ.

Приложение №4. Требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

| Директор ТЭЦ –11– филиала ПАО «Мосэнерго» | _____________ М.Г. Кошовер |
| --- | --- |
| Начальник СЭТО | ______________ А.С. Аршунин |
| Начальник СКРиРП | ______________ Д.И. Селиванов |