Приложение № 1 к Техническому заданию

«Аварийный ремонт газового дожимного

компрессора CAMERON 5R3MSGPB-5G

ст.№8Б»  на ТЭЦ-16 - филиале

ПАО «Мосэнерго» в 2016г.

Номенклатура и границы зоны ответственности Подрядчика при аварийном ремонте оборудования ДКС ТЭЦ-16.

| Наименование ТЭЦ | Номенклатура оборудования |
| --- | --- |
| ТЭЦ-16 | Газовый дожимной компрессор CAMERON 5R3MSGPB-5G ст.№8Б, заводской номер СВ-17811, с вспомогательным оборудованием. |

Данное приложение устанавливает границы зоны ответственности Подрядчика за исправное состояние оборудования ДКС ТЭЦ-16 в рамках договора на аварийный ремонт.

| № п/п | Наименование узла | Зона ответственности Подрядчика | Зона ответственности Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор | - Газопроводы между фланцем входной заглушки и до фланца заглушки на выходе, включая ПЗК и газовый фильтр. - Маслоснабжение компрессора полностью | - Газопровод с внешней стороны, включая фланцы установки заглушек, электрифицированная арматура на входе и выходе с ДК. |
|  | Редуктор | - Полностью |  |
|  | Компрессор, редуктор, главный двигатель | - Внутренний контур охлаждения полностью, включая пластинчатый теплообменник. | - Трубопроводы охлаждающей воды внешнего контура |