Приложение № 12 к Техническому заданию

«Аварийный ремонт газового дожимного

компрессора CAMERON 5R3MSGPB-5G

ст.№8Б»  на ТЭЦ-16 - филиале

ПАО «Мосэнерго» в 2016г.

Перечень отчетной ремонтной документации.

| № п/п | Наименование документа | Исполнитель | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акт входного контроля отремонтированных и новых запчастей. | Заказчик | В течение 2-х суток после поставки |
|  | Акт скрытых работ по результатам механической очистки внутренностей редуктора, каналов отвода масла от лабиринтовых уплотнений | Подрядчик | В течение 2-х суток после выполнения работ и предъявления результата заказчику. |
|  | Акт сдачи на чистоту компрессора перед закрытием. | Подрядчик | Перед закрытием компрессора |
|  | Протоколы центровки, измерения вибрации | Подрядчик | В течение 2 дней после окончания ремонта |
|  | Акт дефектации установки (Приложение №24 СО 34.04.181-2003) | Подрядчик | Срок предоставления полного комплекта документов по выявленным дефектам, включая диагностику на заводе-изготовителе – 31.05.2016г. |
|  | Акт выполненных работ | Подрядчик | В течение 2-х суток после окончания ремонта |
|  | Акт на приемку из ремонта оборудования установки (Приложение №29 СО 34.04.181-2003) | Подрядчик | В течение 2-х суток после окончания ремонта |
|  | Ведомость выполненных работ (Приложение №26 СО 34.04.181-2003) | Подрядчик | В течение 2-х суток после окончания ремонта |