## Лист1
Приложение № 4 к Техническому заданию
«Аварийный ремонт газового дожимного компрессора CAMERON 5R3MSGPB-5G ст.№8Б» на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016г
Объем Работ по аварийному ремонту
№ | Объем Работ по аварийному ремонту | Примечания
1 | Очистка и ревизия низкоскоростного ротора (вал шестерни) в сборе
2 | Очистка и ревизия высокоскоростных роторов (валов импеллеров 1-5 ст.) в сборе
3 | Рассмотрение инжиниринговым отделом отчетов по осуществленным выездным инспекциям, определение объема необходимого ремонта/ ревизии, подготовка отчета по итогам ремонта/ревизии
4 | Очистка и ревизия прочих комплектующих
5 | Разборка, сборка и балансировка низкоскоростного ротора (вал шестерни) в сборе.
6 | Разборка, сборка и балансировка высокоскоростных роторов (валов импеллеров 1-5 ст.) в сборе.
7 | Шлифовка на координатно-шлифовальном станке проходного отверстия каждого импеллера.
8 | Обеспечение готовности для немедленного использования и упаковка
9 | Ремонт регулируемых поворотных подшипников низкоскоростного вала № AAР3791500-01465
10 | Ремонт регулируемого поворотного подшипника высокоскоростного вала № AAР3791500-00126
11 | Ремонт регулируемых поворотных подшипников верхней ступени № AAР3791500-00124.
12 | Ремонт газовых уплотнений 1-й и 2-й ступеней в сборе.
13 | Ремонт газовых уплотнений 3-й и 4-й ступеней в сборе.
14 | Ремонт газового уплотнения 5-й ступени в сборе.
15 | Шеф-надзор за сборкой газового дожимного компрессора в проектное положение, включая установку валов, импеллеров, подшипников, сухих газовых уплотнений, масляных уплотнений, трубопроводной обаязки.
16 | Шеф-надзор за установкой перекрытий кожуха
17 | Функциональная наладка ДКУ после длительного простоя и ввод ГДК в эксплуатацию. Продолжительность сопровождения эксплуатации ГДК со стороны Подрядчика составляет 24 часа.
Примечание:
1. В случае, когда в ходе выполнения Работ требуется произвести демонтаж датчиков и другого оборудования КИПиА, это производится силами Подрядчика с последующим восстановлением.
2. Рабочий персонал в количестве 3 человек обеспечивает Заказчик.