## расчет (hidden)
[6 empty] | Таможенный сбор |  | Профит ООО "Сфера" (оборудование) | Профит ООО "Сфера" (работа шеф-инженера)
[6 empty] | 1.2 |  | 1.3 | 1.4
Предложение от "Кэмерон"
№ п/п | Номер и | Кол-во | Ед.изм. | Цена ед, ЕВРО | Общая стоимость, ЕВРО | Общая стоимость, с учетом таможенного сбора, ЕВРО | Таможенный сбор всего, ЕВРО | Цена с учетом профита ООО "Сфера" и таможенного сбора, ЕВРО | Общая стоимость с учетом профита ООО "Сфера" и таможенного сбора, ЕВРО | Профит ООО "Сфера", ЕВРО
Наименование материала
10 | инв. № AAP1403601-03223 | 1 | шт. | 1550.16 | 1550.16 | 1860.19 | 310.03 | 2418 | 2418 | 557.81
NUMREQ-CENTRIF-STD Дисковая муфта
Доставка: 16 недель
20 | инв. № AAP1403601-03224 NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1550.16 | 1550.16 | 1860.19 | 310.03 | 2418 | 2418 | 557.81
HARDWARE COUPLING Металлоизделия муфты
Доставка: 16 недель
30 | инв. № AAP1403601-03224 NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1550.16 | 1550.16 | 1860.19 | 310.03 | 2418 | 2418 | 557.81
HARDWARE COUPLING Металлоизделия муфты
Доставка: 16 недель
40 | инв. № AAP3403629-01704 | 1 | шт. | 614.7 | 614.7 | 737.64 | 122.94 | 959 | 959 | 221.36
Миниатюрный резистивный температурный датчик (по ГОСТ)
Доставка: 14 недель
50 | NUMREQ-CENTRIF-STD резистивный температурный датчик (по ГОСТ) | 1 | шт. | 1355.73 | 1355.73 | 1626.88 | 271.15 | 2115 | 2115 | 488.12
с соед. головкой и фитингом инв.№. 50212258
Доставка: 7 недель
60 | NUMREQ-CENTRIF-STD резистивный температурный датчик (по ГОСТ) | 1 | шт. | 1346.31 | 1346.31 | 1615.57 | 269.26 | 2100 | 2100 | 484.43
с соед. головкой и фитингом инв.№. 50212257
Доставка: 3 недели
70 | инв. № AAP3404090-00135 | 1 | шт. | 3892.41 | 3892.41 | 4670.89 | 778.48 | 6072 | 6072 | 1401.11
NUMREQ-CENTRIF-STD Комплект уплотнений для насоса
Доставка: 3 недели
80 | инв.№. AAP3793119-00208 | 1 | шт. | 399.93 | 399.93 | 479.92 | 79.99 | 624 | 624 | 144.08
Муфта привода насоса
Доставка: 8 недель
90 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 7967 | 7967 | 9560.4 | 1593.4 | 12429 | 12429 | 2868.6
Подшипник скольжения (приводная сторона)
Доставка: 14 недель
100 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 7365 | 7365 | 8838 | 1473 | 11489 | 11489 | 2651
Подшипник скольжения (неприводная сторона)
Доставка: 14 недель
110 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 4 | шт. | 764 | 3056 | 3667.2 | 611.2 | 1192 | 4768 | 1100.8
уплотнения (приводная и неприводная сторона)
Доставка: 10 недель
120 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 1347 | 2694 | 3232.8 | 538.8 | 2101 | 4202 | 969.2
Масляное кольцо (приводная и неприводная сторона)
Доставка: 10 недель
130 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2626 | 2626 | 3151.2 | 525.2 | 4097 | 4097 | 945.8
PT-81-EKV51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
140 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2626 | 2626 | 3151.2 | 525.2 | 4097 | 4097 | 945.8
PT-81-EKV51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
150 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2626 | 2626 | 3151.2 | 525.2 | 4097 | 4097 | 945.8
PT-81-EKV51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
160 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1628 | 1628 | 1953.6 | 325.6 | 2540 | 2540 | 586.4
TE-81EKV51 датчик температуры
Доставка: 8 недель
170 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1628 | 1628 | 1953.6 | 325.6 | 2540 | 2540 | 586.4
TE-81EKV51 датчик температуры
Доставка: 8 недель
180 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1628 | 1628 | 1953.6 | 325.6 | 2540 | 2540 | 586.4
TE-81EKV51 датчик температуры
Доставка: 8 недель
190 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 3165 | 3165 | 3798 | 633 | 4937 | 4937 | 1139
PDT-81-EKV51 трансмиттер перепада давления
Доставка: 8 недель
200 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
210 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
220 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
230 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
240 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
250 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
260 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2362 | 2362 | 2834.4 | 472.4 | 3685 | 3685 | 850.6
PT-81-EKH51 трансмиттер давления
Доставка: 8 недель
270 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 9 | шт. | 1628 | 14652 | 17582.4 | 2930.4 | 2540 | 22860 | 5277.6
TE-81EKV51 датчик температуры
Доставка: 8 недель
280 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2901 | 2901 | 3481.2 | 580.2 | 4526 | 4526 | 1044.8
PDT-81-EKV51 трансмиттер перепада давления
Доставка: 8 недель
290 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 3527 | 7054 | 8464.8 | 1410.8 | 5502 | 11004 | 2539.2
INR-S-00700-API-PF25-V фильтрующий элемент
Доставка: 6 недель
300 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 539 | 1078 | 1293.6 | 215.6 | 841 | 1682 | 388.4
уплотнительное О-кольцо размером 154.3x5.7
Доставка: 6 недель
310 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1130 | 1130 | 1356 | 226 | 1763 | 1763 | 407
Ремонтный комплект маслонасоса
Доставка: 5 недель
320 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1390 | 1390 | 1668 | 278 | 2168 | 2168 | 500
Комплект запасных гибких муфт
Доставка: 6 недель
330 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 860 | 860 | 1032 | 172 | 1342 | 1342 | 310
Ремонтный комплект для регулятора давления
Доставка: 6 недель
340 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 509 | 509 | 610.8 | 101.8 | 794 | 794 | 183.2
комплект уплотнений регулятора давления
Доставка: 6 недель
350 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2041 | 2041 | 2449.2 | 408.2 | 3184 | 3184 | 734.8
ремонтный комплект регулятора температуры
Доставка: 5 недель
360 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 11856 | 11856 | 14227.2 | 2371.2 | 18495 | 18495 | 4267.8
фильтрующий элемент масляного фильтра + уплотнительные О-кольца
Доставка: 10 недель
370 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 11291 | 11291 | 13549.2 | 2258.2 | 17614 | 17614 | 4064.8
фильтрующий элемент азотного фильтра + уплотнительные О-кольца
Доставка: 10 недель
380 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 20888 | 20888 | 25065.6 | 4177.6 | 32585 | 32585 | 7519.4
фильтрующий элемент газового фильтра + уплотнительные О-кольца
Доставка: 10 недель
390 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 3127 | 3127 | 3752.4 | 625.4 | 4878 | 4878 | 1125.6
фильтрующий элемент фильтра каплеотбойника + уплотнительные О-кольца
Доставка: 8 недель
400 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1303 | 1303 | 1563.6 | 260.6 | 2033 | 2033 | 469.4
обратный клапан
Доставка: 6 недель
410 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 739 | 1478 | 1773.6 | 295.6 | 1153 | 2306 | 532.4
обратный клапан
Доставка: 6 недель
420 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 304 | 304 | 364.8 | 60.8 | 474 | 474 | 109.2
обратный клапан
Доставка: 6 недель
430 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | кг | 3214 | 3214 | 3856.8 | 642.8 | 5014 | 5014 | 1157.2
комплект прокладок для масляного охладителя
Доставка: 8 недель
440 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 8454 | 8454 | 10144.8 | 1690.8 | 13188 | 13188 | 3043.2
комплект прокладок для технологического трубопровода
Доставка: 6 недель
450 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 16213 | 16213 | 19455.6 | 3242.6 | 25292 | 25292 | 5836.4
запчасти для насоса в составе системы водяного охлаждения
Доставка: 8 недель
460 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 4633 | 4633 | 5559.6 | 926.6 | 7227 | 7227 | 1667.4
запчасти муфты насоса системы водяного охлаждения
Доставка: 8 недель
470 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 53558 | 53558 | 64269.6 | 10711.6 | 83550 | 83550 | 19280.4
полный комплект уплотнений для NT250L
Доставка: 8 недель
480 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 31429 | 31429 | 37714.8 | 6285.8 | 49029 | 49029 | 11314.2
полный комплект уплотнений для NT250M
Доставка: 8 недель
490 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 145 | 145 | 174 | 29 | 226 | 226 | 52
прокладка для NT250L
Доставка: 8 недель
500 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 134 | 134 | 160.8 | 26.8 | 209 | 209 | 48.2
прокладка для NT250M
Доставка: 8 недель
510 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1300 | кг | 71 | 92300 | 110760 | 18460 | 111 | 144300 | 33540
углеродное молекулярное сито
Доставка: 10 недель
520 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 320 | кг | 15 | 4800 | 5760 | 960 | 23 | 7360 | 1600
активированный глинозем 4,8 мм
Доставка: 10 недель
530 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 4323 | 8646 | 10375.2 | 1729.2 | 6744 | 13488 | 3112.8
2-ходовой шаровой кран
Доставка: 10 недель
540 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 5 | шт. | 3493 | 17465 | 20958 | 3493 | 5449 | 27245 | 6287
2-ходовой шаровой кран
Доставка: 10 недель
550 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 2554 | 5108 | 6129.6 | 1021.6 | 3984 | 7968 | 1838.4
2-ходовой шаровой кран
Доставка: 10 недель
560 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 7 | шт. | 2545 | 17815 | 21378 | 3563 | 3970 | 27790 | 6412
2-ходовой шаровой кран 2 ½ дюйма
Доставка: 10 недель
570 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 3 | шт. | 1885 | 5655 | 6786 | 1131 | 2941 | 8823 | 2037
2-ходовой шаровой кран 2 дюйма
Доставка: 10 недель
580 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 6 | шт. | 1579 | 9474 | 11368.8 | 1894.8 | 2463 | 14778 | 3409.2
2-ходовой шаровой кран 1 ½ дюйма
Доставка: 10 недель
590 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 26 | шт. | 377 | 9802 | 11762.4 | 1960.4 | 588 | 15288 | 3525.6
2-ходовой шаровой кран ½ дюйма
Доставка: 10 недель
600 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 1767 | 1767 | 2120.4 | 353.4 | 2757 | 2757 | 636.6
регулятор давления 1 дюйм
Доставка: 10 недель
610 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 3220 | 3220 | 3864 | 644 | 5023 | 5023 | 1159
дренажное устройство для конденсата
Доставка: 10 недель
620 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 472 | 944 | 1132.8 | 188.8 | 736 | 1472 | 339.2
дренажное устройство для конденсата
Доставка: 10 недель
630 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 8 | шт. | 707 | 5656 | 6787.2 | 1131.2 | 1103 | 8824 | 2036.8
манометр 0-16 бар
Доставка: 10 недель
640 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 4953 | 9906 | 11887.2 | 1981.2 | 7727 | 15454 | 3566.8
трансмиттер перепада давления
Доставка: 10 недель
650 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 4104 | 8208 | 9849.6 | 1641.6 | 6402 | 12804 | 2954.4
трансмиттер давления
Доставка: 10 недель
660 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 1131 | 2262 | 2714.4 | 452.4 | 1764 | 3528 | 813.6
электрическое реле
Доставка: 10 недель
670 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 6974 | 6974 | 8368.8 | 1394.8 | 10879 | 10879 | 2510.2
кислородоанализатор
Доставка: 10 недель
680 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 766 | 766 | 919.2 | 153.2 | 1195 | 1195 | 275.8
расходометр
Доставка: 10 недель
690 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 146 | 292 | 350.4 | 58.4 | 228 | 456 | 105.6
воздушный фильтр ¼ дюйма
Доставка: 10 недель
700 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 9 | шт. | 413 | 3717 | 4460.4 | 743.4 | 644 | 5796 | 1335.6
3-ходовой кран
Доставка: 10 недель
710 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 389 | 778 | 933.6 | 155.6 | 607 | 1214 | 280.4
3-ходовой кран
Доставка: 10 недель
720 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 2663 | 2663 | 3195.6 | 532.6 | 4154 | 4154 | 958.4
расходометр
Доставка: 10 недель
730 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 507 | 507 | 608.4 | 101.4 | 791 | 791 | 182.6
клапан 1 ½ дюйма
Доставка: 10 недель
740 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 4746 | 4746 | 5695.2 | 949.2 | 7404 | 7404 | 1708.8
ПСК в сборе
Доставка: 10 недель
750 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 4180 | 4180 | 5016 | 836 | 6521 | 6521 | 1505
ПСК в сборе
Доставка: 10 недель
760 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 776 | 776 | 931.2 | 155.2 | 1211 | 1211 | 279.8
комплект прокладок
Доставка: 10 недель
770 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 3 | шт. | 658 | 1974 | 2368.8 | 394.8 | 1026 | 3078 | 709.2
предохранительный клапан
Доставка: 10 недель
780 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 2 | шт. | 679 | 1358 | 1629.6 | 271.6 | 1059 | 2118 | 488.4
картридж маслоудаления
Досnавка: 10 недель
790 | NUMREQ-CENTRIF-STD | 1 | шт. | 482 | 482 | 578.4 | 96.4 | 752 | 752 | 173.6
противопылевой фильтрующий элемент
Доставка: 10 недель
| Итого, ЕВРО (без НДС): |  |  |  | 497685.56 | 597222.67 | 99537.11 |  | 776569 | 179346.33
| НДС (18 %) |  |  |  | 89583.4 |  |  |  | 139782.42
| Итого, ЕВРО (включая НДС): |  |  |  | 587268.96 |  |  |  | 916351.42

## ЗИП
Приложение №8 к Техническому заданию
«Аварийный ремонт газового дожимного компрессора CAMERON 5R3MSGPB-5G ст.№8Б» на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016г
Номенклатура единичных расценок ТМЦ
№ п/п | Полное наименование материала | ЕИ | Кол-во на весь период | Цена за единицу, $ (без НДС) | Стоимость , $ (без НДС) | Цена за единицу, Рубли по курсу 70,00 руб/$. (без НДС) | Стоимость, Рубли по курсу 70,00 руб/$. (без НДС) | Срок поставки, дней. | Примечание
1 | Импеллер 1 ступени №50213352 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней
2 | Импеллер 2 ступени №50213353 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней
3 | Импеллер 3 ступени №50213354 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней
4 | Импеллер 4 ступени №50213355 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней
5 | Импеллер 5 ступени №50213356 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней
6 | Регулируемый поворотный подшипник высокоскоростного вала №ААР3791500-00126 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 4 ступень
7 | Масляное уплотнение высокоскоростного вала №ААА3403157-00120 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 1 ступень
8 | Масляное уплотнение высокоскоростного вала №50211932 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 2 ступень
9 | Масляное уплотнение высокоскоростного вала №ААА3403157-00209 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 3 ступень
10 | Масляное уплотнение высокоскоростного вала №ААА3403157-00403 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 4 ступень
11 | Масляное уплотнение высокоскоростного вала №50211944 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 5 ступень
12 | Лабиринтное газовое уплотнение №ААА3791158-04027 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 1 ступень
13 | Лабиринтное газовое уплотнение №SК66806 | шт. | 1 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 2 ступень
14 | Лабиринтное газовое уплотнение №ААА3791158-04034 | шт. | 3 |  |  |  |  | 14 кал. дней | 3,4,5 ступени
ИТОГО (без НДС): |  |  |  |  | 0 |  | 0
НДС (18 %) |  |  |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО (без НДС): |  |  |  |  | 0 |  | 0