УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

________________С.Н. Ленёв

«_____» _____________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по договору

«Аварийный ремонт газового дожимного компрессора CAMERON 5R3MSGPB-5G ст.№8Б» на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016г.

Номер закупки: G16P200941; Код ОКДП: 5430000; Код ОКПД2: 33.12.29.000

- Место расположения основных средств.

ТЭЦ-16 – филиал ПАО «Мосэнерго», адрес: 123298, г. Москва  3-я Хорошевская ул., д. 14, (далее - Объект).

- Номенклатура и границы зоны ответственности Подрядчика при Аварийном ремонте ГДК-8Б ТЭЦ-16 указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

В объем оборудования ДКС, подлежащего Аварийному ремонту, входят:

  - Газовый дожимной компрессор CAMERON 5R3MSGPB-5G ст.№8Б, наработка по состоянию на 21.03.2016 г. – 3956 часов. Заводской номер СВ-17811. В эксплуатации с 2014г.

  - Вспомогательные системы на Дожимном компрессоре в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию (система охлаждения, системы маслоснабжения, газопроводы, маслоотделители, сепараторы).

- Сроки выполнения работ:

Июнь 2016г. – июль 2016г.

- График Аварийного ремонта и сроки выполнения работ.

  - График выполнения Аварийного ремонта представлен в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

- В ходе Аварийного ремонта выполняются следующие работы:

В обязательства Подрядчика входят следующие объемы работ:

  - Работы по приведению компрессора в исправное и работоспособное состояние,  указанные в Приложении №4 к настоящему Техническому заданию.

  - При выполнении работ Подрядчик проводит полную дефектацию оборудования и передает Заказчику акты дефектации оборудования, в том числе и на выполнение дефектации на заводах-изготовителях, и отчет с рекомендациями о дальнейшем ремонте оборудования.

  - Подрядчик совместно с Заказчиком проводит приемо-сдаточные испытания Оборудования после проведения Аварийного ремонта.

  - Участие в пусках/остановах оборудования, для анализа и контроля работы дожимного компрессорного агрегата (в случае необходимости и по заданиям Заказчика).

  - Поставка и восстановительный ремонт всех запасных частей, расходных и смазочных материалов, необходимых для проведения Аварийного ремонта, с целью восстановления работоспособности и надежной работы компрессора. Номенклатура запасных и восстановленных частей и сроки поставки указаны в Приложении №8 к настоящему Техническому заданию.

  - Подробные требования, к указанным в настоящем разделе объемам Работ представлены в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Порядок выполнения Работ:

  - Подготовка к Аварийному ремонту.

    - Ввоз инструмента, специального оборудования, материалов, а также ввоз\вывоз запасных частей демонтированных в ходе проведения работ и подлежащих восстановительному ремонту  входит в обязательства Подрядчика. Ввоз осуществляется на условиях DDP ТЭЦ-16 - филиал ПАО «Мосэнерго», расположенный по адресу: г. Москва  3-я Хорошевская ул., д. 14, согласно Инкотермс 2010.

    - Заказчик, по просьбе Подрядчика, может оказывать содействие путем предоставления имеющихся у него на территории ТЭЦ-16 складских помещений для хранения деталей, материалов, запасных частей, а так же приспособлений, оснастки и инструмента, предназначенных для ремонта компрессора.

    - Подрядчик предоставляет и согласовывает с заказчиком сетевой график выполнения Работ не позднее: 5 дней до начала Аварийного ремонта.

    - Не позднее, чем за 10 рабочих дней до прибытия персонала на площадку станции для выполнения Работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика сведения о командируемом персонале, с указанием паспортных данных (для граждан РФ) и скан-копией паспортов (только для иностранных граждан) для оформления пропусков. Указанное требование по срокам предоставление информации  не применяется при выполнении Работ по ликвидации аварий.

    - Прибытие персонала Подрядчик на площадку ТЭЦ-16 для выполнения Аварийного ремонта производится не позднее, чем за 1 рабочий день до их начала, для оформления необходимых документов и инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.

    - Подрядчик перед началом выполнения Работ назначает своего представителя, ответственного за выполнение Работ.

    - Расселение персонала, организация бытовых услуг на площадке, доставка на ТЭЦ-16 и обратно проводится Подрядчиком за свой счет.

    - Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Российскими нормами и правилами в области охраны труда и промышленной и пожарной  безопасности.

    - Проверка наличия в рабочих зонах токсичных и вредных веществ, в том числе асбестовых волокон, проводится Подрядчиком за свой счет.

    - Ответственность, в том числе и страховая, за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и др. персоналом Подрядчика, а также привлекаемых им субподрядных организаций несет Подрядчик.

  - Аварийный ремонт.

В объем Работ Подрядчика входят:

    - Работы по проведению Аварийного ремонта компрессора в объеме требований, указанных в Приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

    - При необходимости проведения ремонта оборудования в заводских условиях Подрядчик обеспечивает транспортировку ремонтируемого оборудования за свой счет и в установленные сроки. Для этого Стороны оформляют Акт приема-передачи оборудования, в котором указывают подробный перечень вывозимого в ремонт оборудования, сроки возврата оборудования на Объект. После подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность оборудования переходит к Подрядчику. В случае если по результатам диагностики на заводе-изготовителе  потребуется проведение дополнительных работ по восстановлению деталей или их замене, Подрядчик обязан согласовать результаты дефектации и выводы с Заказчиком.

    - Устранение дефектов выявленных в период подконтрольной эксплуатации.

    - Количество сотрудников, необходимое для проведения Аварийного ремонта, определяется Подрядчиком исходя из объемов запланированных Работ, квалификации работников, согласованных сроков ремонта оборудования и согласованных с Заказчиком.

    - Проведение испытаний компрессора после проведения Аварийного ремонта производится по согласованным программам.

- Инструмент, оснастка, приспособления.

  - Необходимые для оказания всех видов Работ инструмент, приспособления и оснастка, а также их поставка, необходимые поверки, проверки, испытания и использование, в полном объеме входит в зону ответственности Подрядчика.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику в установленном нормативными документами порядке стационарно установленные грузоподъемные механизмы и специалистов для управления ими.

  - При выполнении Работ по диагностике оборудования, проведении измерений, замены неисправного оборудования и ремонта, должны быть использованы сертифицированные и поверенные измерительные приборы.

- Порядок контроля и приемки Работ.

  - Техническая документация.

    - Заказчик предоставляет Подрядчику доступ к имеющейся технической документации по эксплуатации компрессора, включая, но, не ограничиваясь, архивам технологических параметров работы, актам выполненных работ по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования в предыдущих периодах, актам дефектации и т.п.

    - Акты дефектации, рекомендации по устранению, перечни необходимых дополнительных материалов при проведении Аварийного ремонта должны быть составлены и переданы Заказчику не позднее 17.06.2016г.

    - Подрядчик обязан оформлять и передавать Заказчику техническую документацию по выполненным Работам в соответствии с Приложением №12 к настоящему Техническому заданию, в т.ч., но не ограничиваясь, акты осмотров и дефектации оборудования, формуляры измерений с указанием нормальных, максимально-допустимых (нормальный износ), фактических значений; итоговый акт, составленный по форме «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

    - Специалисты Заказчика имеют право контролировать выполнение Работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, включая участие в контрольных замерах, с обеспечением выполнения Работ с надлежащим качеством и в установленный срок. Перечень контролируемых параметров и операций, подлежащих выполнению только в присутствии представителей Заказчика, стороны уточняют и фиксируют в плане выполнения Работ перед их началом.

    - В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружено отступление Подрядчика от Технического задания, ухудшающее результат Работ, или иные недостатки в Работах, представитель Заказчика составляет и направляет Подрядчику Акт о выявленных нарушениях. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

    - Подписанные формуляры с произведенными измерениями, акты осмотров должны передаваться Заказчику до включения оборудования в работу, в т.ч. для целей опробования оборудования.

    - Приёмка результатов Работ производится на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика  согласно требованиям СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», законодательства РФ с оформлением соответствующих исполнительных документов.

    - Приёмка Работ и оценка качества проведенного Аварийного ремонта осуществляется комиссией ТЭЦ-16 в соответствии с техническими условиями на поставку компрессора и другими руководящими документами.

    - В случае обнаружения при приёмке выполненных Работ каких-либо недостатков, на эти недостатки должно быть указано в соответствующем Акте. Подрядчик обязан за свой счёт устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.

    - Окончательно оформленная техническая документация на русском языке передается Заказчику в электронном виде  и на бумажном носителе в 2-х экземплярах не позднее 5 (пяти) дней после включения ГДК в работу.

- Требования по организации и учету выполняемых Работ.

  - В течение рабочего дня представитель Заказчика ведет учет отработанного времени персонала Подрядчика, объём выполняемых Работ и контроль расхода ТМЦ, заполняет Ведомость ежедневного учета фактического времени и материалов. Представитель Заказчика и представитель Подрядчика ежедневно фиксируют выполненные Работы и затраченные на их выполнение ресурсы рабочего персонала, а также затраченные материалы и запасные части путем подписания Ведомостей ежедневного учета фактического времени и материалов по форме Приложения №5 к настоящему Техническому заданию.

  - Заказчик передает Подрядчику Ведомость ежедневного учета фактического времени и материалов по форме Приложения №5 к настоящему Техническому заданию на день, следующий за днем выполнения соответствующих Работ.

- Требования к поставке запасных частей и материалов.

  - Для выполнения Работ по Аварийному ремонту Подрядчик использует новые собственные материалы и запасные части.

  - Допускается использование запасных частей и материалов Заказчика.

  - По предварительному согласованию с Заказчиком могут использоваться инновационные материалы и запасные части.

  - Применяемые изделия и материалы должны соответствовать действующим ГОСТам, иным стандартам, иметь установленного образца паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ.

  - Предполагаемое количество и номенклатура необходимых для выполнения Работ запасных частей представлено в Приложение №8 к настоящему Техническому заданию Номенклатура единичных расценок ТМЦ.

  - Окончательное количество и номенклатура необходимых для выполнения Работ запасных частей согласовывается и фиксируется Сторонами в Приложении №9 к Договору - «Ведомость материалов необходимых для Аварийного ремонта».

  - Применение материалов и запасных частей Заказчика.

# Стоимость применяемых материалов и запасных частей Заказчика соответствует их балансовым ценам на складе Заказчика.

# Передача Подрядчику от Заказчика давальческих ТМЦ (товарно-материальных ценностей) для выполнения Работ осуществляется в следующем порядке:

Акт переработки

материалов (форма №31-МЭ)

ТМЦ на

переработку

Доверенность

(М-2, М-2а)

Подрядчик

Склад Заказчика

(оформление и выдача ТМЦ)

Подрядчик Осуществляет ремонт

Склад Заказчика

(оформление Акта на списание)

Основанием для оформления и передачи ТМЦ Подрядчику в давальческую переработку является доверенность (типовая межотраслевая форма № М - 2 или М - 2а), оформленная Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и завизированная должностным лицом Заказчика, определяемого приказом и Заявка на отпуск материалов Заказчика (Приложение №6 к Договору). Заведующий (кладовщик) центрального склада или склада филиала ПАО «Мосэнерго» оформляет накладную на отпуск по форме М-15 в 3-х экземплярах, один из которых остается у кладовщика, второй передается бухгалтеру по учету товарно-материальных ценностей, а третий передается Подрядчику.

Заведующий центральным складом или кладовщик филиала отражает списание на затраты подразделения ТМЦ, переданных подрядчику для давальческой переработки, путем оформления в SAP ERP акта на списание в 2-х экземплярах. Основанием для оформления акта на списание является предоставленный Подрядчиком в надлежащей форме Акт переработки материалов заказчика при выполнении подрядных работ (по форме № 31 -МЭ) и отчет об использовании давальческих материалов (Приложение №7 к Договору), подписанные должностными лицами филиала, ответственными за ремонт оборудования.

  - Применение материалов и запасных частей Подрядчика.

# Обязанности Подрядчика по поставке запасных частей и материалов:

    - Для обеспечения выполнения Работ Подрядчик поставляет запасные части и материалы в сроки в соответствии с Приложением №9 к Договору - «Ведомость материалов необходимых для Аварийного ремонта».

    - Применяемые при проведении Аварийного ремонта изделия и материалы должны соответствовать действующим ГОСТ, действующим стандартам, иметь установленного образца паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ.

    - Механизм организации поставки и переработки запасных частей Подрядчиком осуществляется по следующей схеме:

Подрядчик (Оформляет заявку на заказ ТМЦ по форме Приложения №9 «Заявка на заказ ТМЦ»)

Заказчик

(Согласование ТМЦ согласно подписанному Приложению №9 «Заявка на заказ ТМЦ»)

Подрядчик   (поставка ТМЦ, ремонт, переработка ТМЦ в соответствии с согласованной заявкой Приложением №9)

Заказчик

(ежедневный учет фактического времени и материалов по форме Приложения №5)

Заказчик

(подписание акта о приемке выполненных работ и технического акта с указанием израсходованных материалов, поставленных Подрядчиком)

Передает Заказчику товарные накладные, счета-фактуры

на поставленные для ремонта ТМЦ

    - Подрядчик оформляет заявку на заказ ТМЦ по форме Приложения №9 к настоящему Техническому заданию, включая в неё необходимый материал и запасные части, необходимые для Аварийного ремонта из Ведомости материалов необходимых для Аварийного ремонта Приложение №9 к Договору.

    - Уполномоченным лицом, имеющим право подписывать заявку на поставку ТМЦ со стороны Подрядчика, являются руководитель ремонта, Сервисный инженер.

    - Заказчик обязан завизировать копию заявки. Уполномоченным лицом, визирующим заявку от Заказчика, являются директор филиала, главный инженер филиала, заместитель главного инженера - начальник управления технологии филиала, заместитель начальника управления - руководитель дивизиона филиала.

    - Подрядчик на основании согласованной Заказчиком заявки обязан в сроки, указанные в Приложении №9 к Договору поставить на ремонтную площадку ТЭЦ-16, предназначенные для Аварийного ремонта ТМЦ в комплекте с необходимыми сопроводительными документами (сертификат соответствия продукции, товарная накладная, счет-фактура).

    - При возникновении необходимости поставки материалов и запасных частей по инициативе Заказчика, или поставки ТМЦ, не указанных в Приложении №9 к Договору, стороны согласуют поставку соответствующих ТМЦ протоколом согласований по форме Приложения №10 к настоящему Техническому заданию с обязательным указанием стоимости, технических характеристик и сроков поставки.

    - Подрядчик несет ответственность за своевременную поставку запасных частей для Аварийного ремонта дожимного компрессора в соответствии с согласованным графиком Аварийного ремонта.

- Основные технические требования к выполняемым Работам.

  - Аварийный ремонт должен производиться в соответствии со следующими руководящими документами и нормативно-технической документацией:

    - Отраслевые нормы и стандарты, технологический регламент и график проведения текущего ремонта оборудования, требования технических условий и инструкций по эксплуатации завода-изготовителя, инструкции, формуляры, нормативно-техническая документация, руководящие документы;

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003 года» СО 34.20.501-03;

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г;

    - «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003;

    - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, изд. 6,1996 г.);

    - Федеральные нормы и правила (ФНП) в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные приказом Ростехнадзора №542 от 15 ноября 2013 г. (зарег. в Минюсте России 31 декабря 2013г. N 30929);

  - Работы оказываются в соответствии с графиком, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

  - Работы должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с ПТБ, ППБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей СО 34.03.201-97.

  - Все работы оказываются с применением исправного инструмента и приспособлений Подрядчика.

- Особые условия.

  - Квалификационные и организационные требования к Подрядчику.

Подрядчик должен быть или:

    - Производителем (структурным подразделением фирмы-производителя) дожимных компрессоров CAMERON 5R3MSGPB-5G.

    - Компанией производителем дожимных компрессоров аналогичной или большей мощности (структурным подразделением фирмы) и имеющей опыт обслуживания компрессоров данной серии.

    - Компанией, имеющей положительный опыт сервисного обслуживания и ремонта дожимных компрессоров CAMERON 5R3MSGPB-5G на территории Российской Федерации.

    - Подрядчик должен иметь квалифицированный инженерно-технический персонал для выполнения Работ по сервисному обслуживанию и ремонту компрессоров. Персонал Подрядчика должен быть обучен правилам безопасности, применяемыми на территории РФ, и иметь документы (удостоверения) подтверждающие право безопасного выполнения Работ. Подрядчик до начала выполнения Работ представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию и опыт выполнения аналогичных работ руководителя и основных инженерно-технических работников на площадке.

    - Подрядчик обеспечивает и отвечает за сохранность оборудования, материалов и инструментов при выполнении Работ, за исключением опечатанного и переданного на сохранность Заказчику.

    - Подрядчик и Заказчик заключают договор на основе права Российской Федерации.

  - Требования к подаче заявки на проведение закупочных процедур:

Участник, в своей заявке обязан указать:

    - Комплекс обязательных работ по проведению Аварийного ремонта компрессора указанных в Приложения №4 к настоящему Техническому заданию, но, не ограничиваясь, с обязательной расшифровкой их стоимости.

    - Тарифные ставки и количество иностранных и российских специалистов по Аварийному ремонту компрессора в рублях и иностранной валюте по форме Приложения №6 к настоящему Техническому заданию.

    - Перечень запасных частей и деталей, обязательных к замене при проведении Аварийного ремонта с указанием их стоимости и сроков поставки по форме Приложения №8 к настоящему Техническому заданию.

- Требования к обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении Работ.

Подрядчик обязан:

  - Заблаговременно (не позднее, чем за 5-ть дней) до начала выполнения Работ  представить списки лиц, ответственных за безопасное выполнение Работ;

  - Обеспечить заблаговременное (не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения Работ) прохождение всем своим персоналом, привлеченных к выполнению Работ по Техническому заданию, вводного, первичного инструктажа на месте выполнения Работ;

  - Содержать представленные (закрепленные, арендованные) помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03;

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом требований охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка на электростанции, пропускного режима и маршрутов безопасного следования, противопожарной безопасности.

  - Подрядчик обеспечивает свой Персонал спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты и контроль за их применением.

  - Обязанности Подрядчика и Заказчика в области охраны труда представлены в Приложении №11 к настоящему Техническому заданию - «требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды».

  - В случае нахождения персонала Подрядчика на территории электростанции в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребления на территории электростанции алкоголя или наркотических веществ, данный персонал Подрядчика отстраняется от выполнения Работ, удаляется с территории электростанции и более на нее не допускается. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 тыс. рублей за каждый случай и за каждого работника.

  - Подрядчик обязан выполнять Работ по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик. Не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве и руководствоваться перечисленными в пунктах 13.12, 13.13, 13.14  нормативными документами по технике безопасности.

  - При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и другого природоохранного законодательства.

  - Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства им самим и привлекаемыми субподрядчиками.

  - Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

  - Обеспечить соблюдение РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

  - Обеспечить соблюдение РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей»;

  - Обеспечить соблюдение РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - Подробные требования к Подрядчику по охране труда, промышленной          безопасности и охране окружающей среды, изложены в Приложении №11 к настоящему Техническому заданию.

- Гарантии Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ, предусмотренных разделом 6 настоящего Технического задания.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ. Указанное требование распространяется также и на период после окончания срока действия договора.

  - Гарантийный срок на комплектующие, запасные части и расходные материалы, применяемые в рамках выполнения Работ, составляет не менее 12 месяцев с даты прибытия комплектующих на площадку ТЭЦ-16, но не менее гарантийного срока изготовителя.

  - При выявлении в период гарантийного срока эксплуатации дефектов оборудования, являющихся следствием некачественного выполнения Работ Подрядчиком (недостижение оборудованием номинальных параметров и характеристик), или не выявленных, при проведении Аварийного ремонта дефектов, представитель Заказчика составляет и направляет Подрядчику Акт о выявленных дефектах, Подрядчик должен устранить их за свой счет, в соответствии с условиями договора.

  - Гарантийные условия не применяются, если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика или вызвано скрытыми дефектами, которые не могли быть обнаружены в период проведения Аварийного  ремонта.

- Дополнительные положения (разъяснения).

  - Разграничение зоны ответственности между Заказчиком и Подрядчиком представлено в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

  - Право собственности на демонтированные детали принадлежит Заказчику.

- Стоимость и оплата Работ.

  - Начальная (максимальная) стоимость работ и запасных частей по настоящему Техническому заданию составляет 44 978 028,20 рублей без НДС. Стоимость в рублях сформирована исходя из курса 70,00 рублей за один доллар США.

  - Фактическая стоимость Работ будет определена Сторонами на основании фактически отработанных часов и использованных материалов.

  - Учет работ по Аварийному ремонту, указанных в Приложении №4 к Техническому заданию, производится на основании подписанной сторонами Ведомости ежедневного учета фактического времени и материалов по форме Приложения №5 к Техническому заданию и Плановой ведомости тарифных ставок персонала Подрядчика в соответствии с Приложением №5 к Договору. В случае привлечения для выполнения работ специалистов Заказчика, в том числе сторонних подрядчиков Заказчика, нормируемое время на выполнение работ уменьшается в соответствии с отработанным персоналом Заказчика временем.

  - Оплата будет производятся с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в рублях по курсу доллара США, установленного ЦБ РФ на день оплаты.

- Список приложений:

Приложение №1 Номенклатура и границы зоны ответственности Подрядчика при Аварийном ремонте оборудования ДКС;

Приложение №2 График Аварийного ремонта оборудования ДКС;

Приложение №3 Не используется.

Приложение №4 Объем Работ по Аварийному ремонту;

Приложение №5 Ведомость ежедневного учета фактического времени и материалов;

Приложение №6 Плановая ведомость тарифных ставок;

Приложение №7 Не используется;

Приложение №8 Номенклатура единичных расценок ТМЦ;

Приложение №9 Заявка на заказ ТМЦ;

Приложение №10 Протокол согласования цены на ТМЦ;

Приложение №11 Требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды;

Приложение №12 Перечень отчетной ремонтной документации;

Заместитель главного инженера

по техническому перевооружению и ремонту,

начальник управления по работе с оборудованием		                  В.Л. Щедролюбов

Начальник СТМО                                                                                           А.А. Верховский

Начальник СКРиРП                                                                                       Д.И. Селиванов

Главный инженер ТЭЦ-16                                                                            Д.А. Ерин