- Содержание

1.	Общие положения	4

1.1	Основные термины, используемые в документации о запросе предложений	4

1.2	Правовой статус документов	4

1.3	Обжалование	5

1.4	Права и обязанности Организатора Запроса предложений	5

1.5	Прочие положения	5

2.	Порядок проведения Запроса предложений	7

2.1	Требования к Участникам	7

2.2	Требования к субподрядчикам (соисполнителям)	8

2.3	Участие в Запросе предложений коллективных участников	8

2.4	Подготовка Заявок	9

2.5	Альтернативные предложения	10

2.6	Требования к сроку действия Заявки	11

2.7	Требования к языку Заявки	11

2.8	Требования к валюте Заявки	11

2.9	Расчетная (максимальная) цена	12

2.10	Порядок формирования цены Заявки (цены лота)	12

2.11	Обеспечение исполнения условий Заявки	12

2.12	Разъяснение положений Документации	12

2.13	Внесение изменений в Документацию	12

2.14	Отказ от проведения Запроса предложений	13

2.15	Количество Заявок	13

2.16	Подача Заявок и их прием	13

2.17	Изменение, дополнение и отзыв Заявки	14

2.18	Вскрытие поступивших на Запрос предложений конвертов	14

2.19	Уторговывание цен Заявок	15

2.20	Презентация Участниками своих Заявок	15

2.21	Рассмотрение и оценка Заявок	15

2.22	Критерии и методика оценки Заявок на участие в Запросе предложений	17

2.23	Принятие решения о результатах Запроса предложений	17

2.24	Заключение договора по итогам Запроса предложений	17

2.25	Обеспечение исполнения условий договора	18

2.26	Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	18

3.	Информационная карта Документации.	19

4.	Проект Договора	20

5.	Образцы форм документов, включаемых в Заявку	63

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	63

5.2	Опись документов (форма 2)	65

5.3	Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3)	66

5.4	Надежность Участника (форма 4)	67

5.5	Техническое предложение (форма 5)	77

5.6	Коммерческое предложение (форма 6)	79

6.	Техническая часть	86

# Общие положения

  - Основные термины, используемые в документации о запросе предложений

    - Заказчик (Организатор) – открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго». Местонахождение: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3) – юридическое лицо, для обеспечения нужд которого осуществляется закупка (далее – Общество).

    - Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447–449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Положением о закупках товаров, работ, услуг в Обществе и порядком проведения Запросов предложений, утверждаемым Обществом. Наилучшей признается заявка на участие в Запросе предложений, содержащая лучшие условия выполнения работ (оказания услуг), представленная участником, соответствующим требованиям Документации о запросе предложений.

    - Извещение о проведении открытого Запроса предложений – документ, объявляющий о начале размещения заказа, предназначенный для подрядчиков (исполнителей) (далее – Извещение).

    - Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения Запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в Запросе предложений участником размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам конкурентной закупки договора (далее – Документация).

    - Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, создаваемый Организатором для принятия решений по проводимым Запросам предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки (далее – Комиссия).

    - Участник размещения заказа (участник Запроса предложений) – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку (далее – Участник). До подачи Заявки такое лицо, выразившее заинтересованность в участии в Запросе предложений, в том числе путем направления Организатору письменного уведомления о намерении принять участие в Запросе предложений, или запроса Документации, или запроса о разъяснении положений Документации, – относится к потенциальным участникам размещения заказа.

    - Заявка на участие в Запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном Документацией (далее – Заявка).

    - Лот – часть закупаемых работ (услуг), выделенная Организатором по определенным критериям, на которую в соответствии с Извещением и Документацией допускается подача отдельной Заявки и заключение отдельного договора по итогам Запроса предложений.

    - Расчетная (максимальная) цена предмета закупки – предельная цена работ (услуг), являющихся предметом закупки, рассчитанная Организатором в установленном порядке или определенная Организаторам по результатам изучения конъюнктуры рынка.

    - Уторговывание – процедура, направленная на добровольное снижение цен Заявок участников Запроса предложений в целях повышения их предпочтительности для Организатора. Процедура уторговывания может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения предусмотрена в Документации.

  - Правовой статус документов

    - Запрос предложений проводится на основании распоряжения  ОАО «Мосэнерго».

    - Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447–449 части первой и статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора предлагать Заявки на выполнение работ в целях определения наилучших условий для рассмотрения возможности заключения договора, и которые должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором соответственно.

  - Обжалование

    - Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.

    - Если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий,  они подлежат разрешению в Третейском суде ОАО «Газпром».

  - Права и обязанности Организатора Запроса предложений

    - Организатор вправе отклонить Заявку Участника, если он установит, что Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может повлиять на решение Закупочной комиссии, вознаграждение в любой форме.

    - Организатор вправе отклонить Заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на результат Запроса предложений.

    - Участнику до подачи Заявки необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Заявки надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения.

    - Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача Заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, представляют собой риск для Участника и дают право Организатору отклонить Заявку.

    - Организатор вправе вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.

    - Организатор вправе отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, либо завершить процедуру проведения Запроса предложений без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - У Организатора отсутствует обязанность заключать договор по результатам Запроса предложений.

  - Прочие положения

    - При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к Участникам, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным настоящей Документацией к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в данном Запросе предложений на любом этапе ее проведения.

    - Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей своих Заявок, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

    - Считается, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник должен учитывать, как влияющие на его Заявку.

    - Никакие претензии Организатору, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ (оказание услуг), не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы.

# Порядок проведения Запроса предложений

  - Требования к Участникам

    - В Запросе предложений может принять участие любое физическое или юридическое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений.

    - Организатор устанавливает следующие обязательные требования к Участникам:

      - соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

      - непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

      - отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

    - Организатор вправе дополнительно предъявить следующие требования:

      - отсутствие сведений об Участниках и их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации;

      - квалификационные требования:

            - наличие у Участников соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутации;

            - выполнение Участниками за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, работ (услуг), аналогичных работам (услугам), являющихся предметом закупки;

      - в случае необходимости – обладание Участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

    - Требования к Участникам, установленные Организатором, предъявляются в равной мере ко всем Участникам. Предъявление к Участникам иных требований, кроме установленных Документацией, не допускается.

    - Организатор вправе на любом этапе проверить соответствие Участников и привлекаемых ими субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, установленным в Документации, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.

    - При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора субподрядчиков (соисполнителей) установленным к Участникам, субподрядчикам (соисполнителям), несоответствия выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Документацией к работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в процедуре Запроса предложений на любом этапе ее проведения.

  - Требования к субподрядчикам (соисполнителям)

    - Участники могут привлекать субподрядчиков (соисполнителей) при условии соблюдения требований к субподрядчикам (соисполнителям), установленных Документацией.

    - Вышеуказанные требования к Участникам также установлены к субподрядчикам (соисполнителям), привлекаемым Участником для исполнения договора.

    - Требования к привлекаемым Участником для исполнения договора субподрядчикам (соисполнителям), установленные Организатором, предъявляются в равной мере ко всем субподрядчикам (соисполнителям).

    - Участник должен включить в свою Заявку подробные сведения обо всем объеме работ (услуг), который он предполагает закупить по субдоговорам, указав процент субдоговора к объему закупки, и привести подробную информацию о своих субподрядчиках (соисполнителях), которых он предполагает нанять для выполнения договора.

    - Участник должен представить в составе своей Заявки письма субподрядчиков, (соисполнителей) в которых указывается:

      - что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика (соисполнителя);

      - что в случае признания Заявки Участника наилучшей, субподрядчик (соисполнитель) готов обеспечить выполнение необходимых работ (оказания услуг), указанных в Заявке, в указанные сроки;

      - что условия будущего договора между Участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы.

    - В случае если объем субдоговора превышает 10 % от цены договора, Участник должен представить в составе своей Заявки документы, подтверждающие соответствие предложенного субподрядчика (соисполнителя) требованиям, предъявляемым к Участникам.

  - Участие в Запросе предложений коллективных участников

    - Если Заявка подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям Документации.

    - Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой договор простого товарищества (иного объединения, позволяющего объединить организации для выполнения заказа), соответствующий нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающий следующим требованиям:

      - в договоре должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в Запросе предложений, так и в рамках исполнения договора;

      - в договоре должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника;

      - в договоре должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором, в том числе подает Заявку от имени коллективного участника, направляет в адрес Организатора разъяснения положений Заявки и т.д.;

      - в договоре должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в Запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

      - договор должен предусматривать, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Организатора или по инициативе лидера коллективного участника, при условии получения согласования Организатора, данная схема может быть изменена.

    - Договор о создании коллективного участника не должно изменяться без одобрения Организатора. Организатор может, по своему усмотрению, дисквалифицировать любого коллективного участника, который внес такие изменения без одобрения Организатора.

    - Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в данном Запросе предложений самостоятельно.

    - В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

      - Заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного участника установленным требованиям;

      - Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;

      - в состав Заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного участника;

      - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника (в произвольной форме).

    - Заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена, если в процессе проведения Запроса предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла, либо перестала соответствовать требованиям Документации одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить договор.

  - Подготовка Заявок

    - Для участия в Запросе предложений Участник подает Заявку в соответствии с требованиями, установленными в Документации. Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте.

    - Заявка должна включать:

      - письмо о подаче оферты (форма 1 Раздела 5);

      - опись документов, включенных в Заявку (форма 2 Раздела 5);

      - декларация соответствия участника размещения заказа (форма 3 Раздела 5);

      - заполненные формы и документы (учредительные, финансовые, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, и т.д.), подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации (форма 4 Раздела 5);

      - при наличии субподрядчиков (соисполнителей) – заполненные формы и документы (учредительные, финансовые и т.д.), подтверждающие соответствие субподрядчика (соисполнителя), предлагаемого Участником к выполнению договора, требованиям Документации;

      - техническое предложение (форма 5 Раздела 5);

      - коммерческое предложение (форма 6 Раздела 5);

      - дополнительные и информационные материалы (при наличии).

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке (данное требование не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом).

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника (данное требование не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом).

    - Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Заявки.

    - После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц Заявки. Информационные конверты нумеруются отдельно от страниц – «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

    - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

- После этого необходимо подготовить опись документов, включенных в Заявку. В случае отсутствия описи документов Организатор не несет ответственности перед Участником за комплектность предоставленной им Заявки.

    - Участник также должен подготовить 2 копии Заявки, на бумажном носителе. Копии Заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Заявку, после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц и парафирования, но перед сшиванием.

    - Кроме того, Участник должен предоставить в составе своей Заявки электронную копию на CD или «флэш карте». Документы, входящие в состав Заявки, должны быть отсканированы с оригинала Заявки и предоставлены в электронном виде с обязательным соблюдением следующих условий:

- Заявка в электронном виде должна быть отсканирована одним файлом;

- объем файла – не более 10 Мбайт;

- тип файла – tif, pdf;

- режим сканирования черно-белый.

- В случае отличия электронной копии Заявки от оригинала Заявки (на бумажном носителе) Организатор не несет ответственности перед Участником за проведение оценки Заявок и за их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Организатора.

- При выявлении несоответствия электронной копии Заявки и оригинала Заявки (на бумажном носителе) Организатор может отклонить такую Заявку.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Предполагается, что Участник изучил все инструкции, формы, условия, технические требования и другую информацию, содержащуюся в Документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача Заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, может привести к отклонению его Заявки.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый Документацией документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию. Такая справка будет рассмотрена Комиссией, однако она не заменяет непредставленный документ.

  - Альтернативные предложения

    - Альтернативным предложением признается дополнительное предложение, которое подается в составе Заявки вместе с основным предложением и содержит альтернативные решения технических, финансовых или организационных аспектов основного предложения. Альтернативное предложение – это опцион по отдельным аспектам (элементам) основного предложения, добровольно предлагаемый Участником на выбор Организатора. При этом альтернативные предложения могут рассматриваться только при наличии основного предложения и не могут различаться только ценой (изменение цены такого предложения может являться лишь следствием его отличий от основного предложения по техническим, юридическим, финансовым либо организационным условиям). Все альтернативные предложения должны подаваться только в составе Заявки и не могут рассматриваться, если они сделаны после окончания срока подачи Заявок, а также после их вскрытия, когда суть всех заявок оглашена Комиссией.

    - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе Заявки (указываются те пункты, главы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

    - Альтернативное предложение может содержать существенно иные коммерческие условия выполнения работ (оказания услуг) за исключением частичного выполнения работ (оказания услуг).

    - Участники, представившие основное предложение Заявки и желающие предложить альтернативные технические решения по сравнению с требованиями Документации, должны предоставить Организатору всю необходимую информацию для проведения технической и финансовой оценки: условия договора, спецификации, чертежи, расчеты и затраты на выполнение тех работ, в которые внесены изменения и другие необходимые сведения.

    - Альтернативное предложение должно включать подробное описание тех частей Документации, которые были изменены.

    - Факт наличия в составе Заявки альтернативных предложений должен быть четко отражен в Письме о подаче оферты. Если альтернативные предложения сопровождаются увеличением или уменьшением итоговой цены заявки (относительно основного предложения), то это должно также быть четко указано в Письме о подаче оферты и иных документах Заявки, где это необходимо.

    - Альтернативные предложения, отличающиеся только ценой, не рассматриваются.

  - Требования к сроку действия Заявки

    - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок должен быть не менее чем 120 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на Запрос предложений конвертов с Заявками.

    - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки.

  - Требования к языку Заявки

    - Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода на русском языке.

    - Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Требования к валюте Заявки

    - Все ценовые предложения, входящие в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такового курса и даты его установления и с умножением на необходимые коэффициенты для перевода в ориентировочную цену заявки.

  - Расчетная (максимальная) цена

    - Сведения о расчетной (максимальной) цене предмета закупки приведены в Извещении и Разделе 3.

    - В случае если цена, заявленная в Заявке Участника, превысит установленную расчетную (максимальную) цену, Организатор может отклонить такую Заявку.

  - Порядок формирования цены Заявки (цены лота)

    - Цена Заявки должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (поставкой и доставкой оборудования и материалов, в т.ч. расходы на страхование, перевозку и т.д.), определенных в договоре. При этом в цену Заявки включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации.

    - В цену Заявки не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.

    - Цена договора рассчитывается путем прибавления к цене Заявки суммы налога на добавленную стоимость (НДС) согласно законодательству Российской Федерации.

    - Цена договора, заключаемого по результатам Запроса предложений, преимущественно является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - По договорам на работы по ремонту, реконструкции и модернизации энергетического оборудования, и др. договорам подряда цена работ может являться приблизительной, при этом в договоре указывается способ определения цены.

    - Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором, заключенным по результатам Запроса предложений. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения заключенного договора.

    - В случае, если это предусмотрено проектом договора, Организатор имеет право увеличить долю закупаемых товаров, работ и услуг от первоначального объема, предусмотренного заключенным договором.

  - Обеспечение исполнения условий Заявки

    - Сведения о требованиях к обеспечению исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений и подачей Заявки, содержатся в информационной карте (Раздел 3).

  - Разъяснение положений Документации

    - Любой потенциальный Участник вправе направить в письменной форме организатору запрос о разъяснении положений Документации.

    - В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Документации, если указанный запрос поступил к Организатору не позднее чем за три дня до даты окончания подачи Заявок, указанного в информационной карте (Раздел 3).

  - Внесение изменений в Документацию

    - Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении изменений в Документацию в любое время до истечения срока окончания приема Заявок, указанного в информационной карте (Раздел 3).

    - В течение двух рабочих дней при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) направляются Участникам, которым официально была предоставлена Документация.

    - После внесения изменений в Документацию срок подачи Заявок, указанный в информационной карте (Раздел 3), по решению Организатора может быть продлен.

  - Отказ от проведения Запроса предложений

    - Организатор вправе отказаться от проведения Запроса предложений, а также завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его результатам в любое время, при этом Организатор не возмещает Участнику расходы, понесенные им в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения Запроса предложений размещается Организатором на официальном интернет-сайте Общества, на котором размещалась информация о проведении Запроса предложений. Соответствующие уведомления об отказе от проведения Запроса предложений направляются всем Участникам, получившим в установленном порядке копию Документации.

    - После размещения извещения об отказе от проведения Запроса предложений Организатор по письменному запросу Участника возвращает поданную им Заявку, а также обеспечение Заявки в случае, если оно было предоставлено Участником в соответствии с требованиями, установленными настоящей Документацией.

  - Количество Заявок

    - Каждый Участник может подать только одну Заявку либо от своего имени, либо в составе коллективного участника. В случае нарушения этого требования все Заявки от данного Участника и/или Заявки с его участием в составе коллективного участника отклоняются.

  - Подача Заявок и их прием

    - Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка может быть подана Участником самостоятельно, посредством почты или курьерской службы.

    - Перед подачей оригинал Заявки и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты. Оригинал Заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Заявки». Копии Заявки запечатывается в конверты, обозначаемые словом «Копия 1», «Копия 2». Далее оригинал и копии Заявки запечатываются в единый конверт.

    - Под конвертом понимается любой вид упаковки, позволяющий скрыть содержимое (конверт, бандероль, ящик и т.д.) и запечатанный/опечатанный таким образом, чтобы его нельзя было вскрыть и запечатать/опечатать повторно без заметных для глаз следов вскрытия. Приемлемый способ запечатывания/опечатывания своих конвертов Участники выбирают на свое усмотрение, но указанные конверты, в любом случае, должны быть опечатаны печатью Участника.

    - При этом на едином конверте указывается наименование Организатора, предмета и номер Запроса предложений, на участие в котором подается данная Заявка.

    - Участники должны обеспечить доставку своих Заявок по адресу Организатора. При этом Участникам рекомендуется предварительно заказать пропуск по указанным в Извещении и Разделе 3 контактным телефонам. В случае направления Заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Заявки.

    - Организатор принимает Заявки до времени и даты, указанных в Извещении и Разделе 3.

    - Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения и регистрационного номера конверта.

    - Если наружный конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями, указанными выше, то Организатор не несет ответственности за его потерю или вскрытие раньше срока. В этом случае Организатор не может гарантировать анонимность Заявки Участника, однако раскрытие этой информации не дает оснований для отклонения такой Заявки.

    - Полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок конверты с Заявками не вскрываются и не рассматриваются Организатором.

  - Изменение, дополнение и отзыв Заявки

    - Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки до истечения установленного в Документации срока подачи Заявок. Никакие изменения и дополнения к Заявкам после окончания срока подачи Заявок не принимаются.

    - В случае изменения или дополнения Заявки Участник должен подготовить следующие документы:

        - обращение к Организатору с просьбой об изменении или дополнении Заявки на бланке Участника;

        - перечень изменений или дополнений в Заявку с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения или дополнения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются или дополняются.

    - В случае отзыва Заявки, Участник должен направить Организатору соответствующее обращение на бланке Участника.

    - Любые документы, касающиеся изменения, дополнения или отзыва Заявки, необходимо оформить в соответствии с требованиями вышеуказанного пункта «Подача заявок и их прием»:

        - также, должна быть сделана копия соответствующих обращений и прилагаемых документов. Отзыв Заявки подается только в одном экземпляре (без копии).

        - обращение об изменении, дополнении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами и их копиями должно быть запечатано в конверты. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

  - Вскрытие поступивших на Запрос предложений конвертов

    - Заявки вскрываются Организатором публично в день, час и месте, указанные в Извещении и Разделе 3.

    - В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

    - Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия Заявок. Представители Участников предоставляют документ, подтверждающий их полномочия на осуществление действий от имени Участника (оригинал расписки Организатора в получении конверта).

    - Для присутствия на данной процедуре Участникам необходимо заблаговременно (не позднее, чем за сутки до начала процедуры вскрытия конвертов) связаться с контактными лицами, указанными в Извещении, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.

    - Процедура вскрытия Заявок проводится Организатором. При вскрытии Заявок объявляются и заносятся в протокол вскрытия Заявок следующие сведения:

        - о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок;

        - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника, Заявка которого вскрывается;

        - предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащееся в Заявке и/или условия исполнения договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок;

        - решение о признании Запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в Запросе предложений не представлено ни одной Заявки.

    - Организатор ведет протокол вскрытия Заявок, который подписывается ответственным сотрудником Организатора непосредственно после завершения процедуры вскрытия Заявок.

    - В случае, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, Запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе вскрытия Заявок.

    - Организатор вправе потребовать от представителей Участников разъяснения положений поданных ими Заявок. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания предложений, включая изменение цены.

  - Уторговывание цен Заявок

    - Организатор вправе проводить процедуру уторговывания (процедуру добровольного снижения цен Заявок в целях повышения их предпочтительность для Организатора) после вскрытия конвертов с Заявками, но до принятия решения об итогах Запроса предложений. Организатор вправе неоднократно принимать решения о проведении процедуры уторговывания.

    - При проведении процедуры уторговывания Организатор вправе объявить расчётную (максимальную) цену договора, если она не объявлялась в настоящей Документации.

    - Организатор направляет всем Участникам письменные приглашения принять участие в процедуре уторговывания с указанием места и времени ее проведения.

    - Участник, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в ней. В этом случае его Заявка остается действующей с заявленной в ней ценой либо с ценой, объявленной на предыдущей процедуре уторговывания.

    - Для участия в процедуре уторговывания Участник в срок, указанный в приглашении к уторговыванию, представляет Организатору запечатанный конверт с новым коммерческим предложением, в состав которого входят:

        - письмо о подаче нового коммерческого предложения;

        - новое коммерческое предложение (расчет цены заявки на участие в Запросе предложений, обосновывающий предложенное снижение цены);

        - доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная его печатью и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность при условии, что письмо о подаче нового коммерческого предложения и/или новое коммерческое предложение подписано иным лицом, чем полученная ранее Заявка Процедура вскрытия конвертов с новыми коммерческими предложениями, представленными на процедуру уторговывания, может проводиться публично, в присутствии уполномоченных представителей Участников (в том числе не представлявших новые коммерческие предложения), в порядке, аналогичном процедуре вскрытия конвертов.

    - Организатор вскрывает конверты с новыми коммерческими предложениями и оформляет соответствующий протокол.

    - Новые коммерческие предложения Участников не рассматриваются, и такие Участники считаются не участвовавшими в процедуре уторговывания если:

        - отсутствуют письмо о подаче нового коммерческого предложения или расчет цены заявки на участие в Запросе предложений, обосновывающий предложенное снижение цены;

        - изменены какие-либо условия Заявки, помимо цены;

        - предложено повышение цены Заявки;

        - не представлена доверенность.

  - Презентация Участниками своих Заявок

    - Организатор может воспользоваться правом предложить Участникам предоставить презентации по своим Заявкам.

  - Рассмотрение и оценка Заявок

    - Рассмотрение и оценка Заявок могут проводиться одновременно или последовательно.

    - Организатор рассматривает Заявки на соответствие следующим требованиям:

        - наличие документов, определенных Документацией;

        - соответствие предмета Заявки предмету закупки, указанному в Документации;

        - наличие обеспечения Заявки (если в Документации установлено данное требование);

        - не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в Заявке, над расчетной (максимальной) ценой предмета Запроса предложений (договора), установленной Организатором (если расчетная (максимальная) цена была указана в Извещении  и Документации).

    - Организатором проводится проверка информации об Участниках, в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации Участника.

    - В рамках рассмотрения Заявок Организатор может запросить Участников разъяснения их Заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки, т.е. изменяющие сроки выполнения работ (оказания услуг), сдачи объекта и цену Заявки. В случае получения такого запроса Участник обязан направить разъяснение в срок, указанный в запросе. С момента получения Организатором такого разъяснения Заявки оно становится неотъемлемым приложением к Заявке Участника.

    - По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках Организатор вправе отклонить Заявку в следующих случаях:

        - отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о работах (услугах), на выполнение (оказание) которых размещается заказ;

        - отсутствия обеспечения Заявки (если в Документации установлено данное требование);

        - наличия в таких Заявках предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего расчетную (максимальную) цену предмета Запроса предложений (договора), установленную Организатором, если расчетная (максимальная) цена была указана в Извещении и Документации;

        - наличия сведений об Участнике в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.

    - В случае принятия решения об отклонении Заявок Организатор оформляет такое решение протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых Заявках, положения Документации, которым они не соответствуют.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок, Запрос предложений признается несостоявшимся. Решение о признании Запроса предложений несостоявшимся принимает Комиссия.

    - В случае если Документацией предусмотрено два и более лота, Запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении всех Заявок.

    - В случае если по результатам рассмотрения  Заявок по решению Организатора только одна Заявка не была отклонена, то такая Заявка оценивается в порядке, установленном Документацией.

    - В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка Заявок, по итогам которой Заявки ранжируются по степени предпочтительности для Организатора. В случае, если Организатором было принято решение об отклонении Заявок,  оцениваются только Заявки, которые не были отклонены.

    - Оценка Заявок может проводиться:

        - членами Комиссии без привлечения экспертов;

        - или экспертами, привлеченными Организатором для проведения оценки.

    - Осуществляется оценка каждой Заявки.

    - Решение о результатах Запроса предложений принимается Комиссией. Каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) степени соответствия самого Участника требованиям настоящей Документации. Наилучшей Заявке присваивается первый номер.

  - Критерии и методика оценки Заявок на участие в Запросе предложений

    - Для оценки Заявок используются следующие критерии (в соответствии с Техническим заданием (Раздел 6):

      - предложение по цене товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, содержащееся в Заявке Участника (цена единицы товара, работы, услуги, цена запасных частей к технике, оборудованию);

      - функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг;

      - квалификация Участника и планируемых им к привлечению субподрядчиков (соисполнителей), в том числе деловая репутация, наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;

      - расходы на эксплуатацию  и техническое обслуживание товара;

      - сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;

      - срок предоставления гарантий качества работ, услуг;

      - объем предоставления гарантий качества работ, услуг.

  - Принятие решения о результатах Запроса предложений

    - Решение о результатах Запроса предложений принимается Комиссией, созданной Организатором.

    - Организатор ориентировочно принимает решение по Запросу предложений(в случае состоявшейся закупочной процедуры) в течение недели после предоставления членам Комиссии подготовленных в установленном порядке материалов проведенного рассмотрения и оценки всех Заявок.

    - На основании результатов рассмотрения и оценки Заявок Комиссия может принять следующие решения:

      - о выборе наилучшей Заявки;

      - о проведении процедуры Уторговывания Заявок;

      - об отклонении всех Заявок и признании Запроса предложений несостоявшимся;

      - об отказе от проведения Запроса предложений;

      - о проведении дополнительной оценки Заявок.

    - Решение Комиссии оформляется протоколом.

    - Комиссия вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленными в Документации требованиям в отношении Участника, продукции, условий договора или оформления Заявки.

  - Заключение договора по итогам Запроса предложений

    - Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей в течение 5 рабочих дней с даты публикации сведений о результатах Запроса предложений на официальном интернет-сайте Общества должен представить Организатору подписанный им текст договора, на условиях, содержащихся в Документации и Заявке, признанной наилучшей. В случае, если проводились преддоговорные переговоры, условия достигнутых договоренностей также учитываются при формировании проекта договора.

    - В случае, если Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, в течение 5 рабочих дней с даты публикации на официальном интернет-сайте Общества не представил Организатору подписанный договор, такой Участник признается Организатором уклонившимся от заключения договора.

    - Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Организатору обеспечение исполнения договора. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются неисполненными по вине подрядчика (исполнителя), и договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.

    - В случае, если Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, признан Организатором уклонившимся от заключения договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора Организатор истребует обеспечение Заявки, если такое обеспечение было предусмотрено Документацией, и Комиссия вправе пересмотреть решение об итогах Запроса предложений.

    - Если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Участником, представившим наилучшую Заявку, условиях компетентными органами управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с данным Участником заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения).

  - Обеспечение исполнения условий договора

    - Участник, чья Заявка признана наилучшей в течение 10 дней после подписания договора обязан предоставить Организатору обеспечение исполнения условий договора (банковскую гарантию надежного банка) на сумму, не менее 10% (десяти) процентов от цены договора.

    - Обеспечение исполнения условий договора должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации и следующих условий:

      - банковская гарантия должна быть безотзывной;

      - сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;

      - банковская гарантия должна действовать в течение срока действия договора плюс 15 календарных дней, с учетом требований статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации;

      - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Организатор, принципалом – Участник, чья Заявка признана наилучшей, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

      - в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Организатора на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях нарушения Участником, чья Заявка признана наилучшей, условий договора;

      - в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Организатор направляет гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии;

      - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара;

      - в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

    - Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям пункта: российский банк должен иметь в классификации рейтинговых агентств категорию надежности не ниже средней, иностранный банк должен иметь категорию надежности не менее АА, в соответствии с международной классификацией. В любом случае, банковская гарантия должна быть выдана банком, о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично.

    - Банковская гарантия возвращают в течение 28 календарных дней после подписания акта выполненных работ по договору.

  - Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

    - Организатор незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника, представившего Заявку, признанную наилучшей, о результатах Запроса предложений.

    - Организатор обеспечивает размещение сведений о результатах Запроса предложений на официальном интернет-сайте Общества в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания протокола о подведении итогов Запроса предложений.

# Информационная карта Документации.

- Настоящий Раздел дополняет условия проведения Запроса предложений и инструкции по подготовке Заявок, приведенные в предыдущих Разделах.

- В случае противоречий между требованиями настоящего Раздела 3 и Разделов 1, 2 применяются требования настоящего Раздела 3.

- Информационная карта Документации

| - № п/п | - Содержание дополнительной информации |
| --- | --- |
| - 1 | - Извещение о проведении открытого запроса предложений № 309-ОЗП/12 на определение наилучших условий на выполнение работ: «Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 2012 – 2014 годы официально опубликовано на интернет-сайте ОАО «Мосэнерго» (www.mosenergo.ru) 01.02.2012 г. - Контактное лицо – Долженкова Наталья Сергеевна, тел: (495) 957-1-957 доб. 29-74, факс: (495) 957-1-957 доб. 30-69, E-mail: DolzhenkovaNS@mosenergo.ru. |
| - 2 | - Источник финансирования закупки – собственные средства ОАО «Мосэнерго». |
| - 3 | - Организатор предлагает Участникам следующее требование к обеспечению исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений: - Организатор не устанавливает требований к обеспечению исполнения обязательств по Заявке. |
| - 4 | - Сроки выполнения работ (оказания услуг): - в соответствии с «Технической частью» (Раздел 6). |
| - 5 | - Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг): - в соответствии с условиями проекта договора. |
| - 6 | - Заявка должна оставаться в силе (действовать) в течение не менее чем 120 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на Запрос предложений конвертов с Заявками. |
| - 7 | - Расчетная (максимальная) цене предмета закупки составляет: 750 600,00 руб. без НДС. |
| - 8 | - Организатор заканчивает принимать конверты с Заявками в 10 часов 30 минут по московскому времени 14.02.2012 г. по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, каб. 86. Ответственные за прием конвертов с Заявками специалисты Тендерного комитета: Григорьев Павел Владимирович, Долженкова Наталья Сергеевна, Махонина Наталия Анатольевна, Чечеткин Александр Анатольевич, Топольников Яков Александрович тел. (495) 957-19-57 доб.: 34-61, 29-74, 47-83, 43-90, 30-17. |
| - 9 | - Организатор проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов начиная с 11 часов 00 минут по московскому времени 14.02.2012 г. по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, каб. 86. - Для присутствия на процедуре вскрытия конвертов Участникам необходимо не позднее чем за сутки до начала процедуры вскрытия конвертов связаться с контактным лицом и заказать пропуск. |

# Проект Договора

- ДОГОВОР ПОДРЯДА № 100/100000_______/000

- (на ремонт и техническое обслуживание оборудования в человеко-часах)

г. Москва						                     «_____»___________________20__г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
(ОАО «Мосэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

____________________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на  основании __________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- 1. Термины, используемые в настоящем Договоре.

- В рамках настоящего Договора используются следующие термины и их определения:

- «Представитель Заказчика» означает любое лицо, уполномоченное Заказчиком, требования и указания которого являются обязательными для Подрядчика.

- «Объект» означает наименование и место проведения Работ: ТЭЦ-хх – филиал 
ОАО «Мосэнерго», расположенный по адресу: _________________________________________.

- «Договор» означает настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору.

- «Работы»:

- Работы, указанные  в пункте 2.1 настоящего Договора,

1.6.	«Документация»:

- инструкции, сертификаты, лицензии и технические паспорта на строительные материалы, конструкции и комплектующие изделия;

- другая документация, необходимая для выполнения Работ.

2. Предмет Договора.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Работ по ремонту и техническому обслуживанию _______________ (наименование оборудования) ТЭЦ-ХХ – филиала ОАО «Мосэнерго» в объемах и в сроки согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

2.2. Требования к выполнению Работ, виды и объемы Работ, а также сроки выполнения Работ на 2012 год определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), на период после 2012 г. - будут указываться в соответствующих технических заданиях и графиках выполнения работ, которые после их подписания будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.3. Общие сроки выполнения Работ определяются сроком действия настоящего Договора: с даты подписания Сторонами настоящего Договора по «31» декабря 2014 года включительно.

2.4.	Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.

2.5. Подрядчик обязуется также передать Заказчику вместе с результатом Работ Документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата Работ.

2.6. Согласованные в настоящем Договоре объемы Работ в течение срока действия настоящего Договора могут быть изменены Сторонами в соответствии с процедурой, указанной в п. 2.7.7 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), с использованием соответствующих Приложений №№ 13,14 к указанным в настоящем пункте Правилам, а также действующими стандартами, руководящими документами и др., с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Подписанные Заказчиком и Подрядчиком ведомости дополнительных объемов работ, ведомости включения и исключения работ из планируемых работ, связанные с проведением дополнительных работ, будут являться неотъемлемой частью соответствующего дополнительного соглашения.

2.7. Моментом начала Работ считается время допуска работников Подрядчика к месту выполнения Работ.

2.8. В случае необходимости выполнения дополнительного объема Работ, не указанного в соответствующем техническом задании, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, при условии достижения согласия по всем существенным условиям выполнения дополнительных работ.

- 3. Стоимость Работ по Договору.

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору рассчитывается на основании Ведомости почасовых ставок (Приложение № 2 к настоящему Договору) и фактического времени, затраченного работниками Подрядчика на выполнение Работ, а также стоимости используемых при выполнении Работ материалов Подрядчика.

Фактическое время, затраченное Подрядчиком на выполнение Работ, определяется на основании Ведомости учета фактического времени и материалов (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору), ежемесячно составляемой по результатам выполненных Работ уполномоченным сотрудником Заказчика и подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

Стоимость Работ включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе, расходы, связанные с приобретением необходимых для выполнения Работ материалов и запасных частей.

3.2. В случае отсутствия у Подрядчика возможности выполнения согласованных по настоящему Договору Работ по вине Заказчика (простой), Заказчик компенсирует Подрядчику расходы в связи с оплатой времени простоя в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости человеко-часа соответствующего работника Подрядчика. Время простоя фиксируется Сторонами путем составления 2-х (Двух) стороннего акта.

- 4. Досрочное выполнение Работ.

4.1.Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно с предварительного письменного согласия Заказчика.

- 5. Права и обязанности Сторон.

5.1. По настоящему Договору Подрядчик:

5.1.1. Обязуется выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

- 5.1.2. Гарантирует качество выполненных Работ и их соответствие утвержденному Заказчиком Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), техническими заданиями на соответствующий год.

- 5.1.3. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

- В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм действующего законодательства, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней возместить  Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в данной связи убытки.

- 5.1.4. Обязуется своевременно выполнять Работы квалифицированным персоналом, достаточным для выполнения Работ по настоящему Договору. Необходимая численность и состав персонала (бригад) определяется Подрядчиком исходя из объема и сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором.

- Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала выполнения конкретных Работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику подписанную со своей стороны Ведомость планируемых работ с уточнением состава бригад (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору), оформленную на основании Ведомости планируемых работ (по форме Приложения 
№ 5 к настоящему Договору) и с учетом Ведомости почасовых ставок (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Реестра работ по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

- В случае отсутствия возможности выполнения согласованных по настоящему Договору Работ в сроки, указанные в Ведомости планируемых работ с уточнением состава бригад (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика не менее чем за 1 (Одну) неделю с указанием уточненных сроков выполнения Работ.

- 5.1.5. Обязуется получить все необходимые разрешения и согласования на производство Работ от уполномоченных органов и организаций.

- 5.1.6. Обязуется заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала для оформления пропусков на проход (проезд) к месту выполнения Работ.

- 5.1.7. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по настоящему Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 5.1.8. В течение гарантийного срока несет ответственность за поставленные и установленные материалы и оборудование.

5.1.9. Обязан обеспечить контроль над соответствием качества материалов, применяемых при выполнении Работ, обязательным правилам, государственным стандартам, технической и иной документации.

- 5.1.10. В случае привлечения для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

- 5.1.11. Обязуется обеспечить выполнение Требований по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (Приложение № 8 к настоящему Договору), а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, соблюдение правил санитарии и иных общеобязательных требований.

- Во время исполнения обязательств по настоящему Договору обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии, иные общеобязательные нормы.

- 5.1.12. Обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. Нарушение данного положения является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке.

- 5.1.13. Обязуется не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

5.1.14. Несет ответственность за организацию и безопасное производство выполняемой Работы, обучение и аттестацию своего персонала, за проведение вводного инструктажа на месте выполнения Работ Заказчика.

5.1.15. Информирует Заказчика о любых аварийных ситуациях в отношении имущества Подрядчика и несчастных случаях, происшедших у Подрядчика на месте выполнения Работ и проводит расследования.

- 5.1.16. Обеспечивает поддержание чистоты и порядка на месте выполнения Работ (рабочих местах и ремонтных площадках), правильное использование мусоропроводов и бункеров для мусора различных видов, уборку и сдачу Заказчику места выполнения Работ по окончании Работ.

- 5.1.17. В случае изменения своих почтовых и/или банковских реквизитов, а также иных изменений, имеющих значение для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору – письменно извещает об этом Заказчика в 2 (Двух) дневный срок с даты таких изменений.

5.1.18. В случае если работы выполняются из материалов Заказчика, обязуется  надлежащим образом осуществлять приемку материалов, предоставленных Заказчиком. При обнаружении непригодности и/или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.

Подрядчик обязуется использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет о расходовании материалов в виде заполненной Ведомости учета фактического времени и материалов (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору), а также возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость Работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов Заказчика.

5.1.19. Обязуется передать Заказчику демонтированное в ходе выполнения Работ оборудование и/или материалы в установленном порядке по согласованному Сторонами перечню.

5.1.20. Обязуется письменно в срок не более 48 (Сорока восьми) часов информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ. Приемка ответственных узлов, конструкций и скрытых работ осуществляется путем подписания Сторонами соответствующих актов. В случае несоблюдения указанного в настоящем подпункте порядка приемки, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть за свой счет любую часть скрытых работ.

5.1.21. Обязуется передать Заказчику вместе с результатом Работ Документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата Работ.

5.1.22. Обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору по письменному запросу Заказчика.

5.1.23. В случае если в результате выполнения Работ, потребуется доставка оборудования, подлежащего ремонту, из места его фактического нахождения к месту фактического выполнения Работ и обратно, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет обеспечить указанную в настоящем пункте доставку оборудования, а также его сохранность.

- 5.1.24. Обязуется выполнить в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. По настоящему Договору Заказчик:

5.2.1. Обязуется своевременно предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения Работ.

5.2.2. Обязуется принять выполненные надлежащим образом Работы.

5.2.3. Обязуется оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере и в сроки, предусмотренные разделами 3 и 9 настоящего Договора.

5.2.4. Обязуется предоставить Подрядчику помещения для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для исполнения обязательств по настоящему Договору на основании заключенного договора аренды нежилых помещений.

- 5.2.5. Обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- 5.2.6. Обязуется за 45 (Сорок пять) календарных дней до начала выполнения конкретных Работ предоставить Подрядчику Ведомость планируемых работ (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору).

6. Материалы и иные ресурсы. Содействие Заказчика.

6.1. При выполнении Работ Подрядчик применяет собственные материалы и запасные части.

Расходы на материалы представляют собой расходы, понесенные Подрядчиком для приобретения и доставки материалов, необходимых для выполнения Работ к месту проведения Работ. Подрядчик может использовать инновационные материалы и запасные части по предварительному согласованию с Заказчиком. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов с обязательным предоставлением сертификатов.

6.2. По инициативе Заказчика, возможно использование материалов и запасных частей Заказчика. Указание Заказчика о необходимости применения его материалов и запасных частей, является обязательным для Подрядчика.

Передача материалов Заказчика производится по накладным на отпуск материала на сторону, оформленным по форме № М-15, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 № 71а, а Оборудования –  по Актам приемки-передачи Оборудования.

В случае использования Подрядчиком материалов и запасных частей Заказчика стоимость Работ подлежит изменению (уменьшению) на стоимость переданных Заказчиком материалов и запасных частей. Указанное в настоящем пункте изменение оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

- 7. Распределение риска между Сторонами.

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также материалов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для Работы, используемых Подрядчиком для исполнения Договора, до момента приемки Заказчиком результата выполненных Работ несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.2. Ответственность за причинение вреда третьим лицам лежит на Подрядчике.

- 8. Привлечение субподрядчиков.

8.1. Стороны Договора пришли к следующему соглашению:

8.1.1. Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком и за свой счет привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

9. Порядок и условия платежей.

9.1. Подрядчик обязуется ежемесячно передавать Заказчику в двух экземплярах следующие документы:

- Акты сдачи-приемки фактически выполненных работ (по форме КС-2);

- Справки о стоимости фактически выполненных Работ и затрат (по форме КС-3);

- Ведомость учета фактического времени и материалов, в которой отражается затраченное время работников Подрядчика и затраченные на ремонт материалы (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору);

9.2. Платежи за фактически выполненные Подрядчиком Работы производятся Заказчиком ежемесячно в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки фактически выполненных Работ, Справки стоимости фактически выполненных Работ и затрат по формам КС-2, КС-3, при условии представления Заказчику всех следующих документов:

- Счета;

- Счета-фактуры;

- Акта сверки взаимных расчетов.

9.3. Стороны ежемесячно в срок до 05 (Пятого) числа первого месяца, следующего за отчетным, производят сверку расчетов по настоящему Договору, составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов.

- 10. Производство и сдача-приемка Работ.

- Стороны перед началом Работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения Работ.

- Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ, осуществляет приемку выполненных Работ.

- Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам.

- Подрядчик обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

- В случае если на любых стадиях выполнения Работ будет обнаружено отступление Подрядчика от условий настоящего Договора, ухудшающее результат Работ, или иные недостатки в Работах, представитель Заказчика составляет и направляет Подрядчику Акт о выявленных нарушениях.

Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены настоящего Договора в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены Договора или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

- В течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения всего комплекса Работ по настоящему Договору, Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки Работ, комплект исполнительной документации и счет-фактуру.

- Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки Работ по Договору, обязан его рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает указанный Акт или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в его подписании.

- В случае отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами оформляется двухсторонний Протокол с перечнем необходимых доработок, в рамках настоящего Договора, и сроков их выполнения. После выполнения доработок Подрядчиком своими силами и за свой счет сдача-приемка Работ производится в соответствии с п. 10.7. настоящего Договора.

- 11. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок.

11.1. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством.

В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.

11.2.	Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

- Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.

- После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 (Трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит устранение выявленных дефектов или полностью переделывает Работы собственными или привлеченными силами за свой счет.

- В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок (согласованный Сторонами в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению.

В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных Работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов.

12. Ответственность Сторон.

12.1. Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае несвоевременного выполнения Работ (нарушение срока начала и окончания выполнения Работ, а также промежуточных сроков) Подрядчик уплачивает Заказчику незачетную неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одну десятую процента) от общей цены несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.

12.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

12.3.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

12.3.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

12.3.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

12.3.4. потребовать уплаты штрафных санкций в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Работ выполненных с отступлением от настоящего Договора или выполненных с недостатками.

12.4. В случае  нарушения Подрядчиком согласованного с Заказчиком в соответствии с подпунктом 10.5. настоящего Договора срока устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ, Подрядчик оплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Работ, выполненных с недостатками.

12.5. В случае  нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик оплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости Работ, выполненных с дефектами.

12.6. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе, связанные с простоем Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.7. Если в течение гарантийного срока на выполненные Работы произойдет выход из строя оборудования, на котором производились Работы, в том числе отказ в работе оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика, последний за свой счет восстанавливает работоспособность оборудования в кратчайшие сроки, а также выплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 20 % от стоимости вышедшего из строя оборудования.

12.8. Если в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором, на оборудовании, на котором Подрядчиком производились Работы, произойдет авария, Сторонами проводится техническое расследование в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к настоящему Договору.

В случае, если в ходе технического расследования будет установлено, что данная авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика, последний возмещает понесенные Заказчиком убытки; порядок расчета убытков Заказчика приведен в Приложении № 10 к настоящему Договору.

13. Форс-мажор.

13.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и т.д. и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменном виде другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

13.3. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств, указанных в п. 13.2, а также иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих надлежащему исполнению Сторонами принятых на себя обязательств, будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов и сообщения в официальных средствах массовой информации.

13.4. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим разделом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

14. Порядок разрешения споров.

14.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда при Открытом акционерном обществе «Газпром» является окончательным.

(В случае наличия документа, подтверждающего отказ  контрагента от указанной редакции п.14.1.  применяется следующая его редакция:

«14.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.»).

- 15. Конфиденциальность.

15.1. В случае  если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации, составляющей коммерческую тайну  и иной конфиденциальной информации одной из Сторон  другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

- 16. Расторжение Договора.

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

16.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке направив Подрядчику письменное уведомление в следующих случаях:

- если Подрядчик в существенной степени не выполнит обязательства по настоящему Договору, что приведет к нецелесообразности для Заказчика дальнейшей реализации Договора;

- если Подрядчик предоставил не соответствующие действительности сведения о своем соответствии условиям и требованиям конкурса, проведённого для заключения Договора на выполнение данных Работ;

- в иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской Федерации.

16.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Заказчик обязан возместить связанные с расторжением настоящего Договора обоснованные расходы Подрядчика.

16.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17. Заключительные положения.

17.1. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.

17.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями и скрепляются печатями Сторон, и являются неотъемлемыми частями данного Договора.

17.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты соответствующих изменений. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

17.4. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

17.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.

17.7. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

-Приложение № 1 – «Техническое задание»;

-Приложение № 2 – «Ведомость почасовых ставок»;

-Приложение № 3 – «Реестр Работ, перечень и стоимость материалов»;

-Приложение № 4 – «График выполнения работ»;

-Приложение № 5 – форма «Ведомость планируемых работ»;

-Приложение № 6 – форма «Ведомость планируемых работ с уточнением состава бригад»;

-Приложение № 7 – форма «Ведомость учета фактического времени и материалов»;

-Приложение № 8 – «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»;

-Приложение № 9 –«Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования»;

-Приложение № 10 – «Порядок расчета убытков Заказчика, в результате аварии на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования»;

18. Адреса и реквизиты Сторон.

| «Заказчик»: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 ИНН 7705035012 Расчётный счёт № 40702810000000001000 в ГПБ (ОАО) г. Москва корр.счёт 30101810200000000823 БИК 044525823 КПП 997450001 ОГРН 1027700302420 ОКВЭД 40.10, 40.30., ОКПО 00102798 | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»						   «Подрядчик»

_________________ /___________/                            __________________/______________//

м.п.							м.п.

|  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Договору № 100/100000______000 |  |  |  |  |  |
|  |  | от "_____"___________________20___г. |  |  |  |  |  |
|  | Образец |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость почасовых ставок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ на ТЭЦ_______филиале ОАО "Мосэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Работа | Почасовая ставка специалиста рабочей специальности |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 разрад | 3 разрад | 4 разрад | 5 разрад | 6 разрад | 7 разрад |
| 1 | Специалист по ремонту энергетических котлов и котлов-утилизаторов (текущий, средний, капитальный) | нет | 310 | 330 | 340 | 350 | 345 |
| 2 | Специалист по ремонту вспомогательного котельного оборудования | нет | 280 | 300 | 310 | 320 | нет |
| 3 | Специалист по ремонту пиковых водогрейных котлов (ПВК) | нет | 180 | 200 | 210 | 220 | нет |
| 4 | Специалист по ремонту трубопроводов и арматуры котельного тоделения | нет | 180 | 200 | 210 | 220 | нет |
| 5 | Специалист по ремонту газопроводов, газомазутопроводов, систем газоснабжения | нет | 180 | 200 | 210 | 220 | нет |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Специалист по прочим работам | нет | 200 | 220 | 230 | 240 | нет |
|  | СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
|  | ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |
|  | _______________________/____________________/ | ________________________/_____________________/ |  |  |  |  |  |
|  | м.п. | м.п. |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Договору № 100/100000______000

от "_____"___________________20___г.

|  |  |  | Образец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Реестр Работ, перечень и стоимость материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. "Реестр работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № работы п/п | Наименование работы |  |  | Максимальные трудозатраты, ч/ч |  | Средний разряд |  | № работы в Приложении 1 (ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный рем ЭК-1 ТГМ-96Б |  |  | 123 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1 |  |  | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КИП Капитальный ремонт ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт контроль металлла Котла ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт ТДМ ТГМ-96Б ЭК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. «Перечень и стоимость материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № работы п/п |  | Материал |  |  | Ед. Изм. |  | Кол-во | Цена | Стоимость | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | труба 60*6 Ст12 Х1МФ |  |  | т |  | 0,87 | 122 574,12 | 106 639,48 | 226 865,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба24*5Ст12 Х1МФ |  |  | т |  | 0,12 | 143 352,51 | 17 202,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба 32*4 Ст12 Х1МФ |  |  | т |  | 0,3 | 136 388,41 | 40 916,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба 32*5 Ст12 Х1МФ |  |  | т |  | 0,32 | 128 063,51 | 40 980,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроды ЭА-395/9 |  |  | т |  | 0,01 | 1 364 949,96 | 13 649,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроды ЦН-6 |  |  | т |  | 0,01 | 389 150,09 | 3 891,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ацетилен |  |  | ШТ |  | 3 | 764,30 | 2 292,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислород |  |  | ШТ |  | 9 | 143,68 | 1 293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Маты МКРВ: п1(к упл =1,24) |  |  | м3 |  | 10,12 | 2 457,25 | 24 867,37 | 640 292,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маты базальтовые БСТВ: п2,11,12 (к упл. = 1,54) |  |  | м3 |  | 25,27 | 3 399,33 | 85 901,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Матрацы: п 3,4,5,7,8,10( к упл=1,2) |  |  | м3 |  | 66,46 | 6 399,81 | 425 331,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,6мм: п 17,19 (к расх=6,4кг/м2 крив уч; к расх=4,86 кг/м2 прям уч) |  |  | т |  | 2,18 | 38 445,77 | 83 811,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проволока вязальная: п 1-15 (к расх=2,2 кг/м3) |  |  | т |  | 0,31 | 47 428,29 | 14 702,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Винты самонарезающие: п17,19 (к расх=0,017кг/м2) |  |  | кг |  | 7,07 | 189,52 | 1 339,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка "Рабица": п 11,12,14,15 (к расх =1,05 м2/м2) |  |  | м2 |  | 107,81 | 40,24 | 4 338,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Шамотный заполнитель |  |  | т |  | 40,04 | 6 160,87 | 246 681,23 | 565 440,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цемент гл. |  |  | т |  | 7,84 | 19 173,84 | 150 322,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цемент гл. |  |  | т |  | 4,31 | 18 975,85 | 81 785,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич ШБ 8 |  |  | т |  | 5,85 | 6 266,14 | 36 656,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич фасонный |  |  | т |  | 2,47 | 6 210,84 | 15 340,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мертель Муллитовый |  |  | т |  | 1,34 | 9 350,26 | 12 529,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глина огнеупорная |  |  | т |  | 1,07 | 711,73 | 761,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка металлическая №20 |  |  | м2 |  | 136,5 | 156,50 | 21 362,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Изолента ПВХ |  |  | шт. |  | 1 | 12,68 | 12,68 | 175 026,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба диаметром 16х2 |  |  | т |  | 0,05 | 43 711,60 | 2 185,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель КВВГЭ нг 14х1,5 |  |  | км |  | 0,1 | 55 139,45 | 5 513,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроды |  |  | кг |  | 0 | 1,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод компенсационный ПТВВМ 2х2,5 |  |  | км |  | 0,1 | 51 498,07 | 5 149,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод коммутационный МГШВ 1х0,35 |  |  | км |  | 0,1 | 32 023,97 | 3 202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эл. двигатель АИР-65В4УЗ -370 Вт |  |  | шт. |  | 1 | 5 629,85 | 5 629,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АИР-20-ДД |  |  | ШТ |  | 2 | 28 438,48 | 56 876,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АИР-20-ДИ |  |  | ШТ |  | 4 | 12 910,40 | 51 641,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроконтактный манометр ЭКМ |  |  | ШТ |  | 3 | 14 937,84 | 44 813,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________/__________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _________________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ						                                                  Приложение № 4

к договору № 100/100000_____000

от «____»__________ 20_____г.

«График выполнения работ»

на ТЭЦ-хх-филиале ОАО «Мосэнерго»

График ремонта оборудования на ТЭЦ-хх-филиале ОАО «Мосэнерго» на 20__ год.

| станция | агрегат | вид ост | дл. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-хх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»							«ПОДРЯДЧИК»

_______________/__________________/				_______________/_____________/

м.п.									м.п.

|  | ФОРМА (образец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к договору № 100/100000_____000 от «____»__________ 20_____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________/____________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________/___________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Ведомость планируемых работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1. Планируемые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ | Текст заказа |  |  | Ед Оборуд | Текст ЕдОборуд | Опрц |  | Кол-во операций |  |  | Текст к операции |  |  |  |  |  |  | Срок начала |  | Срок завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный рем ЭК-1ТГМ-96Б_V2 |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  | Наружный осмотр действующих котла, воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов до ремонта и их дефектации, паропроизводительность свыше 320 до 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  |  | Ремонт экранов барабанных котлов при диаметре труб 60*6мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 15 |  |  | Ремонт экранов барабанных котлов при диаметре труб 60*6мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1_v2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 8,16 |  |  | Ремонт тепловой изоляции главных паропроводов котла. Вид - маты. Тип - муллитокремнеземистые типа МКРВ безобкладочные (без разборки и востановления металлической сетки и штукатурного слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 4,3 |  |  | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, огнеупорным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4,2 |  |  | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, теплоизоляционным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2,5 |  |  | Ремонт обмуровки поясов креплений из бетона огнеупорного в зоне змеевиков ВЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КИП не отформатирована Капитальный ремонт ЭК-1_V2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | КИП не отформатирована Капитальный ремонт ЭК-1_V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 4 |  |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного Тип КСП-2,КСМ-2,КСУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 2 |  |  | Ремонт потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра регистрирующих одноточечных, тип КСП-2,КСМ-2,КСУ-2 1 группа сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЭК-1 очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт_V2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ЭК-1 очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт_V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 92 |  |  | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка). Вид топлива: газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 38,4 |  |  | Обмывка регенеративного воздухоподогревателя. Вид топлива: газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт контроль металла Котла ЭК-1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Капитальный ремонт контроль металлла Котла ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  | МПД корпусов арматуры Ду 200 (ГПЗ1А, ГПЗ1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 857,22 |  |  | МПД металла гибов Ø 273х36 главный паропровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 4,3 |  |  | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, огнеупорным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4,2 |  |  | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, теплоизоляционным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  | 2,5 |  |  | Ремонт обмуровки поясов креплений из бетона огнеупорного в зоне змеевиков ВЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Перечень и стоимость материалов к работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ | Материал |  |  | Ед. Изм. | Кол-во |  | Цена |  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | труба 60*6 Ст12 Х1МФ |  |  | т | 0,87 |  | 122 574,12 |  |  | 106 639,48 |  |  |  |  |  |  | 226 865,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труба24*5Ст12 Х1МФ |  |  | т | 0,12 |  | 143 352,51 |  |  | 17 202,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труба 32*4 Ст12 Х1МФ |  |  | т | 0,3 |  | 136 388,41 |  |  | 40 916,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труба 32*5 Ст12 Х1МФ |  |  | т | 0,32 |  | 128 063,51 |  |  | 40 980,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды ЭА-395/9 |  |  | т | 0,01 |  | 1 364 949,96 |  |  | 13 649,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды ЦН-6 |  |  | т | 0,01 |  | 389 150,09 |  |  | 3 891,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ацетилен |  |  | ШТ | 3 |  | 764,30 |  |  | 2 292,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кислород |  |  | ШТ | 9 |  | 143,68 |  |  | 1 293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маты МКРВ: п1(к упл =1,24) |  |  | м3 | 10,12 |  | 2 457,25 |  |  | 24 867,37 |  |  |  |  |  |  | 640 292,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маты базальтовые БСТВ: п2,11,12 (к упл. = 1,54) |  |  | м3 | 25,27 |  | 3 399,33 |  |  | 85 901,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матрацы: п 3,4,5,7,8,10( к упл=1,2) |  |  | м3 | 66,46 |  | 6 399,81 |  |  | 425 331,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,6мм: п 17,19 (к расх=6,4кг/м2 крив уч; к расх=4,86 кг/м2 прям уч) |  |  | т | 2,18 |  | 38 445,77 |  |  | 83 811,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проволока вязальная: п 1-15 (к расх=2,2 кг/м3) |  |  | т | 0,31 |  | 47 428,29 |  |  | 14 702,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Винты самонарезающие: п17,19 (к расх=0,017кг/м2) |  |  | кг | 7,07 |  | 189,52 |  |  | 1 339,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетка "Рабица": п 11,12,14,15 (к расх =1,05 м2/м2) |  |  | м2 | 107,81 |  | 40,24 |  |  | 4 338,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шамотный заполнитель |  |  | т | 40,04 |  | 6 160,87 |  |  | 246 681,23 |  |  |  |  |  |  | 565 440,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цемент гл. |  |  | т | 7,84 |  | 19 173,84 |  |  | 150 322,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цемент гл. |  |  | т | 4,31 |  | 18 975,85 |  |  | 81 785,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич ШБ 8 |  |  | т | 5,85 |  | 6 266,14 |  |  | 36 656,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич фасонный |  |  | т | 2,47 |  | 6 210,84 |  |  | 15 340,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мертель Муллитовый |  |  | т | 1,34 |  | 9 350,26 |  |  | 12 529,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глина огнеупорная |  |  | т | 1,07 |  | 711,73 |  |  | 761,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетка металлическая №20 |  |  | м2 | 136,5 |  | 156,50 |  |  | 21 362,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изолента ПВХ |  |  | шт. | 1 |  | 12,68 |  |  | 12,68 |  |  |  |  |  |  | 175 026,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба диаметром 16х2 |  |  | т | 0,05 |  | 43 711,60 |  |  | 2 185,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭ нг 14х1,5 |  |  | км | 0,1 |  | 55 139,45 |  |  | 5 513,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроды |  |  | кг | 0 |  | 1,00 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод компенсационный ПТВВМ 2х2,5 |  |  | км | 0,1 |  | 51 498,07 |  |  | 5 149,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод коммутационный МГШВ 1х0,35 |  |  | км | 0,1 |  | 32 023,97 |  |  | 3 202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эл. двигатель АИР-65В4УЗ -370 Вт |  |  | шт. | 1 |  | 5 629,85 |  |  | 5 629,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР-20-ДД |  |  | ШТ | 2 |  | 28 438,48 |  |  | 56 876,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР-20-ДИ |  |  | ШТ | 4 |  | 12 910,40 |  |  | 51 641,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроконтактный манометр ЭКМ |  |  | ШТ | 3 |  | 14 937,84 |  |  | 44 813,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607 625,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________/__________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к договору № 100/100000_____000 от «____»__________ 20_____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________/____________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________/___________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ведомость планируемых работ с уточнением состава бригад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Планируемые работы с уточнением состава бригад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ |  | Текст заказа | Ед Оборуд |  |  | Текст Ед Оборуд |  | Опрц | Кол-во операций | Краткий текст к операции |  | Специальности |  |  |  |  | Трудозатраты, ч |  | Стоимость чел-час (руб/час) | Стоимость заказа, руб |  | Срок начала | Срок завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный рем ЭК-1ТГМ-96Б_V2 |  |  |  |  |  | 10 | 1 | Наружный осмотр действующих котла, воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов до ремонта и их дефектации, паропроизводительность свыше 320 до 670 т/ч |  |  |  |  |  |  | 33 |  | - | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 48 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 48 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | Ремонт экранов барабанных котлов при диаметре труб 60*6мм |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 33 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | Ремонт экранов барабанных котлов при диаметре труб 60*6мм |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 208 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 93 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 93 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 93 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  | 10 |  | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 5 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 5 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 3,25 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолировщик 4 разр. |  |  |  |  | 111 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  | 10 |  | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1_v2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолировщик 4 разр. |  |  |  |  | 5 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 5 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 4,3 | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, огнеупорным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолировщик 4 разр. |  |  |  |  | 91 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 91 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 4,2 | Ремонт обмуровки боковых, фронтовых и задней стен топки, теплоизоляционным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 134 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 2,5 | Ремонт обмуровки поясов креплений из бетона огнеупорного в зоне змеевиков ВЭК |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 55 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 55 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 55 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | КИП не отформатирована Капитальный ремонт ЭК-1_V2 |  |  |  |  |  | 10 |  | КИП не отформатирована Капитальный ремонт ЭК-1_V2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 10 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 4 | Замена прибора теплового контроля одноточечного Тип КСП-2,КСМ-2,КСУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 7 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 2 | Ремонт потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра регистрирующих одноточечных, тип КСП-2,КСМ-2,КСУ-2 1 группа сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разр. |  |  |  |  | 4 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 4 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 4 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 4 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 4 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ЭК-1 очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт_V2 |  |  |  |  |  | 10 |  | ЭК-1 очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт_V2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 10 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 92 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка). Вид топлива: газ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 226 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 38,4 | Обмывка регенеративного воздухоподогревателя. Вид топлива: газ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 30 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолировщик 4 разр. |  |  |  |  | 30 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 30 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 30 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 16,4 | Очистка калориферов воздухоподогревателей от отложений вручную. Вид топлива: газ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 764 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Капитальный ремонт контроль металлла Котла ЭК-1 |  |  |  |  |  | 10 |  | Капитальный ремонт контроль металлла Котла ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разр. |  |  |  |  | 3 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмуровщик 4 разр. |  |  |  |  | 3 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котлоочист 4 разр. |  |  |  |  | 3 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрогазосварщик 4 разр. |  |  |  |  | 3 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 2 | МПД корпусов арматуры Ду 200 (ГПЗ1А, ГПЗ1Б) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4 разр. |  |  |  |  | 9 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по услугам |  |  |  |  |  |  |  | 8 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по услугам и материалам |  |  |  |  |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Перечень и стоимость материалов к работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ |  | Материал | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  | Стоимость |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | труба 60*6 Ст12 Х1МФ | т |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  | 122 574,12 |  |  |  |  |  |  | 106 639,48 |  | 207 031,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба24*5Ст12 Х1МФ | т |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 143 352,51 |  |  |  |  |  |  | 17 202,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба 32*4 Ст12 Х1МФ | т |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 136 388,41 |  |  |  |  |  |  | 40 916,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба 32*5 Ст12 Х1МФ | т |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 128 063,51 |  |  |  |  |  |  | 40 980,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислород | ШТ |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 143,68 |  |  |  |  |  |  | 1 293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Маты МКРВ: п1(к упл =1,24) | м3 |  |  |  | 10,12 |  |  |  |  | 2 457,25 |  |  |  |  |  |  | 24 867,37 |  | 685 369,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маты базальтовые БСТВ: п2,11,12 (к упл. = 1,54) | м3 |  |  |  | 25,27 |  |  |  |  | 3 399,33 |  |  |  |  |  |  | 85 901,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Матрацы: п 3,4,5,7,8,10( к упл=1,2) | м3 |  |  |  | 66,46 |  |  |  |  | 6 399,81 |  |  |  |  |  |  | 425 331,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плита минераловатная П-75: п13 (к упл =1,24) | м3 |  |  |  | 19,34 |  |  |  |  | 6 664,37 |  |  |  |  |  |  | 128 888,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проволока вязальная: п 1-15 (к расх=2,2 кг/м3) | т |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 47 428,29 |  |  |  |  |  |  | 14 702,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Винты самонарезающие: п17,19 (к расх=0,017кг/м2) | кг |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  | 189,52 |  |  |  |  |  |  | 1 339,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка "Рабица": п 11,12,14,15 (к расх =1,05 м2/м2) | м2 |  |  |  | 107,81 |  |  |  |  | 40,24 |  |  |  |  |  |  | 4 338,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Шамотный заполнитель | т |  |  |  | 40,04 |  |  |  |  | 6 160,87 |  |  |  |  |  |  | 246 681,23 |  | 500 152,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цемент гл. | т |  |  |  | 7,84 |  |  |  |  | 19 173,84 |  |  |  |  |  |  | 150 322,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цемент гл. | т |  |  |  | 4,31 |  |  |  |  | 18 975,85 |  |  |  |  |  |  | 81 785,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка металлическая №20 | м2 |  |  |  | 136,5 |  |  |  |  | 156,50 |  |  |  |  |  |  | 21 362,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Изолента ПВХ | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12,68 |  |  |  |  |  |  | 12,68 |  | 16 064,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба диаметром 16х2 | т |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 43 711,60 |  |  |  |  |  |  | 2 185,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель КВВГЭ нг 14х1,5 | км |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 55 139,45 |  |  |  |  |  |  | 5 513,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроды | кг |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод компенсационный ПТВВМ 2х2,5 | км |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 51 498,07 |  |  |  |  |  |  | 5 149,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод коммутационный МГШВ 1х0,35 | км |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 32 023,97 |  |  |  |  |  |  | 3 202,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 618,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________/__________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _________________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ФОРМА |  | Приложение № 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образец | к Договору № 100/100000______/000 |  |  |  |  |  |
|  |  | от "______"_________________20____г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость учета фактического времени и материалов |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ для нужд ТЭЦ________филиала ОАО "Мосэнерго" в 20_____г. |  |  |  |  |  |  |
| текст операции |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ ТОРО |  | текст |  | Создал Заказ ТОРО |  |  |  |
| Единица оборудования |  | 50000000 |  | Контактный телефон |  |  |  |
| Техническое место |  | M-23-AA1-TU01-MAW01 |  |  |  |  |  |
| Станция | № операции | Рабочее место |  | Дата начала | Дата окончания | Количество часов |  |
| 2210 ТЭЦ-ХХ-филиал ОАО "Мосэнерго" | 0010 | 23O22 |  |  |  | факт |  |
| Услуги подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Услуга | Описание услуги |  |  | Единица измерения | Количество, факт |  |
| 10 | 34130104_000001 | Пример: Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда |  |  | час |  |  |
| 20 | 34130104_000002 | Пример:Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций |  |  | час |  |  |
| 30 | 34130104_000003 | Пример:Изолировщик 3 разряда |  |  | час |  |  |
| 40 | 34130104_000004 | Пример:Обмуровщик 3 разряда |  |  | час |  |  |
| 50 | 34130104_000005 | Пример:Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда |  |  | час |  |  |
| 60 | 34130104_000006 | Пример:Электрогазосварщик 6 разряда |  |  | час |  |  |
| … | … | …. |  |  | час | … |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| № позиции | Материал | Описание материала | Единица измерения | Резервирование | Количество, план | Количество, факт |  |
| 10 | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата | расшифровка подписи |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата | расшифровка подписи |  |  |

Приложение № 8

к договору № 100/100000_____000

от «____»__________ 20_____г.

ТРЕБОВАНИЯ

по охране труда, промышленной безопасности

и охране окружающей среды

1. Введение.

1.1. Подрядчик обязуется обеспечивать самые высокие стандарты в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

1.2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

1.3. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Договора.

2. Соблюдение требований законодательства.

2.1. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

2.2. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в ОАО «Мосэнерго» нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на обеспечения ОТ, ПБ и ООС в процессе выполнения работ.

2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы;

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.1. Подрядчик обеспечивает весь персонал, следующими средствами индивидуальной защиты и обязывает их использовать во время работы на площадке Заказчика:

· Спецодежда;

· Защитная обувь;

· Каска;

· Защитные очки;

· Рабочие перчатки (рукавицы).

3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но, не ограничиваясь следующим:

- Защитная маска для работы с химическими реагентами или со шлифовальным кругом;

- Закрытые защитные очки, защитные маски и термоустойчивые перчатки (краги) для сварочных работ;

- Специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами.

3.3. Все работники Подрядчика должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

3.4. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов.

4. Транспорт Подрядчика.

4.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны быть оборудованы следующим:

- трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться лицами, находящимися в транспортном средстве во время движения, остановки и стоянки транспортного средства;

- Аптечка первой помощи;

- Огнетушитель;

- Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.

4.3. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Правил дорожного движения.

5. Обучение персонала.

5.1. Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке Подрядчик должен выполнить следующие мероприятия:

а) Весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить вводный инструктаж и инструктаж по пожарной безопасности;

б) Весь персонал должен пройти инструктаж на месте производства работу руководителя Объекта.

5.2. Работники, прибывшие на опасный производственный Объект для работы, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, поведения и обязанностям по конкретным видам аварийных ситуаций, другим вопросам, входящим в объем инструктажа.

5.3. Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны быть обучены в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, оказанию доврачебной помощи и пройти проверку знаний.

5.4. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика сведения об обучении, стажировке и проверке знаний в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей Площадке) соответствующие удостоверения.

5.5. Организация и порядок обучения, проведения инструктажей, проверки знаний и допуска работников к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям:

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Постановления Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

5.6. К работам на опасных производственных объектах допускаются работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ.

5.7. Стажировка осуществляется по программам, разработанным для каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть 2 - 14 смен.

5.8. Работники должны владеть приемами оказания доврачебной помощи

пострадавшим при несчастных случаях.

5.9. К руководству работами по строительству, ремонту технологического оборудования и прочих работ на объектах ОАО «Мосэнерго» допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

5.10. Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую классификацию по видам выполняемых работ, а также, иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.

5.11. Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения.

6. Допуск и отстранение от проведения работ.

6.1. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников, появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

6.4. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

6.5. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.

6.6. Фиксация факта появления работника на Объектах производства работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- актами, подписанными уполномоченными представителями сторон договора;

- письменными объяснениями виновного работника Подрядчика.

7. Требования к оборудованию.

7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ.

7.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

7.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками). Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

7.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

7.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.

7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования по ОТ, ПБ и ООС.

7.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

7.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

7.11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего

оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

8. Требования к профессиональной пригодности персонала по состоянию здоровья.

8.1. Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

9. Состояние мест проведения работ.

9.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.

9.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

10. Обязательства Подрядчика охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

10.1. В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

10.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, по пожарной безопасности здания (Объекта), в (на) котором выполняются работы.

10.1.2. Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения работ по данному договору.

10.1.3. Обеспечить в зависимости от выполняемой работы наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.

10.1.4. Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора.

10.1.5. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

10.1.6. При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды.

10.1.7. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПБ и ООС выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

10.1.8. Уплачивать штраф за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных требований по ОТ, ПБ и ООС – 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.

10.1.9. Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика требований Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, и требований внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, за допуск к производству работ необученного согласно требованиям Заказчика персонала – 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.

10.1.10. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и работниками Заказчика.

10.1.11. Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствие с «Правилами безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ.

10.2. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Приложении. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

10.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

10.4. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163, а так же Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя других Подрядчиков/Исполнителей, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) за каждый случай нарушения.

10.5. В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей) за каждый выявленный факт.

10.6. В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).

10.7. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).

10.8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по охране труда, безопасному ведению работ, промышленной и пожарной безопасности или производственной санитарии.

10.9. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.

10.10. Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика получены Подрядчиком при подписании договора.

10.11. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за нарушение правил в области ОТ, ПБ и ООС.

10.12. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, вышеизложенных требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Приложения к Договору, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

10.13. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. В случае загрязнения отходами лицензионных участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет, либо возмещает убытки, вызванные загрязнением.

Подрядчик осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:						       ЗАКАЗЧИК:

______________/_______________/                                  _________________/_____________/

м.п.								       м.п.

Приложение № 9

- к договору № 100/100000____/000

от «____»__________ 20__ г.

Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока (далее – Порядок)

1. Общие положения.

1.1. По каждому факту возникновения аварии на Объекте Заказчика  в течение гарантийного срока, установленного Договором, проводится техническое расследование.

- 1.2. Под аварией понимаются технологические нарушения на Объекте Заказчика, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) Объекта Заказчика, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы Объекта Заказчика, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

1.3. Техническое расследование имеет целью установить с максимально возможной достоверностью причины и обстоятельства аварии, наметить меры по устранению их последствий и восстановлению работоспособности Объекта, определить убытки Заказчика.

1.4. Техническое расследование аварии производится специально созданной комиссией Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц.

2. Порядок информирования об аварии на Объекте.

2.1. Первичная информация об аварии должна быть немедленно и полностью зафиксирована Заказчиком.

2.2. Зафиксировав первичную информацию, Заказчик должен уведомить об аварии Подрядчика посредством телефонной/факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи) с получением от Подрядчика подтверждения  о получении данной информации посредством факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи).

2.3. Уведомление об аварии должно содержать следующую информацию:

• фамилию, должность и номер телефона лица, уведомляющего об аварии;

• местонахождение Объекта, на котором произошла авария;

• дату и время обнаружения аварии;

• дату, время и место проведения технического расследования;

• все известные факты, относящиеся к обстоятельствам аварии.

3. Порядок расследования аварии, оформление материалов технического расследования.

3.1. Комиссия Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц приступает к техническому расследованию аварии немедленно (в дату и время, указанные в уведомлении (п. 2.3. настоящего Порядка)).

3.2. До прибытия полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц и начала технического расследования работники Заказчика сохраняют обстановку аварии без изменения, за исключением случаев, когда необходимо принять разумные меры для уменьшения размера убытков Заказчика.

3.3. При необходимости срочного выполнения ремонтно-восстановительных работ Заказчиком обеспечивается фиксация (фотографирование, эскизирование, составление схем и др.) обстановки и сохранность всех частей разрушившихся и поврежденных элементов оборудования.

3.4. Результатом технического расследования является Акт о техническом расследовании аварии (далее – Акт расследования), составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, предварительный размер причиненного убытка (в случае, если он может быть определен на дату составления Акта расследования) и т.д.

3.5. Акт расследования должен быть подписан членами комиссии Заказчика, а также полномочным представителем Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иными лицами. Лицо, несогласное с содержанием Акта расследования, обязано подписать его с изложением особого мнения, прилагаемого к Акту расследования.

3.6. В случае несогласия Подрядчика с содержанием Акта расследования, к расследованию привлекается предложенная Заказчиком экспертная организация из перечня согласованных Сторонами экспертных организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

В случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика расходы по привлечению экспертной организации несет Подрядчик; в случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла по вине Заказчика расходы по привлечению экспертной организации несет Заказчик; в противном случае расходы по привлечению экспертной организации Стороны несут пополам в равном размере.

3.7. В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика к месту проведения технического расследования в установленное время, при условии его уведомления в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка, расследование производится комиссией Заказчика в отсутствие представителя Подрядчика о чем делается пометка в Акте расследования, при этом Подрядчик полностью принимает содержание Акта расследования.

3.8. На основании результатов технического расследования Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки должны быть разработаны и представлены Заказчику рекомендации по предупреждению возможности возникновения подобных аварий в дальнейшем.

«Заказчик»					                             «Подрядчик»

_________________ /_____________/               ______________________ /______________/

м.п.		   м.п.

Приложение № 1

к Порядку

- к договору № 100/100000____/000

от «____»__________ 20__ г.

Перечень экспертных организаций

| №п/п | Наименование экспертной организации, ИНН |
| --- | --- |
| 1. | ООО "ТЮФ ЗЮД Русланд", Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, 10/2, Контактное лицо: Малыгин Всеволод, Руководитель направления "Экспертиза и сертификация продукции" Т: + 7 495 221 1804 Ф: +7 495 613 4979 mailto:Vsevolod.Malygin@tuev-sued.ru |
| 2. | ЗАО «Мооди Интернешнл» Центральный офис (г. Москва): Адрес офиса: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, 9, стр. 1 офис 202 Контактное лицо: Альбеков Махмуд Акмалджанович Директор по сертификации Тел. (495) 933-8547 E-mail: m.albekov@moodyint.com |
| 3. | ОАО «ВТИ» Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23; Телефон: (495) 234-76-30; (495) 234-76-17; Факс: (495) 234-74-27; (495) 679-59-24 E-mail: vti@vti.ru |
| 4. | ОАО «фирма ОРГРЭС» Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15 Телефон: Приемная: (495) 223-41-14 Коммерческий отдел: (495) 964-95-71 Факс: (495) 926-30-43 Адрес в интернете: http://www.orgres-f.ru E-mail: orgres@orgres-f.ru |

«Заказчик»					                             «Подрядчик»

_________________ /_____________/               ______________________ /______________/

м.п.		   м.п.

Приложение № 10

- к договору № 100/100000____/000

от «____»__________ 20__ г.

Порядок расчета убытков Заказчика в результате аварии на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока.

1. Убытки Заказчика  в результате аварии (U) представляется в виде суммы составляющих:

U=i=113Ui−Sвоз (руб.), где		(1)

Ui :

U1 – затраты на ведение ремонтных работ;

U2 – безвозвратные потери;

U3 – потери от ухудшения технологических параметров;

U4 – пусковые затраты на топливо и подготовку химочищенной/обессоленной воды;

U5 – затраты на возмещение экологического ущерба;

U6 – затраты на возмещение социального ущерба;

U7 – затраты  от возмещения средств по претензиям и искам;

U8 – потери при работе на балансирующем рынке электроэнергии   вследствие технологического нарушения;

U9   –  потери от снижения стоимости мощности вследствие технологического нарушения;

U10 – упущенная выгода от недовыработки электроэнергии (по причине ограничений мощности  вследствие технологического нарушения);

U11– упущенная выгода от недоотпуска теплоэнергии и теплоносителя;

U12  – затраты на восполнение потерь теплоносителя;

U13 - прочие расходы;

Sвоз – возвратные суммы.

В зависимости от технологического нарушения часть составляющих убытка может отсутствовать или ими можно пренебречь из-за их незначительности.

2. Затраты на ведение ремонтных работ.

U1=Sр+Sм+Sтр+Sн+Sпр (руб.), где		(2)

Sp – стоимость ремонтных работ; строительных, монтажных и восстановительных работ, включая стоимость демонтажа (определяется по сметам);

Sм – стоимость сырья, запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, в том числе выполненных хозяйственным способом;

Sтр – транспортные расходы;

Sн – стоимость наладочных работ (определяется по сметам), включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологического процесса до номинального режима;

Sпр – прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

3. Безвозвратные потери.

U2=Soi−Sвм+Sл (руб.), где		(3)

Soi – остаточная  стоимость i-гo неподлежащего восстановлению оборудования, зданий, строений, сооружений, стоимость потерь топлива и материалов;

Sвм – стоимость возвратного материала (металлолом и прочее вторичного использования), определяется по рыночной цене;

Sл – прочие потери, связанные с технологическими нарушениями, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ.

4. Потери от ухудшения технологических параметров.

U3=VотпЭ∗(b2Э−b1Э)∗Цтоп∗10−6 +VотпТ∗(b2Т−b1Т)∗Цтоп∗10−6(руб.),         (4)

где:

b1Э – удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по электростанции при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке (г/кВтч);

b2Э – то же, но при работе оборудования при измененных параметрах  (г/кВтч);

VЭ отп – фактический отпуск электроэнергии при измененных параметрах (кВтч);

Цтоп – плановая цена условного топлива по электростанции на расчетный месяц (руб/тут.); *

b1Т – удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии по электростанции при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке (кг/Гкал);

b2Т – то же, но при работе оборудования при измененных параметрах  (кг/Гкал);

VТ отп – фактический отпуск теплоэнергии при измененных параметрах (Гкал);

* цена топлива корректируется после уточнения фактической цены топлива за отчетный месяц.

5. Пусковые затраты на топливо и 
подготовку химочищенной (обессоленной) воды.

U4=Втоп∗Цтоп +Gхов∗Цхов(руб.), где		(5)

Втоп – дополнительный расход условного топлива (т.у.т.), затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки;

Примечание: расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95 (табл. П 7-1). В случае превышения времени пуска от нормативного, расход топлива рассчитывается пропорционально фактическому времени пуска.

Цтоп – цена коммерческого или лимитного (если пусковые операции блока до подключения к сети осуществляются на газе) газа или другого топлива (если пусковые операции блока до подключения к сети осуществляются на другом топливе) (руб./т.у.т.).

Gхов – фактический расход химочищенной/обессоленной воды (т);

Ц хов – цена химочищенной/обессоленной воды (руб/т.хов.);

6. Затраты на возмещение экологического ущерба.

Экологический ущерб рассчитывается по действующим методикам расчета ущерба, причиненного окружающей среде, или в соответствии с формулой (6) настоящей Методики.

Затраты на возмещение экологического ущерба принимаются по факту уплаты денежных средств по вынесенным постановлениям, предписаниям государственных природоохранных органов:

U5=Sэк.пл.+Sводн.нал.+Sраб+Sусл. (руб.), где	(6)

Sэк.пл. – сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов;

Sводн.нал – сумма водного налога на дополнительный объем воды, затраченный до включения генерирующего оборудования в сеть и набора диспетчерской нагрузки;

Sрa6 – стоимость работ, выполняемых для устранения экологических последствий от технологического нарушения.

Sусл – стоимость услуг сторонних организаций по поставке и приему дополнительного объема воды и/или загрязнений, соответственно вызванных нарушениями в работе энергетического оборудования.

7.  Затраты на возмещение социального ущерба.

Затраты на возмещение социального ущерба U6 складываются из выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения.

8. Затраты от возмещения  средств по претензиям и искам.

Складываются из выплат  на возмещение убытков  потребителям вследствие  отключения или ограничения электроснабжения и (или) теплоснабжения, определяемых в соответствии с условиями заключенных договоров между Обществом и потребителями и (или)  действующим законодательством:

U7=Sэi+Sтi (руб.), где		(7)

Sэi – сумма платежа, подлежащая выплате i-му потребителю электроэнергии;

Sтi – сумма платежа, подлежащая выплате i-му потребителю тепловой энергии за прекращение или ограничение теплоснабжения и снижение параметров теплоносителя.

9. Потери при работе на балансирующем рынке электроэнергии вследствие технологического нарушения.

Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе участника на снижение объема производства электроэнергии определяются по следующей формуле:

U8=i=1nViИС∗(ЦiИС+SкормесVисмес−Ттоплi)  (руб.),   где      (8)

i – час суток;

Vi ИС – объем отклонения по собственной инициативе от установленного диспетчерского графика в соответствующий час операционных суток X (либо суток X и Х+1), в которые произошло технологическое нарушение (МВтч);

Ц i ИС – цена 1 МВт отклонения вниз по собственной инициативе в часы суток X (либо суток X и Х+1), в которые произошло технологическое нарушение, рассчитываемая по правилам БР (руб./МВтч);

Ттопл_i – топливная составляющая электроэнергии по электростанции при режиме работы оборудования без технологического нарушения на прогнозируемые среднечасовые электрические  и тепловые нагрузки (руб/МВтч);

S кор_мес – стоимость корректировки обязательств/требований за месяц по договорам  комиссии и купли-продажи электроэнергии на балансирование системы  по данной ГТП;

Vис_мес  – объем отклонений по ИС в данной ГТП за месяц.

До получения отчетов по  ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности)  от ОАО «АТС» в расчет принимаются плановые показатели.

10. Потери от снижения стоимости 
мощности вследствие технологического нарушения.

Потери от снижения стоимости мощности в результате снижения коэффициента готовности оборудования к выработке электроэнергии определяются по следующей  формуле:

n ∗kr∗(Цмощнtмес) ( руб.), где                              (9)

i      – час суток;

Δir – величина снижения способности к выработке электроэнергии по соотвествующей дельте r (от 1 до 7) по данным ОАО «АТС» (либо ОАО «СО-ЕЭС») в соответствующий час операционных суток X, в которые действовало технологическое нарушение  (МВтч);

kr   – коэффициент установленный ФСТ, для расчета по соответствующей Δr;

Ц мощн – средневзвешенная цена поставляемой мощности, руб./МВт в месяц;

tмес – количество часов в месяце.

До получения отчетов по ОРЭМ от ОАО «АТС» в расчет принимаются плановые показатели.

11. Упущенная выгода от  недовыработки электроэнергии.

Расчет упущенной выгоды от недовыработки электроэнергии производится, если снижение мощности было учтено при подаче ценовой заявки в торги на РСВ. Если ценовая заявка подавалась без учета снижения мощности, то производится расчет только потерь на балансирующем рынке и на рынке мощности.

Расчет необходимо производить по следующей формуле:

U10=i=1n(Пm1i+Пm2i) (руб.),   где                            (10)

Пm1i – маржинальные потери от покупки электрической энергии на РСВ в обеспечение РД в час i (руб);

Пm2i – маржинальные потери от снижения продаж электрической энергии на РСВ в час i (руб);

Пm1i=ΔV1смi ∗(Цпок−Ттоплi) ;

Пm2i=ΔV2смi ∗(Цпрод−Ттоплi);

∆V1cмi – снижение объемов электрической энергии из-за ограничений мощности в i-час, приведшее к покупкам электрической энергии на РСВ в обеспечение РД (МВтч);

∆V2cмi – снижение объемов электрической энергии из-за ограничений мощности в i-час, приведшее к снижению продаж электрической энергии на РСВ (МВтч);

Ттопл_i – топливная составляющая электроэнергии по электростанции при режиме работы оборудования без технологического нарушения на прогнозируемые среднечасовые электрические  и тепловые нагрузки (руб/МВтч);

Цпок РСВi , Цпрод РСВi – цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час i (руб/МВтч).

До получения отчетов по ОРЭМ от ОАО «АТС» в расчет принимаются плановые показатели.

12. Упущенная выгода от недоотпуска теплоэнергии и теплоносителя.

Возникает в связи с тем, что при снижении отпуска теплоэнергии по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая прибыль от реализации теплоэнергии сокращается на величину недополученной выручки, при соответствующем снижении затрат на топливо.

U11=Пm1+Пm2, где                                  (11)

Пm1 – потери от недоотпуска теплоэнергии потребителям;

Пm2 –потери от недоотпуска теплоносителя;

П=i=1nΔQi∗(Ттэi−Ттопл) , где                 (12)

∆Qi – недоотпуск теплоэнергии по видам теплоносителя* (горячая вода, пар по параметрам) (тыс.Гкал);

Т т/э i – утвержденные тарифы на теплоэнергию по видам теплоносителя (руб./Гкал);

Т топл – фактическая топливная составляющая себестоимости производства теплоэнергии (руб./Гкал).

П=j=1kGj∗(Цтнj−Цисх. в), где                 (13)

Gj – недоотпуск теплоносителя соответствующего вида (химочищенная, обессоленная вода) (тн);

Ц т/н j  – тариф на соответствующий теплоноситель (руб./тн);

Цисх.в  – стоимость исходной воды, идущей на приготовление химочищенной (обессоленной) воды.

* Расчет  производится в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными 12.09.1995 Министерством топлива и энергетики.

12.   Затраты на восполнение потерь теплоносителя.

Затраты на восполнение потерь теплоносителя (химочищенная, обессоленная вода) учитываются в случае превышения объема потерь теплоносителя над планируемым объемом отпуска потребителям.

U=j=1kΔGтнjсj, где				  (14)

∆Gт/н j – объем теплоносителя по видам, потерянного сверх запланированного объема отпуска потребителям (т);

сi – удельная себестоимость производства химочищенной/обессоленной воды (руб./т).

ΔGтн=Gп.а.−Gj, где                                               (15)

Gп.а. – фактические потери теплоносителя при нарушении в работе оборудования или аварийного отключения (т).

Gj – плановый отпуск теплоносителя потребителям (т).

13. Прочие расходы.

Прочие расходы U13 складываются из затрат по выяснению обстоятельств события (например, проведение экспертизы), ведение претензионной и исковой работы и т.п.

14.   Возвратные суммы.

Возвратные суммы Sвоз складываются из страховых возмещений, суммы платежей, в том числе штрафов, полученных от третьих лиц в качестве возмещения, по вине которых произошло технологическое нарушение.

«Заказчик»					                              «Подрядчик»

_________________ /_____________/               ______________________ /______________/

м.п.		   м.п.

# Образцы форм документов, включаемых в Заявку

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подачи оферты

начало формы

Бланк Участника

«_____»_______________2012 года

№________________________

1. Изучив Извещение о проведении открытого Запроса предложений № _____-ОЗП/12, опубликованное на интернет-сайте ОАО «Мосэнерго», и Документацию о Запросе предложений (далее – Документация), включая все полученные изменения, поправки и разъяснения, и полностью безоговорочно принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, включая установленный в Документации порядок обжалования,

__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,

(почтовый адрес Участника)

предлагает заключить договор на выполнение ________________________________________ (указывается наименование предмета договора) на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в Запросе предложений (далее – Заявка), включающей в себя настоящее письмо о подаче оферты и приложения к нему.

Цена Заявки, рассчитанная в соответствии с требованиями Документации, составляет:

________________________________________________________________________

(общая сумма Заявки цифрами и прописью, рублей, без учета НДС)

без учета НДС по основному предложению, подтверждаемому прилагаемым Коммерческим предложением, которое является неотъемлемой частью Заявки.

2. Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует с «____»________________2012 года до «____»_________________2012 года.

3. ______________(Наименование Участника) обязуется, в случае принятия Заявки, выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг) и в соответствии с требованиями Документации. При этом мы согласны, что платежи будут осуществляться в соответствии с порядком платежей, приведенным в Документации.

4. Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу Заявку, полученную Вами, не обязаны мотивировать выбор победителя Запроса предложений перед Участниками, и не несете имущественной или иной юридической ответственности перед нами при объявлении Запроса предложений несостоявшимся, а также Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

5. Мы обязуемся подписать договор в течение 5 рабочих дней с даты публикации на интернет-сайте Общества уведомления о результатах Запроса предложений на условиях, изложенных в Документации.

6. Настоящая Заявка дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

1) Опись документов (Форма 2) на ___ л.

2) Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3) на ___ л.

3) Надежность Участника (Форма 4) на ___ л.

4) Техническое предложение (Форма 5) на ___ л.

5) Коммерческое предложение (Форма 6) на ___ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен указать цену договора цифрами и словами, в рублях, без учета НДС, в соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»

      - Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям Раздела 4 Документации.

      - В случае наличия альтернативных предложений, в форму (после пункта 1) добавляются абзацы:

Основное предложение сопровождается ____ (указать число) альтернативными предложениями по отдельным техническим, коммерческим, организационным аспектам (элементам) основного предложения (указать конкретно каким). При этом:

- альтернативное предложение №1, суть которого изложена в п.п.______ на страницах _____ Заявки (увеличивает/уменьшает – нужное указать) итоговую цену Заявки по основному предложению на ____ (____)_________________ (цифрами и прописью, валюта) и составляет _______________ (__________________________ (цифрами и прописью, валюта), без учета НДС;

- альтернативное предложение №2, суть которого изложена в п.п.______ на страницах _____ Заявки (увеличивает/уменьшает – нужное указать) итоговую цену Заявки по основному предложению на ____ (____)_________________ (цифрами и прописью, валюта) и составляет _______________ (__________________________ (цифрами и прописью, валюта), без учета НДС;

- … и т.д.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации.

      - Если Заявка подается коллективным участником, в письме указывается состав всех партнеров коллективного участника с указанием адресов и выделяется лидер. Заявка подается от имени лидера коллективного участника.

- Кроме того, к письму о подаче оферты дополнительно прилагается соглашение о создании коллективного участника.

  - Опись документов (форма 2)

    - Форма предоставления Описи документов

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

| №№ п/п | Наименование документа | № страницы в Заявке |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| и т.д. |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3)

    - Форма декларации

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

Декларация соответствия 
участника размещения заказа

Настоящим подтверждаем, что _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе предложений:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных); [убрать, если такое требование не предъявляется]

- отсутствие сведений об Участниках и их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

_________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная декларация.

      - Форма должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями Документации.

  - Надежность Участника (форма 4)

    - Форма представления надежности Участника

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 4

Квалификационные документы 
(Надежность Участника)

Наименование и адрес Участника _________________________

- Анкета Участника

- Информация о субподрядчике (соисполнителе)

- Справка о кадровых ресурсах

- Сведения об участии в судебных разбирательствах Участника

- Специальный опыт Участника

- Справка о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ (оказания услуг)

- Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика

- Приложения к Форме 4 (перечень документов)

1. Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, долю в % уставном капитале) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | ОКПО Участника |  |
|  | ОКВЭД Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица за участие в Запросе предложений Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

2. Информация о субподрядчике (соисполнителе)

| Наименование субподрядчика/ соисполнителя | Юридический и почтовый адреса, контактная информация | Краткое описание выполняемых работ (оказываемых услуг) | Согласованный объем субдоговора, (% от цены договора) |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

3. Справка о кадровых ресурсах.

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (учебное заведение, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Инженерно-технические специалисты (планируемые для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (планируемый для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Общий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая | в т.ч. работающие в течение последних 3 лет |
| Руководящий персонал |  |  |
| Инженерно-технический персонал |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

4 Сведения об участии в судебных разбирательствах Участника

| Год | Другие участники разбирательства | Предмет спора | Цена иска | Завершен ли процесс, в чью пользу принято решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

5. Специальный опыт Участника

| № п/п |  | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения, фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) |  |  | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, тыс.руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6. Справка о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ (оказания услуг)

| Наимено-вание | Изготови-тель, марка | Коли-чество, шт. | Год вы-пуска | Мощность (производи-тельность) | Нынешнее состояние (местонахожде-ние и текущие обязательства) | Источник (собственное, взято напрокат и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

7. Форма информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора

Бланк Участника

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

8. Приложения к Форме 4 (перечень документов)

- Для созданного на территории Российской Федерации Участника:

- 1. Заверенные Участником копии учредительных документов и свидетельства о регистрации;

- 2. Список участников общества (для организаций имеющих организационно–правовую форму обществ с ограниченной ответственностью);

- 3. Полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- 4. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности). Если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную подписью и печатью Участника либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- 5. Заверенную Участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- 6. Заверенную Участником копию справки об открытии счета в соответствующем банке;

- 7. Референция обслуживающего банка (оригинал или нотариально заверенная копия) – содержащая сведения относительно отсутствия задолженности по платежам, в т.ч. по исполнению налоговых обязательств, сведения об отсутствии ареста по счетам и предоставляется краткая характеристика Участника с точки зрения обслуживающего банка;

- 8. Заверенную Участником копию карточки с образцами подписей и оттиском печати;

- 9. Копии бухгалтерской отчетности за  истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года: бухгалтерский баланс (форма № 1) с пояснительной запиской, отчет о прибылях и убытках (форма № 2); для бюджетных учреждений: баланс (код формы по ОКУД 0503130), отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121);

- 10. Копии документа установленной формы, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения, налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за последний истекший налоговый период, если поставщиком применяется упрощенная система налогообложения;

- 11. Выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций и документы, подтверждающие членство поставщика в саморегулируемой организации, если осуществляемая профессиональная (предпринимательская) деятельность является предметом саморегулирования (Свидетельство СРО о допуске к строительным работам в том числе о допуске на особо опасные объекты, к которым относится ТЭС);

- 12. Заверенную Участником копию лицензии, если деятельность, составляющая предмет договора, подлежит лицензированию;

- 13. Оригиналы писем субподрядчиков (соисполнителей) Организатору, в которых указывается, что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика (соисполнителя) и в случае признания Заявки Участника наилучшей он готов обеспечить выполнение всех работ (услуг) в указанных в Заявке объемах, условия будущего договора между Участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы, в т.ч. объемы и сроки изготовления и поставки продукции;

- 14. Документы субподрядчиков (соисполнителей) (доля участия которых равна или превышает 10% от цены договора): копии бухгалтерских балансов за последний отчетный период на дату подачи Заявки, Устав в действующих редакции, Свидетельства о внесении записи в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц, Свидетельство о присвоении ИНН, коды Госкомстата, копии необходимых действующих лицензий, копии необходимых свидетельств СРО о допуске к строительным работам, разрешений и сертификатов;

- 15. Отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных договорах (5-7 отзывов);

- 16. Документы коллективного участника (если коллективный участник);

- 17. Если это предусмотрено Техническим заданием и предметом договора: документы, подтверждающие квалификацию Участника и субподрядчиков (соисполнителей), привлекаемых Участником для исполнения договора;

- 18. Если это предусмотрено Техническим заданием и предметом договора: копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с ним установлены требования к таким товарам, работам (сертификаты, свидетельства, паспорта и т.д.).

- Кроме того, для иностранного поставщика дополнительно:

- 19. Легализованные (имеющие апостиль) копии учредительных документов и документов о регистрации с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- 20. Копию консолидированной финансовой отчетности за два последних отчетных периода, в случае если такая отчетность составляется;

- 21. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

- Кроме того, для филиала иностранного поставщика, созданного на территории Российской Федерации дополнительно:

- 22. Нотариально удостоверенные копии Положения о филиале и свидетельства об аккредитации.

конец формы

  - Техническое предложение (форма 5)

    - Форма представления технического предложения

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 5

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника _________________________

- Предложение по техническим характеристикам

- График выполнения работ

- Гарантийные сроки

1. Предложение по техническим характеристикам

Привести перечень характеристик в соответствие с техническим заданием (Раздел 6), проектом договора (Раздел 5), например:

Описание предлагаемых работ, материалов:

Описание принятой технологии выполнения работ:

Система управления качеством работ:

Мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ:

Мероприятия по охране от повреждений существующих зданий, сооружений и систем и обеспечение безопасности и охраны здоровья при выполнении работ:

Предложения по обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:__

и т.д.___________________________________________________________________________

2. График выполнения работ на 2012 год

| №п.п | Наименование | Объем (т) | Сроки начала и окончания, мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Гарантийные сроки

| Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- |
| Гарантийные сроки в соответствии с условиями проекта договора |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Коммерческое предложение (форма 6)

    - Форма представления коммерческого предложения

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 6

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника _________________________

- Ведомость почасовых ставок

- Реестр работ, перечень и стоимость материалов

- Ведомости объемов работ и поставляемых материалов к реестру работ и перечню материалов

- Сводная ведомость объемов предоставляемых работ и услуг в человеко-часах и стоимости работ и материалов

- Условия оплаты

1. Ведомость почасовых ставок

ОБРАЗЕЦ

| Ведомость почасовых ставок на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ на ТЭЦ_______филиале ОАО «Мосэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Работа |  | Почасовая ставка специалиста рабочей специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 разрад |  |  | 3 разрад |  |  | 4 разрад |  |  | 5 разрад |  |  | 6 разрад | 7 разрад |  |
| 1 | Специалист по ремонту энергетических котлов и котлов-утилизаторов (текущий, средний, капитальный) |  | нет |  |  | 310 |  |  | 330 |  |  | 340 |  |  | 350 | 345 |  |
| 2 | Специалист по ремонту вспомогательного котельного оборудования |  | нет |  |  | 280 |  |  | 300 |  |  | 310 |  |  | 320 | нет |  |
| 3 | Специалист по ремонту пиковых водогрейных котлов (ПВК) |  | нет |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 220 | нет |  |
| 4 | Специалист по ремонту трубопроводов и арматуры котельного тоделения |  | нет |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 220 | нет |  |
| 5 | Специалист по ремонту газопроводов, газомазутопроводов, систем газоснабжения |  | нет |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 220 | нет |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Специалист по прочим работам |  | нет |  |  | 200 |  |  | 220 |  |  | 230 |  |  | 240 | нет |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________________/____________________/ |  | ________________________/_____________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Реестр работ, перечень и стоимость материалов

ОБРАЗЕЦ

| «Реестр Работ, перечень и стоимость материалов» на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. «Реестр работ» на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № работы п/п | Наименование работы |  |  |  | Максимальные трудозатраты, ч/ч |  |  |  |  |  | Средний разряд |  | № работы в Приложении 1 (ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный рем ЭК-1 ТГМ-96Б |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | изоляция капитальный ремонт котел ТГМ-96 ЭК-1 |  |  |  | … |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КИП Капитальный ремонт ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | очистка ТГМ-96 в капитальный ремонт ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт контроль металлла Котла ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт обмуровки ТГМ-96Б ЭК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт ТДМ ТГМ-96Б ЭК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. «Перечень и стоимость материалов» на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № работы п/п | Материал |  |  |  |  |  |  | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во |  |  | Цена |  |  |  |  | Стоимость |  | Итого |  |
| 1 | труба 60*6 Ст12 Х1МФ |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,87 |  |  | 122 574,12 |  |  |  |  | 106 639,48 |  | 226 865,65 |  |
|  | труба24*5Ст12 Х1МФ |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,12 |  |  | 143 352,51 |  |  |  |  | 17 202,30 |  |  |  |
|  | труба 32*4 Ст12 Х1МФ |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,3 |  |  | 136 388,41 |  |  |  |  | 40 916,52 |  |  |  |
|  | труба 32*5 Ст12 Х1МФ |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,32 |  |  | 128 063,51 |  |  |  |  | 40 980,32 |  |  |  |
|  | Электроды ЭА-395/9 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,01 |  |  | 1 364 949,96 |  |  |  |  | 13 649,50 |  |  |  |
|  | Электроды ЦН-6 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,01 |  |  | 389 150,09 |  |  |  |  | 3 891,50 |  |  |  |
|  | Ацетилен |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 3 |  |  | 764,30 |  |  |  |  | 2 292,90 |  |  |  |
|  | Кислород |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 9 |  |  | 143,68 |  |  |  |  | 1 293,12 |  |  |  |
| 2 | Маты МКРВ: п1(к упл =1,24) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 10,12 |  |  | 2 457,25 |  |  |  |  | 24 867,37 |  | 640 292,54 |  |
|  | Маты базальтовые БСТВ: п2,11,12 (к упл. = 1,54) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 25,27 |  |  | 3 399,33 |  |  |  |  | 85 901,07 |  |  |  |
|  | Матрацы: п 3,4,5,7,8,10( к упл=1,2) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 66,46 |  |  | 6 399,81 |  |  |  |  | 425 331,37 |  |  |  |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,6мм: п 17,19 (к расх=6,4кг/м2 крив уч; к расх=4,86 кг/м2 прям уч) |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 2,18 |  |  | 38 445,77 |  |  |  |  | 83 811,78 |  |  |  |
|  | Проволока вязальная: п 1-15 (к расх=2,2 кг/м3) |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,31 |  |  | 47 428,29 |  |  |  |  | 14 702,77 |  |  |  |
|  | Винты самонарезающие: п17,19 (к расх=0,017кг/м2) |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 7,07 |  |  | 189,52 |  |  |  |  | 1 339,91 |  |  |  |
|  | Сетка "Рабица": п 11,12,14,15 (к расх =1,05 м2/м2) |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 107,81 |  |  | 40,24 |  |  |  |  | 4 338,27 |  |  |  |
| 3 | Шамотный заполнитель |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 40,04 |  |  | 6 160,87 |  |  |  |  | 246 681,23 |  | 565 440,90 |  |
|  | Цемент гл. |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 7,84 |  |  | 19 173,84 |  |  |  |  | 150 322,91 |  |  |  |
|  | Цемент гл. |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 4,31 |  |  | 18 975,85 |  |  |  |  | 81 785,91 |  |  |  |
|  | Кирпич ШБ 8 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 5,85 |  |  | 6 266,14 |  |  |  |  | 36 656,92 |  |  |  |
|  | Кирпич фасонный |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 2,47 |  |  | 6 210,84 |  |  |  |  | 15 340,77 |  |  |  |
|  | Мертель Муллитовый |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1,34 |  |  | 9 350,26 |  |  |  |  | 12 529,35 |  |  |  |
|  | Глина огнеупорная |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1,07 |  |  | 711,73 |  |  |  |  | 761,55 |  |  |  |
|  | Сетка металлическая №20 |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 136,5 |  |  | 156,50 |  |  |  |  | 21 362,25 |  |  |  |
| 4 | Изолента ПВХ |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  | 12,68 |  |  |  |  | 12,68 |  | 175 026,34 |  |
|  | Труба диаметром 16х2 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,05 |  |  | 43 711,60 |  |  |  |  | 2 185,58 |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭ нг 14х1,5 |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,1 |  |  | 55 139,45 |  |  |  |  | 5 513,95 |  |  |  |
|  | Электроды |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Провод компенсационный ПТВВМ 2х2,5 |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,1 |  |  | 51 498,07 |  |  |  |  | 5 149,81 |  |  |  |
|  | Провод коммутационный МГШВ 1х0,35 |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 0,1 |  |  | 32 023,97 |  |  |  |  | 3 202,40 |  |  |  |
|  | Эл. двигатель АИР-65В4УЗ -370 Вт |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  | 5 629,85 |  |  |  |  | 5 629,85 |  |  |  |
|  | АИР-20-ДД |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 2 |  |  | 28 438,48 |  |  |  |  | 56 876,96 |  |  |  |
|  | АИР-20-ДИ |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 4 |  |  | 12 910,40 |  |  |  |  | 51 641,60 |  |  |  |
|  | Электроконтактный манометр ЭКМ |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  | 3 |  |  | 14 937,84 |  |  |  |  | 44 813,52 |  |  |  |
|  |  | ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/__________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Ведомости объемов работ и поставляемых материалов к реестру работ и перечни материалов на 2012 г.

ОБРАЗЕЦ

№ 1. Капитальный рем ЭК-1 ТГМ-96Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

4. Сводная ведомость объемов предоставляемых работ и услуг в человеко-часах и стоимости работ и материалов

ОБРАЗЕЦ

Сводная ведомость объемов предоставляемых работ и услуг

в человеко-часах и стоимости работ и материалов на 2012 г.

| № п/п | Наименование работы | Общее кол-во человеко-часов, шт. | Стоимость человеко-часа, тыс. руб. | Стоимость предоставляемых услуг, тыс. руб. | Стоимость материалов и з/частей, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специалист по ремонту энергетических котлов и котлов-утилизаторов (текущий, средний, капитальный) 3 разряда |  |  |  |  |  |
| 2. | …. 7 разряда |  |  |  |  |  |
| 3. | Специалист по ремонту вспомогательного котельного оборудования 3 разряда |  |  |  |  |  |
| 4. | … 7 разряда |  |  |  |  |  |
| 5. | Специалист по ремонту пиковых водогрейных котлов (ПВК) 3 разряда |  |  |  |  |  |
| 6. | … 7 разряда |  |  |  |  |  |
| 7. | Специалист по ремонту трубопроводов и арматуры котельного отделения 3 разряда |  |  |  |  |  |
| 8. | … 7 разряда |  |  |  |  |  |
| 9. | Специалист по ремонту газопроводов, газомазутопроводов, систем газоснабжения 4 разряда |  |  |  |  |  |
| 10. | … 7 разряда |  |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |  |

ДАННЫЕ ТАБЛИЦЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (РАЗДЕЛ 6).

5. Условия оплаты

| Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- |
| Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# Техническая часть

Техническая часть является неотъемлемым приложением к данной Документации о запросе предложений и направляется в отдельном файле по запросу Участников.