## 1 СМ вент
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-21 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
__________________ Ю.Г. Громов
"_____"________________2016 г.
Смета
Контроль эффективности пылегазочистных установок ТЭЦ-21
Базовых цен на ремонт энергетического оборудования №16
№ п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер | Кол-во | Цена за 1 ед. | Коэфф | Стоимость тыс. руб.
1 | Диагностика вентиляционных установок при производительности до 5000м3/час. Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки. Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление отчета. | 16-06170201-01 | вентиляционная установка | 1 | 5807 | 1 | 5807
2 | Диагностика вентиляционных установок при производительности до 5000 м3/час. Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки. Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление отчета. К-0,7 | 16-06170201-01 | вентиляционная установка | 2 | 5807 | 0.7 | 8129.8
3 | Наладка и проверка эффективности установок вентиляции при производительности до 5000 м3/час. Обследование состояния работы установки и узлов, осмотр, очистка от пыли, устранение неплотностей, врезка штуцеров и лючков. Регулировка вентиляторов, пылеуловителей, запорно-регулирующих устройств. Испытания. Обработка результатов и составление паспортов. | 16-06180201-01 | вентиляционная установка | 5 | 16322 | 1 | 81610
| ИТОГО | [5 empty] | 95546.8
| ИТОГО с коэффициентом | 2.05 |  |  |  |  | 195870.94
Составил: Ведущий инженер В.А. Валиуллина
Проверил: Начальник Службы стандартов М.М. Богатов