|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к техническому заданию |
|  |  |  |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  | Главный инженер ТЭЦ-21 |
|  |  | филиала ПАО «Мосэнерго» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Г. Громов |
|  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г |

**Ведомость объема работ**

**«Контроль эффективности пылегазоочистных установок» ТЭЦ-21 – филиал ПАО «Мосэнерго»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | **ТЭЦ-21 филиал ПАО «Мосэнерго»** |
| Место расположения объекта | **125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.9** |
| Фамилия, Имя и Отчество представителя филиала ПАО «Мосэнерго» с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты | **Войтенко Валерия Евгеньевна**  **Ведущий инженер**  **8 (495) 957-35-08**  [**MikhalkinaVE@mosenergo.ru**](mailto:SmirnovaVA@mosenergo.ru) |
| Сроки выполнения | **Июнь 2016** |

**Объем работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Диагностика вентиляционных установок при производительности до 5000м3/час. Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки. Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление отчета. | вентиляционная  установка | 1 |
| 2 | Диагностика вентиляционных установок при производительности до 5000 м3/час. Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки. Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление отчета. | вентиляционная  установка | 2 |
| 3 | Наладка и проверка эффективности установок вентиляции при производительности до 5000 м3/час. Обследование состояния работы установки и узлов, осмотр, очистка от пыли, устранение неплотностей, врезка штуцеров и лючков. Регулировка вентиляторов, пылеуловителей, запорно-регулирующих устройств. Испытания. Обработка результатов и составление паспортов. | вентиляционная  установка | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визы: |  |  |
| **Главный инженер ТЭЦ-21** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Ю.Г. Громов** |
|  |  |  |
| **Начальник CCт УТ ТЭЦ-21** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **М.М. Богатов** |
| Согласовано: |  |  |
| **Начальник службы экологии** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **П.В. Бублей** |
| **Куратор** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Е.И. Моисейцева** |