|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Главный инженер ТЭЦ-23 |
| филиала ПАО «Мосэнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Патакин |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

Ведомость объема работ

«Контроль эффективности пылегазаочистительных установок»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | ТЭЦ-23 филиал ПАО «Мосэнерго» |
| Место расположения объекта | 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. ¼ |
| Фамилия, Имя и Отчество представителя филиала ПАО «Мосэнерго» с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты | Максименко Александра Вячеславовна  инженер группы экологии  8-495-957-17-41  MaksimenkoAV@mosenergo.ru |
| Сроки выполнения | июнь-сентябрь 2016 |

Тип оборудования:

Пылегазовая установка (ГОУ) в столярной мастерской;

Пылегазовая установка (ГОУ) в механической мастерской

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование и содержание работы | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мониторинг за эффективностью ГОУ (газопылеулавливающие установки) в столярной и механической мастерских |  |  |
| 1. | 0618 Наладка и проверка эффективности установок аспирации и вентиляции | установка | 2 |
| 2. | 0617 Диагностика установок аспирации и вентиляции | установка | 2 |

По результатам работы исполнитель представляет:

1. Эксплуатационные характеристики работы ГОУ

2. Протокол количественного химического анализа

3. Акт проверки эффективности работы установки очисти газа

4. Акт оценки технического состояния установки очистки газа

Составил: инженер А.В. Максименко

Проверил: