|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник Управления |
|  | промышленной безопасности, |
|  | охраны труда и экологии |
|  | ПАО «Мосэнерго» |
|  | ______________В.В. Никольский |
|  | «____» ___________ 201 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы в 2016 году

«Контроль эффективности пылегазочистных установок»

(наименование работы по ремонту и услугам в соответствии с ГКПЗ)

- Информация о закупке в ГКПЗ.

| Раздел |  | Эксплуатация |
| --- | --- | --- |
| Основные направления затрат (формирование лотов) |  | Экология |
| Направление: |  | услуги производственного характера. |
| Вид расходов: |  | Расходы на экологию (кроме экологических платежей и сборов) |
| Код по ОКДП: |  | 7422000 |
| Номер закупки: |  | G16P101213 |

- Наименование объекта: ТЭЦ-9, ТЭЦ-21,ТЭЦ-23-филиалы ПАО  «Мосэнерго».

3.Место расположения объекта: В соответствии с ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Сроки выполнения:

Начало – июнь 2016 г.

Окончание – сентябрь 2016 г.

В соответствии с ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Наименование работы и физические объемы:

Проверка эффективности ГОУ

В соответствии с прилагаемыми ведомостями объемов работ по каждой ТЭЦ. Приложение №1.

- Основные технические требования на выполняемые работы:

Контроль эффективности ГОУ от вспомогательного оборудования выполнить в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методик, утвержденных в установленным порядком. Все выполняемые работы должны производиться в соответствии с правилами эксплуатации установок очистки газа ПЭУ-97

Работы производятся в зоне действующего оборудования. Испытания выполняются по распоряжению и утвержденным программам в соответствии с требованиями действующих документов (РД) и НТД.

- Требования к участнику процедуры.

7.1. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской федерации.

7.2. Участник должен иметь технические средства для оформления документации

7.3.Участник должен представить Аттестат об аккредитации и приложение к аттестату об аккредитации на проведение соответствующих измерений

7.4. Участник должен иметь соответствующие приборы (контрольно-измерительную аппаратуру)  для проведения  соответствующих измерений

7.5. Участник должен представить свидетельства о поверке приборов (контрольно-измерительной аппаратуры), которые будут использованы для проведения измерений

7.6. Участник должен иметь финансовые и трудовые ресурсы, профессиональную компетентность для поставки услуг, являющихся предметом закупки.

7.7. Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ

7.8. Участник должен представить перечень выполненных аналогичных услуг за последние 3 года

7.9. Участник должен представить отзывы по выполненным договорам на аналогичные услуги.

7.10. Участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

7.11. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны ознакомиться с экологической политикой, целями и основными направлениями экологической политики ПАО «Мосэнерго», размещенными на сайте ПАО «Мосэнерго» в разделе Экология.

- Особые условия:

Все дополнительные расходы в сторонних организациях (справки, согласования) осуществляются за счет средств Исполнителя.

10.  Правила приемки выполненных работ:

При завершении работ представителям филиалов ПАО «Мосэнерго» представляются:

-акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, счет и счет-фактура

- комплект подтверждающих документов:

1. Эксплуатационные характеристики работы ГОУ

2. Протокол количественного химического анализа

3. Акт проверки эффективности работы установки очисти газа

4. Акт оценки технического состояния установки очистки газа

11. Гарантии исполнителя работ:

-Исполнитель работ, должен гарантировать выполнение работ в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в установленные сроки.

12. Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена закупки составляет 361/853.09 руб без учета НДС.

Коммерческое предложение представить для каждого объекта отдельно в соответствии с Приложением № 1.

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы экологии |  | П.В. Бублей |
| Куратор |  | Е.И. Моисейцева |