В дополнение к Документации о запросе предложений № 310-ОЗП/12 на определение наилучших условий на оказание услуг по устранению нарушений пожарной безопасности по предписанию УГНД ГУ МЧС России по г. Москве № 481/481/1-607 от 11.08.2011 г. на непрофильных объектах ОАО «Мосэнерго» направляю разъяснения по Технической части:

| № п/п | Вопрос от Участника открытого запроса предложений | Разъяснения ОАО «Мосэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация установленного на объектах оборудования, необходимая для расчета стоимости проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также для проведения работ по обеспечению работоспособности вышеуказанных систем отсутствует. Просьба уточнить исходные данные, необходимые для проведения расчетов стоимости работ. | 1. Прибор приемно-контрольный - 1 шт.; 2. Прибор приемно-контрольный Сигнал 20SMD - 6 шт.; 3. Блок выносной индикации С2000-БИ - 2 шт.; 4. Прибор пожарной сигнализации УПКОП - 1 шт.; 5. Извещатель пожарный дымовой - 380 шт.; 6. Извещатель пожарный ручной - 31 шт.; 7. Оповещатель звуковой - 65 шт.; 8. Оповещатель световой «Выход» - 32 шт.; 9. Резервированный источник питания - 2 шт. |
| 2 | Просьба уточнить общее количество эвакуационных путей, необходимое для расчета стоимости разработки планов эвакуации по всем объектам, указанным в Техническом задании. | Общее количество эвакуационных путей - 32. |