## Лист1
№ п/п | Завод | Инв. № | Наименование имущества | Количество | Ед. изм. | Рыночная стоимость без учета НДС, руб.
1 | ТЭЦ-9 | 10455739 | Стакан по 17 ОСТ 108.275.60 | 14 | ШТ | 108290
2 | ТЭЦ-9 | 10195696 | Фильтр воздушный ФВМ-66-600-8-Х-F5 | 280 | ШТ | 296450
3 | ТЭЦ-9 | 10094142 | ТРУБА МЕТАЛ:15ГС,Dн 194ММ,17ММ | 4665 | КГ | 520439.06
4 | ТЭЦ-11 | 10225119 | Металлорукав 4655А-2-150-16-5,0 | 6 | ШТ | 60228.53
5 | ТЭЦ-11 | 10432684 | Редуктор с моторным приводом МЗ-4 | 1 | ШТ | 174687.5
6 | ТЭЦ-11 | 10131699 | Трехполюсный разъединитель РДЗ-1-35/1000 | 10 | ШТ | 250800
7 | ТЭЦ-11 | 10201042 | _Реактор РБ10.630.056 б/у | 3 | ШТ | 1211309.38
8 | ТЭЦ-12 | 10171854 | Клапан 6728.00.СБ DN400 PN12 | 3 | ШТ | 1031549.94
9 | ТЭЦ-20 | 10110110 | ИЗОЛЯТОР:ИП-10/1000-3150-30ХЛ,10КВ | 6 | ШТ | 13200
10 | ТЭЦ-20 | 10259783 | Шкаф секции СВ-1000-2500 ч.8БП.294.186Э3 | 2 | ШТ | 165784.24
11 | ТЭЦ-20 | 10278807 | Согласователь СРК-М ВЕМК.468353.007 | 6 | ШТ | 52085
12 | ТЭЦ-20 | 10238496 | Клапан С.ИКУФ(1)-25-ЭМ1(2)-18Х Ру13,7МПа | 2 | ШТ | 517887.06
13 | ТЭЦ-20 | 10256071 | Щиток Schneider Electric 00UGD11GP304 | 4 | ШТ | 327506.69
14 | ТЭЦ-20 | 10270942 | Шкаф системы ШСАУ ACB 1-11003 | 2 | ШТ | 404660.93
15 | ТЭЦ-20 | 10259787 | Шкаф СУТ-3 ч.6БП.360.801 | 2 | ШТ | 331568.48
16 | ТЭЦ-20 | 10273399 | Муфта концевая Prysmian OTC-145-OF | 4 | ШТ | 1617082.41
17 | ТЭЦ-21 | 10081916 | ТРУБОПРОВОД:СЕТ;ЛИАНОЗ.РАД;БК 3063166/11 | 32768.08 | КГ | 1700294.09
18 | ТЭЦ-22 | 10092957 | КИРПИЧ ОГНЕУПОР.ОСН:ФАСОННЫЙ;ША К-713-13 | 2150 | КГ | 100423.88
19 | ТЭЦ-22 | 10083370 | ПРУТОК АРМАТ:А3,14ММ,Г/К,1.21К-М | 4996.144 | КГ | 38928.29
20 | ТЭЦ-22 | 10126699 | _ШКАФ РАСПРЕД:ПР-99 | 2 | ШТ | 75625
21 | ТЭЦ-22 | 10412968 | Лампа ЛСО 10-Ж-2-110 | 1250 | ШТ | 248675.78
22 | ТЭЦ-22 | 10233366 | Крышка молоткового вала ч.Т-12-1474 | 60 | ШТ | 458236.06
23 | ТЭЦ-22 | 10233367 | Корпус молоткового вала ч.Т-12-1473 | 60 | ШТ | 458236.06
24 | ТЭЦ-22 | 10204735 | _Виток спирали шнека ч.К-470775 | 107 | ШТ | 246539.93
25 | ТЭЦ-22 | 10086479 | ДАТЧИК:АНАЛОГ; УЛЬТРАЗВУКОВОЙ;RPS-409A | 4 | ШТ | 228228
26 | ТЭЦ-22 | 10126700 | _УСТР-ВО РАСПРЕД:ПР99 | 16 | ШТ | 125229.72
27 | ТЭЦ-22 | 10501665 | Система мониторинга АСМ ЩКА | 1 | ШТ | 15532.82
28 | ТЭЦ-22 | 10204732 | Патрубок горловины ч.3Бу39.25-0 СБ | 2 | ШТ | 1195570.76
29 | ТЭЦ-23 | 10507121 | Труба перепускная Т-100 ч.БТ-170596 | 2 | ШТ | 4291.67
30 | ТЭЦ-23 | 10114223 | РЕАКТОР:РТСТ-0,5-50-0,14 УЗ,0.5КВ,50А | 3 | ШТ | 1350665.21
31 | ТЭЦ-23 | 10123803 | РОТОР ГЕНЕРАТОРА:ТВФ-100-2 | 1 | ШТ | 15037995.37
32 | ТЭЦ-23 | 10513667 | Статор генератора ТВФ-100-2 | 1 | ШТ | 56518640.33
33 | ТЭЦ-25 | 10227025 | Букса ч.СТ-202540 Т250/300 | 8 | ШТ | 1488.33
34 | ТЭЦ-25 | 10123786 | ТРУБА МЕТАЛ:Dн15ММ,1ММ;СТ12Х18Н10Т;ГОСТ | 823 | КГ | 308933.63
35 | ТЭЦ-25 | 10488434 | _Выключатель У-110-2000-40У1 | 2 | ШТ | 114645.58
36 | ТЭЦ-25 | 10215183 | Расходом.РМ-5-Т-300-В-ПР/ИБ/ВУ-1*100П-ФЛ | 3 | ШТ | 342954.06
37 | ТЭЦ-25 | 10119902 | КОЛЬЦО:Ч.Н-5971-63,К7,КОНИЧ,ДРГ ГД-31 | 200 | ШТ | 1027432.01
38 | ТЭЦ-25 | 10227201 | Мотор-редуктор МРК-1 ч.ТУИМ.303343.007ГЧ | 2 | ШТ | 3690705.59
39 | ТЭЦ-26 | 10080625 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТЛМ-10-1 600/5;10КВЕ | 2 | ШТ | 23830.51
40 | ТЭЦ-26 | 10151025 | Стержень ч.523-12 L-230мм | 96 | ШТ | 176284.07
41 | ТЭЦ-26 | 10202289 | _Труба пламяперекидная С-713199 УТЗ | 10 | ШТ | 134421.42
42 | ТЭЦ-26 | 10381711 | Полумуфта кулач.ред.задв.Ч.26-3020.00.00 | 20 | ШТ | 182636.23
43 | ТЭЦ-26 | 10216413 | Лист Б-ПН-НО-11 Г19903-74/345 09Г2С-ТО | 3.4 | Т | 64970.1
44 | ТЭЦ-26 | 10121687 | ВТУЛ КЛАП:Ч.870-50-23А;РЕЗЬБОВАЯ | 22 | ШТ | 270922.38
45 | ТЭЦ-26 | 10202182 | Лопатка направляющая 1ст. ТВД Б-505037-1 | 34 | ШТ | 171160.31
46 | ТЭЦ-26 | 10419358 | Гильза ч.47БПУ 00.04 для 47БПУ00.00. | 2 | ШТ | 188446.72
47 | ТЭЦ-26 | 10202181 | Лопатка напр. 1ст. ТВД С-514209-2 | 40 | ШТ | 201365.08
48 | ТЭЦ-26 | 10202187 | Лопатка рабочая 1ст. ТВД Б-504860-1 | 45 | ШТ | 226535.71
49 | ТЭЦ-26 | 10240416 | Планка стопорная ч.26-2277.00.00 | 192 | ШТ | 412554.23
50 | ТЭЦ-26 | 10390835 | Приспособление подъема ч.БТ-207575-1 | 1 | ШТ | 400616.97
51 | ТЭЦ-26 | 10202170 | Жидкость охлаждающая Midel 7131 195кг | 3000 | Л | 297984.38
52 | ТЭЦ-26 | 10202217 | _Патрубок С-505035 | 10 | ШТ | 335608.46
53 | ТЭЦ-26 | 10390834 | Приспособление подъема ч.БТ-214950-1 | 1 | ШТ | 707728.51
54 | ТЭЦ-26 | 10099635 | КРАН ШАР:GEORG FISCHER 546,Dу32ММ,Py10КС | 4 | ШТ | 788099.37
55 | ТЭЦ-26 | 10216414 | Лист Б-ПН-НО-12 Г19903-74/440 16Г2АФ-ТО | 6.816 | Т | 182762.52
56 | ТЭЦ-26 | 10202166 | Газоход Б-511606-2 | 8 | ШТ | 1065095.85
57 | ТЭЦ-26 | 10202288 | _Труба пламенная С-768800-1 | 10 | ШТ | 2943028
58 | ТЭЦ-8 | 10083138 | _БЕЛЬЕНИЖНЕЕ:Н/Б-3;НОМЕКС;48-50/194-200 | 1 | ШТ | 133.49
59 | ТЭЦ-8 | 10083199 | _БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ:Н/Б-3;НОМЕКС;56-58/158-164 | 1 | ШТ | 118.37
60 | ТЭЦ-8 | 10115079 | _КОСТЮМ ХИМЗАЩ:48-50/170-176,СУКНО | 1 | ШТ | 75.62
61 | ТЭЦ-8 | 10083458 | _КУРТКА:РУБАШКА,ЛЕТО,.Н/Р-1,56-58/170-17 | 1 | ШТ | 90.38
62 | ТЭЦ-8 | 10091036 | _БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ:X/Б;КОМПЛЕКТ,48-50/194-200 | 1 | ШТ | 13.06
63 | ТЭЦ-8 | 10091863 | _БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ:X/Б;КОМПЛЕКТ,56-58/158-164 | 2 | ШТ | 25.1
64 | ТЭЦ-8 | 10091914 | _БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ:X/Б;КОМПЛЕКТ,60-62/170-176 | 1 | ШТ | 13.23
65 | ТЭЦ-8 | 10083425 | _КУРТКА:РУБАШКА,ЛЕТО,Н/Р-1,56-58/158-164 | 1 | ШТ | 73.73
66 | ГД | 10075738 | Комплект сменного оборудования | 1 | шт | 12222
67 | ГЭС - 1 | 10010663 | _Подшипник 220 Г 8338-75 | 11 | шт | 10198
68 | ГЭС - 1 | 10094130 | ПОДШИПНИК ШАР:236 Л | 4 | шт | 33795
69 | ГЭС - 1 | 10112625 | ПОДШИПНИК РОЛ:32220;7520;ОТОР | 2 | шт | 2274
70 | ГЭС - 1 | 10112641 | ПОДШИПНИК РОЛ:32311;7611;ОТОР | 2 | шт | 976
71 | ГЭС - 1 | 10112807 | ПОДШИПНИК РОЛ:7605;32305;ОТОР | 2 | шт | 282
72 | ГЭС - 1 | 10214279 | Подшипник 23232 CC/W33 | 6 | шт | 171639
73 | ТЭЦ - 9 | 10130490 | _КЛАП.ШИБ:Dу200ММ,Pу16МПА,560ГЦС | 3 | шт | 244586
74 | ТЭЦ - 11 | 10083938 | _КУРТКА:РУБАШКА,ЛЕТО,.Н/Р-1,68-70/170-17 | 1 | шт | 743
75 | ТЭЦ - 11 | 10083421 | _БЕЛЬЕ НИЖНЕЕ:Н/Б-3;НОМЕКС;68-70/170-176 | 2 | шт | 8249
76 | ТЭЦ - 12 | 10078188 | К-Т МОНТАЖНЫЙ:ДУ 300 | 1 | шт | 18541
77 | ТЭЦ - 12 | 10078282 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТЗЛ-200,660В | 1 | шт | 3904
78 | ТЭЦ - 12 | 10078288 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТШЛ-10-2000/5 0,5/10Р | 24 | шт | 234359
79 | ТЭЦ - 12 | 10078311 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТЗЛЭ-125,СУХОЙ,660В | 15 | шт | 62069
80 | ТЭЦ - 12 | 10078317 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТШВ-15-8000/5-0,2/10Р | 3 | шт | 782877
81 | ТЭЦ - 12 | 10078412 | ДИАФР.ДИСК:ДБС0.6-700,Dу700ММ | 1 | шт | 49674
82 | ТЭЦ - 12 | 10078418 | _ШКАФ РАСПРЕД:СЧЁТЧИКОВ;БЕЗ СЧЁТЧИКОВ | 8 | шт | 100671
83 | ТЭЦ - 12 | 10094644 | ШКАФ РАСПРЕД:ЗАЩИТЫ 1-ВЫКЛ/4-ФИДЕРА | 1 | шт | 3053877
84 | ТЭЦ - 12 | 10094672 | _УСТР-ВО ЗАЩ:ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМ-РА | 3 | шт | 9519506
85 | ТЭЦ - 12 | 10115857 | _АППАРАТ. ОБЕСПЕЧ. НАБЛЮД.РЕЛ. ЗАЩИТЫ | 1 | шт | 716842
86 | ТЭЦ - 12 | 10124038 | _ШКАФ РАСПРЕД:ШВП,ВВОДА ПИТАНИЯ;ШВП | 2 | шт | 376999
87 | ТЭЦ - 12 | 10124054 | ШКАФ УПРАВ:УКП-3,ПРИВОДА;КЛЕМНИКИ, СХЕМА | 1 | шт | 2698
88 | ТЭЦ - 12 | 10124055 | ШКАФ УПРАВ:УКП-0,ПРИВОДА;КЛЕМНИКИ, СХЕМА | 5 | шт | 13488
89 | ТЭЦ - 12 | 10126739 | _ПАНЕЛЬ УПР:С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРМЯ ОТХОДЯЩИМ | 1 | шт | 1038949
90 | ТЭЦ - 12 | 10126755 | _КОРОБКА КЛЕММ:КЗНС-8,660В,16А;8ЦЕПЕЙ | 7 | шт | 5882
91 | ТЭЦ - 12 | 10126836 | _ПУЛЬТ:НЕТИПОВОЙ; УПРАВЛЕНИЯ | 3 | шт | 4172934
92 | ТЭЦ - 12 | 10126842 | _Панели ТСИ 63, 64, комплект | 1 | шт | 492546
93 | ТЭЦ - 12 | 10130600 | _УСТР-ВО ЗАЩ:10КВ_ | 22 | шт | 1849173
94 | ТЭЦ - 12 | 10197646 | Кран шар.AQUARIUS 800.2.2.1 DN800 c э/п | 1 | шт | 834492
95 | ТЭЦ - 12 | 10197740 | Кран AQUARIUS 1000 2.2.1 DN1000 H3000 | 1 | шт | 1488662
96 | ТЭЦ - 12 | 10197742 | Кран AQUARIUS 800 2.2.1 DN800 H3100 | 1 | шт | 902978
97 | ТЭЦ - 12 | 10183633 | Администратор БД ОРИОН-ПРО Версия 1.12 | 1 | шт | 4226
98 | ТЭЦ - 12 | 10183634 | Задача оп. ОРИОН-ПРО исп.4 Версия 1.12 | 1 | шт | 4226
99 | ТЭЦ - 12 | 10183636 | Блок индикации С2000БИ SMD | 1 | шт | 3573
100 | ТЭЦ - 12 | 10183638 | Адресный расширитель С2000 АР2 исп.02 | 25 | шт | 10385
101 | ТЭЦ - 12 | 10183639 | Считыватель бесконтактный PROXY-H1000 | 25 | шт | 44059
102 | ТЭЦ - 12 | 10183730 | Карта Proximity | 30 | шт | 1848
103 | ТЭЦ - 12 | 10183731 | Источник питания РИП- 24 исп.06 | 1 | шт | 5741
104 | ТЭЦ - 12 | 10183732 | Акк. Security Force SF1226 12В 26Ач | 2 | шт | 4618
105 | ТЭЦ - 12 | 10183733 | _Блок разветвительный изолирующий БРИЗ | 3 | шт | 647
106 | ТЭЦ - 12 | 10183734 | Блок защиты коммутационный БЗК исп.02 | 1 | шт | 758
107 | ТЭЦ - 12 | 10252369 | Кран КМэО-3,2-8,1-9 с талью КТЛ-ТЭ-101 | 1 | шт | 271113
108 | ТЭЦ - 12 | 10256642 | Трансформатор ТВ-ЭК 15М2В У3 8000/5 | 3 | шт | 550149
109 | ТЭЦ - 12 | 10092325 | СЕПАРАТОР:ЦЕНТРИФУЖНАЯ УСТАНОВКА,F36 | 1 | шт | 1590000
110 | ТЭЦ - 20 | 10075687 | _БАРАБАН ч.Н 183830.05. | 1 | шт | 6659
111 | ТЭЦ - 20 | 10076374 | ДИАФР.ДИСК:5М-02-02 | 2 | шт | 24603
112 | ТЭЦ - 20 | 10076382 | _КОРПУС:ОБОЙМА ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ,СТАЛ | 1 | шт | 998
113 | ТЭЦ - 20 | 10078244 | _СОПЛО:СТАЛЬ;Ч.15175 | 4 | шт | 512
114 | ТЭЦ - 20 | 10083258 | ПАЛЕЦ:Ч.587 02 | 3 | шт | 914
115 | ТЭЦ - 20 | 10085414 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛ.ДВ:ПКУ-15-21 231.54 | 29 | шт | 12738
116 | ТЭЦ - 20 | 10085463 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТПОЛ 10-1000/5,10/11КВЕ | 6 | шт | 29110
117 | ТЭЦ - 20 | 10085497 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ:РП-16-74,220В | 6 | шт | 10489
118 | ТЭЦ - 20 | 10093846 | ШЕСТЕРНЯ:Ч.№ 818К.00.000 | 4 | шт | 327
119 | ТЭЦ - 20 | 10104268 | ВАЛИК:ШЛИЦЕВОЙ;Ч.А-023-132Б | 2 | шт | 556
120 | ТЭЦ - 20 | 10105440 | ВЫКЛ.КОНЦ:ВПК -2111,10А | 2 | шт | 759
121 | ТЭЦ - 20 | 10105476 | ВЫКЛ.КОНЦ:КУ-703,10А | 1 | шт | 1341
122 | ТЭЦ - 20 | 10107767 | КОНТАКТ:НКР-3,НАКЛАДКА;80Х52Х83;3ПОЛОЖ | 15 | шт | 6807
123 | ТЭЦ - 20 | 10110114 | ИЗОЛЯТОР:ИП-10/5000-4250 У2,10КВ 5КА;К | 32 | шт | 453612
124 | ТЭЦ - 20 | 10112778 | КЛАП.ЗАПОР:15НЖ22П,Dу32ММ,Pу40КС2,СТ,-60 | 8 | шт | 31432
125 | ТЭЦ - 20 | 10112972 | ВТУЛКА:Ч.ТУПЭ500.00.00.003;ВР | 2 | шт | 37600
126 | ТЭЦ - 20 | 10113032 | ВТУЛКА:ШЛИЦЕВАЯ;Ч.А-023-133Б | 2 | шт | 1373
127 | ТЭЦ - 20 | 10113037 | ВТУЛКА:ШЛИЦЕВАЯ;Ч.А-111-012 | 2 | шт | 1987
128 | ТЭЦ - 20 | 10113064 | ГАЙКА:М42;Ч.803К000000 | 24 | шт | 2596
129 | ТЭЦ - 20 | 10113170 | КОЛЬЦО:ПОДКЛАДН;U318 | 1 | шт | 2875
130 | ТЭЦ - 20 | 10113202 | _КОНУС:РАСПЫЛИТ. | 144 | шт | 2166
131 | ТЭЦ - 20 | 10113297 | ОСЬ:229430 | 9 | шт | 2384
132 | ТЭЦ - 20 | 10113481 | ПОДШИПНИК:18318;С ПОДКЛАДНЫМ КОЛЬЦОМ | 1 | шт | 7946
133 | ТЭЦ - 20 | 10113777 | ПОДШИПНИК УПОРН:53318 | 1 | шт | 7946
134 | ТЭЦ - 20 | 10113799 | ПОЛУМУФТА ВАЛА:НАСОСА;Ч.31.12;КСВ | 5 | шт | 16352
135 | ТЭЦ - 20 | 10113814 | ХОМУТ:Ч.15-96 | 70 | шт | 1236
136 | ТЭЦ - 20 | 10113846 | ПРОКЛАДКА:Ч.08.02.00.04-019 | 10 | шт | 15098
137 | ТЭЦ - 20 | 10114080 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБ:Ч.111.87;М120 X 6ММ; | 1 | шт | 18
138 | ТЭЦ - 20 | 10115268 | КОЛЬЦО УПЛ:КГФ-Г-ПО 170*145*15 | 10 | шт | 556
139 | ТЭЦ - 20 | 10116962 | ПРИВОД ГИДРАВЛ:ТОЛКАТЕЛЬ;ТЭ-16 | 1 | шт | 2786
140 | ТЭЦ - 20 | 10117082 | ПРОВОЛ.СВАР:СТАЛЬ СВ 08ХГСМФА,1.6ММ | 198 | кг | 11075
141 | ТЭЦ - 20 | 10117503 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ:РЭО-401,10А | 7 | шт | 2936
142 | ТЭЦ - 20 | 10124037 | _ШКАФ РАСПРЕД:ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШИНОПРОВОДА | 3 | шт | 403384
143 | ТЭЦ - 20 | 10126825 | _ИЗОЛЯТОР:ИОР-10/3000 К ГРУ-10КВ,10КВ | 455 | шт | 2375347
144 | ТЭЦ - 22 | 10082354 | УЗЕЛ:ПЕРЕСЫПКИ;№7 | 1 | шт | 303964
145 | ТЭЦ - 22 | 10082831 | УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНОЕ:УЗЕЛ ПЕРЕСЫП,19 | 1 | шт | 311043
146 | ТЭЦ - 22 | 10093430 | _ВЕСЫ:АВТОМАТИЧЕСКИЕ | 1 | шт | 26718
147 | ТЭЦ - 22 | 10120446 | _КОСТЮМ:СВАРЩИКА;48-50/158-164;УТЕПЛ,Х/Б | 2 | шт | 670
148 | ТЭЦ - 22 | 10120480 | _КОСТЮМ:СВАРЩИКА;52-54/158-164;УТЕПЛ,Х/Б | 1 | шт | 335
149 | ТЭЦ - 22 | 10124125 | КОНВЕЙЕР:№7/1 Б | 1 | шт | 385245
150 | ТЭЦ - 22 | 10124126 | КОНВЕЙЕР:№7/2 Б | 1 | шт | 1981715
151 | ТЭЦ - 22 | 10124127 | КОНВЕЙЕР:№17 Б | 1 | шт | 6942609
152 | ТЭЦ - 22 | 10189369 | БОТИНКИ ЗАЩ.КОЖ.ЗИМ.МУЖ. 36 | 1 | пар | 209
153 | ТЭЦ - 22 | 10189377 | БОТИНКИ ЗАЩ.КОЖ.ЗИМ.МУЖ. 44 | 7 | пар | 1466
154 | ТЭЦ - 22 | 10189379 | БОТИНКИ ЗАЩ.КОЖ.ЗИМ.МУЖ. 46 | 4 | пар | 838
155 | ТЭЦ - 23 | 10075309 | ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТ:ЭН 0.4/0.6-220 | 500 | шт | 33109
156 | ТЭЦ - 23 | 10075453 | ТРАНСФ-Р ТОКА:ТВЛМ-10;10КВ;400/5А;50ГЦ | 3 | шт | 17416
157 | ТЭЦ - 23 | 10095250 | ТЕРМОСТАТ:РТ-ДО-25 | 5 | шт | 41362
158 | ТЭЦ - 23 | 10119790 | _ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТ:ЭН 0.8/1.3 | 40 | шт | 2649
159 | ТЭЦ - 23 | 10237916 | Фланец опорный ч.Т-1459 Ст3 ГОСТ 380 | 1 | шт | 284
160 | ТЭЦ - 25 | 10084167 | РАСХОДОМЕР:ДНЕПР-7-В-Д200-N2-Т(4-20МА) | 3 | шт | 74991
161 | ТЭЦ - 25 | 10126830 | _СЧЕТЧИК ЭЛ.ЭНЕРГИИ:ZMQ-202 | 4 | шт | 68966
162 | ТЭЦ - 25 | 10224353 | Установка стопоров ребер ч.6БС.031.533 | 6 | шт | 402551
163 | ТЭЦ - 22 | 10548270 | _Генератор TITAN EC-600 в компл.с очист. | 1 | кмп. | 1770090
164 | ТЭЦ - 22 | 10548271 | _Модуль электролизный 600/EC 600 Module | 1 | шт. | 1770090
165 | ТЭЦ - 25 | 10548353 | Установка электролизная Teledyne | 1 | кмп. | 1770090
166 | ТЭЦ-8 | 10124013 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ:РП23,5А;ПРОМЕЖ,110В | 6 | ШТ | 17334.98
167 | ТЭЦ-8 | 10246074 | Тягомер ТмМП.52.М2.(.4...0кПа).1,5.УЗ | 4 | ШТ | 62510.36
168 | ТЭЦ-8 | 10015791 | Втулка МС.30.0105 | 2 | ШТ | 1800.72
169 | ТЭЦ-8 | 10072993 | Кольцо 3МС.10.0115 | 3 | ШТ | 402.6
170 | ТЭЦ-8 | 10013920 | Втулка Н18.36.30.20 | 4 | ШТ | 4156.54
171 | ТЭЦ-8 | 10253749 | Корпус клапана ч.АР46.01.033 | 2 | ШТ | 4987.36
172 | ТЭЦ-8 | 10082357 | КОЛЬЦО УПЛ.МЕТАЛ:0603.40.3183.0001;ЧУГУН | 16 | ШТ | 34449.14
173 | ТЭЦ-8 | 10126952 | _ВТУЛКА НАСОСА:Ч.050.08;К НКУ 250/7; | 2 | ШТ | 7343.18
174 | ТЭЦ-8 | 10332439 | Гайка М36.6.01 СТ30 левая ГОСТ 5927.70 | 20 | ШТ | 5819.4
175 | ТЭЦ-8 | 10254286 | Фонарь насоса ЦН.86 ч.Т.865 | 5 | ШТ | 22136.9
176 | ТЭЦ-8 | 10267824 | Конденсатор КЭК2.10,5.125.2У1 | 3 | ШТ | 121496.14
177 | ТЭЦ-8 | 10242043 | _Горелка ЭИВ.01.И L500 | 52 | ШТ | 215345.86
178 | ТЭЦ-8 | 10047059 | Манометр ДМ 2005 0.160кгс/см2 1,5 | 2 | ШТ | 2225.28
179 | ТЭЦ-8 | 10018450 | Лампа галогенная G5,3 50W 220V | 48 | ШТ | 3790.54
180 | ТЭЦ-8 | 10506603 | Кран АИ 040.040.601.01.00 ст.20 Ду 40 | 2 | ШТ | 3445.28
181 | ТЭЦ-8 | 10213194 | Редуктор У.15.206.23 (ААШВ.303.114) б/дв | 5 | ШТ | 9525.76
182 | ТЭЦ-8 | 10100063 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ:У.13.852.06;12КАНАЛ | 9 | ШТ | 24091.34
183 | ТЭЦ-8 | 10481633 | Тяга шарнирная 36 ОСТ 34 10.742.93 | 2 | ШТ | 19535.86
184 | ТЭЦ-8 | 10481635 | Тяга с проушиной 16 ОСТ 34 10.729.93 | 2 | ШТ | 11119.08
185 | ТЭЦ-8 | 10092580 | МАНОМЕТР:ДМ2005,0.250КС2 | 37 | ШТ | 53826.4
186 | ТЭЦ-8 | 10158396 | МАНОМЕТР:ВЭ.16РБ(0…16КС2);ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНН | 10 | ШТ | 22306.48
187 | ТЭЦ-8 | 10481656 | Ушко 1.06 ОСТ 34.10.729.93 | 4 | ШТ | 7066.24
188 | ТЭЦ-8 | 10481632 | Блок подвески 1220 У 37 ОСТ34 10.726.93 | 1 | ШТ | 88551.26
189 | ТЭЦ-8 | 10330475 | _Подшипник 22330МW33 | 2 | ШТ | 34727.3
190 | ТЭЦ-8 | 10107109 | УСИЛИТЕЛЬ:У.24.21 | 12 | ШТ | 945520.74
191 | ТЭЦ-11 | 10410003 | Вставка Danfoss ZKB Ду 80 Pу 10/16 EPDM | 1 | ШТ | 3702.7
192 | ТЭЦ-11 | 10112296 | ПРЕДОХ.ПЛАВК.ЗАКР: FR10AM50V16;16А | 21 | ШТ | 1134.6
193 | ТЭЦ-11 | 10112301 | ПРЕДОХ.ПЛАВК.ЗАКР: FR10AM50V25;25А | 21 | ШТ | 1163.88
194 | ТЭЦ-11 | 10064665 | _Пластина вакуумная 10мм ТУ 38.105.116.8 | 10.2 | КГ | 5137.42
195 | ТЭЦ-11 | 10225910 | Пружина 8х140 16 ОСТ 108.764.01.80 | 5 | ШТ | 16626.16
196 | ТЭЦ-11 | 10086786 | СВЕТИЛЬНИК:РКУ06.125,125ВТ | 25 | ШТ | 12317.12
197 | ТЭЦ-11 | 10081582 | СВЕТИЛЬНИК:РКУ06.250,250ВТ;Б/СТ | 30 | ШТ | 21198.72
198 | ТЭЦ-11 | 10233730 | Вентилятор ВЦ 4.70.2,5 прав. АИР63В2 У2 | 2 | ШТ | 9114.62
199 | ТЭЦ-11 | 10086818 | СВЕТИЛЬНИК:РКУ21.125.004,С/СТЕКЛ,125ВТ | 15 | ШТ | 36099.8
200 | ТЭЦ-11 | 10420759 | Диафрагма ДБС.1,6.500.Б ч.27825.00.001 | 1 | ШТ | 15562.32
201 | ТЭЦ-11 | 10420761 | Диафрагма ДБС.0,6.600.Б ч.28429.00.001 | 1 | ШТ | 15562.32
202 | ТЭЦ-11 | 10276489 | Пружина ч.МТ.201771 | 210 | ШТ | 61536.8
203 | ТЭЦ-20 | 10466848 | Уплотнение масляное U65.0516019015 | 2 | ШТ | 10571.3
204 | ТЭЦ-20 | 10476836 | Аппарат напр. AH.3,77 лев. вращения | 1 | ШТ | 227881.36
205 | ТЭЦ-20 | 10476837 | Аппарат напр. AH.3,77 прав. вращения | 1 | ШТ | 227881.36
206 | ТЭЦ-20 | 10215973 | Клапан ч.1392.20/80.0 Ду20/80, Ру9,7 | 4 | ШТ | 2243439.7
207 | ТЭЦ-22 | 10088229 | ПОДШЛЕМНИК:ОГНЕСТОЙКИЙ; УТЕПЛЕННЫЙ | 11 | ШТ | 1793.4
208 | ТЭЦ-22 | 10100882 | ОЧКИ ПРОМЫШЛ.ЗАЩ:ПАНОРАМНЫЕ;ЗП-В | 255 | ШТ | 30342.62
209 | ТЭЦ-22 | 10083950 | ПРОТИВОГАЗ:ГП-7, СРЕДСТВО ГО | 1 | ШТ | 814.96
210 | ТЭЦ-22 | 10077492 | КОЛЬЦО, УПЛ:РЕЗ,022.028.36.2.2;НМШ | 10 | ШТ | 31.72
211 | ТЭЦ-22 | 10082845 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:БКО.50.12.5 | 2 | ШТ | 811.3
212 | ТЭЦ-22 | 10082799 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:БАО.5 | 8 | ШТ | 14904.74
213 | ТЭЦ-22 | 10082817 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:БАО.5МГ | 8 | ШТ | 14904.74
214 | ТЭЦ-22 | 10325943 | Муфта труба.коробка CTA10D.BS.20.K41.050 | 25 | ШТ | 1151.68
215 | ТЭЦ-22 | 10513406 | Автожидкость охл. Тосол Felix.45 | 110 | Л | 15675.78
216 | ТЭЦ-23 | 10399786 | Блок с соплом 03 СТО ЦКТИ 839.05.2009 | 1 | ШТ | 849202.96
217 | ТЭЦ-23 | 10280087 | Метазатвор MP 3D DN300 PN25 I FS B D673 | 2 | ШТ | 515037.64
218 | ТЭЦ-25 | 10070567 | Подшипник 9039352К Г 9942-90 | 3 | ШТ | 7393.2
219 | ТЭЦ-25 | 10057145 | _Подшипник 60018 Г 7242.81 | 20 | ШТ | 1718.98
220 | ТЭЦ-25 | 10079352 | _ГАЙКА:УПОРНАЯ;Ч.3472.02 | 2 | ШТ | 10806.76
221 | ТЭЦ-25 | 10418064 | Пружина тарельчатая исп.2; 3Н.190.62 | 4 | ШТ | 27436.58
222 | ТЭЦ-25 | 10125810 | Отвод 05 ОСТ 108.321.13.82 | 3 | ШТ | 14971.84
223 | ТЭЦ-25 | 10220506 | Стакан подшип. Н03.629.01.01.008 Д800.57 | 5 | ШТ | 40857.8
224 | ТЭЦ-25 | 10511868 | Краска люминесц. белая ТУ 2313.012 | 10 | КГ | 1129.72
225 | ТЭЦ-25 | 10506607 | Кран АИ 040.100/070.601.01.00 Ду100/70 | 7 | ШТ | 89290.58
226 | ТЭЦ-26 | 10253405 | Кольцо 045.051.36.2.2 ГОСТ 18829.73 | 60 | ШТ | 623.42
227 | ТЭЦ-26 | 10121178 | ФИЛЬТР:ФПП.1.4;ПРЕДОЧИСТК;ПОВОР;Dy1400ММ | 2 | ШТ | 4736.04
228 | ТЭЦ-26 | 10374868 | Кран шаровый ст. фланец Ду.25 Ру.40 | 2 | ШТ | 3810.06
229 | ТЭЦ-26 | 10273293 | _Подшипник 7616А Г27365.87 | 2 | ШТ | 2928
230 | ТЭЦ-26 | 10380830 | Комплект уплотнений для аппарата M6.MFG | 1 | ШТ | 20226.38
231 | ТЭЦ-26 | 10380829 | Комплект уплотнений для аппарата M6.FG | 1 | ШТ | 36613.42
232 | ТЭЦ-26 | 10446277 | Трубка 22.3,5.1500 ГОСТ 8446.74 | 10 | ШТ | 6165.88
233 | ТЭЦ-26 | 10380828 | Комплект уплотнений для аппарата M15.BFМ | 1 | ШТ | 188305.78
234 | ТЭЦ-26 | 10380832 | Комплект уплотнений для GCD 054N | 1 | ШТ | 441230.08
235 | ТЭЦ-26 | 10010574 | Труба 8х1,5 12Х18Н10Т Г 9941.81 | 0.2 | Т | 220710.2
236 | ТЭЦ-26 | 10153547 | ЦЕВКА ф40 Н8/u8 ч. 08.9418.031СБ | 500 | ШТ | 144438.24
237 | ТЭЦ-26 | 10380827 | Комплект уплотнений для аппарата AK20.FG | 1 | ШТ | 1169306.56
238 | ТЭЦ-26 | 10182069 | _Белье нат. Утепл. мужской, 88-92/170-17 | 4 | ШТ | 139.08
239 | ТЭЦ-26 | 10182070 | _Белье нат. Утепл. мужской, 88-92/182-18 | 1 | ШТ | 35.38
240 | ТЭЦ-26 | 10182072 | _Белье нат. Утепл.мужской, 96-100/170-17 | 34 | ШТ | 1184.62
241 | ТЭЦ-26 | 10182076 | _Белье нат.утепл. мужской,104-108/182-18 | 9 | ШТ | 313.54